Техническое задание

на подбор и монтаж водоочистительного оборудования для котельной

Организация __________________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность _____________________________________________________________

Телефон ____________________Факс____________________ E-mail ___________________

Дата _______________________

1. Источник водоснабжения:

Тип   ⁯ скважина

⁯ колодец

⁯ централизованный водопровод

⁯ иное (описать) _______________________________________________________

Дебит ______________________________________________________________________

Глубина (скважины, колодца), м _______________ Срок эксплуатации _______________

2. Водопотребление:

Номинальное потребление воды в сутки, м3/сут __________________________________

Часовой расход воды, м3/час  __________________________________________________

Пиковый расход воды, м3/час _________________________________________________

3. Суточный режим водопотребления:

⁯ непрерывный                        ⁯ периодический

4. Имеющееся насосное оборудование:

⁯ погружной насос               напор _________        давление _________

⁯ повысительный насос       напор _________        давление _________

5. Материал труб:

ХВС ___________________ ГВС ___________________ канализация ________________

6. Диаметр труб:

ХВС ___________________ ГВС ___________________ канализация ________________

7. Анализ исходной воды (протокол)

8. Имеющееся водоочистное оборудование:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Тип и количество котлов:

⁯ паровых ___________________________________________________________________

⁯ водогрейных  _______________________________________________________________

10. Тип контура: __________________________

10. Требуемое количество подпиточной воды:

Паровой контур ______ час, ________________сутки______________________________

Водогрейный контур ______ час, ________________сутки _________________________

11. Наличие накопительного бака для химводоподготовки ________________________

12. Помещение для монтажа:

Размеры ____________________________________________________________________