ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку предпроектной документации по объекту

… на …

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Наименование проектной организации – генпроектировщика |  |
| Требования к организации, выполняющей работы | Наличие соответствующих лицензий на проведение работ. |
| Основание для разработки предпроектной документации | Программа развития … утвержденная Распоряжением … |
| Географическое положение объекта |  |
| Наименование объекта | Комплекс по … на ООО … в составе: |
| Вид строительства | Реконструкция производства … |
| Стадийность проектирования | Предпроектные разработки в рамках: Декларация о намерениях (ДОН) Обоснование инвестиций (ОБИН) согласно СП 11-101-95 |
| Технические параметры проектируемого объекта | Технические параметры приведены в приложении №1 к данному заданию на проектирование. |
| Исходные данные для разработки проекта | Сбор исходных данных осуществляет проектная организация в объеме необходимом для разработки Декларации о намерениях и Обоснования инвестиций. |
| Необходимость вариантных проработок | Рассмотреть варианты утилизации отходов: Таблица №1 Химический элемент Массовая доля, % |
| Требования к содержанию предпроектной документации | Декларация о намерениях (ДОН): Инвестор (заказчик) - адрес. Местоположение (район, пункт) намечаемого к строительству предприятия, здания и сооружения или намечаемого к разработке (добычи) месторождения. Наименование предприятия, его технические и технологические данные: объем производства промышленной продукции (оказания услуг) в стоимостном выражении в целом и по основным видам (в натуральном выражении); срок строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Примерная численность рабочих и служащих, источники удовлетворения потребности в рабочей силе. Ориентировочная потребность предприятия в сырье и материалах (в соответствующих единицах). Ориентировочная потребность предприятия в водных ресурсах (объем, источник водообеспечения). Ориентировочная потребность предприятия в энергоресурсах (электроэнергия, тепло, пар, топливо, источники холода и др.); источник снабжения. Транспортное обеспечение. Обеспечение работников и их семей объектами жилищно - коммунального и социально-бытового назначения. Потребность в земельных ресурсах (с соответствующим обоснованием примерного размера земельного участка и сроков его использования). Водоотведение стоков. Методы очистки, качество сточных вод, условия сброса, использование существующих или строительство новых очистных сооружений. Возможное влияние предприятия, сооружения на окружающую среду: виды воздействия на компоненты природной среды (типы нарушений, наименование и количество ингредиентов - загрязнителей); возможность аварийных ситуаций (вероятность, масштаб, продолжительность воздействия) Отходы производства (виды, объемы, токсичность), способы утилизации. Источники финансирования намечаемой деятельности, учредители, участвующие пайщики, финансовые институты, коммерческие банки, кредиты. Использование готовой продукции (примерное распределение). Обоснование инвестиций (ОБИН): Исходные данные Мощность предприятия, номенклатура и объемы выпускаемой продукции Основные технологические решения Обеспечение предприятия ресурсами Место размещения предприятия (производства) Основные строительные решения Оценка воздействия на окружающую среду Кадры и социальное развитие Эффективность инвестиций Выводы и предложения |
| Проектная мощность объекта, объем и номенклатура продукции | Переработка … в количестве до … тонн в год, (состав в приложении №1) Получение товарной продукции: … тонн …, удовлетворяющей требованиям, изложенным в Таблице №2 Приложения №1; Получение … тонн …. удовлетворяющего требованиям, изложенным в Таблице №3 Приложения №1. |
| Основные требования к техническим процессам и оборудованию | Технология утилизации … должна быть опробована на других аналогичных предприятиях в России, иметь все необходимые сертификаты и разрешительные документы в соответствии с законодательством РФ. Все применяемое технологическое оборудование должно быть сертифицировано и согласованно в органах Государственного технического надзора. Технология и оборудование в совокупности должны обеспечивать бесперебойную работу, без угрозы нанесения вреда жизни и здоровью работников и окружающей среде. |
| Особые условия строительства | В условиях действующего производства. Производство непрерывное - круглосуточное |
| Производственные и хозяйственные кооперирования. Инфраструктура предприятия | В составе действующего предприятия … |
| Обеспечение объекта ресурсами | Инженерные коммуникации обеспечиваются от … |
| Потребность в инженерных изысканиях | Комплекс инженерных изысканий выполнить в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96. |
| Внешние транспортные связи и схемы снабжения | Осуществляется по существующим транспортным и снабженческими связями …. |
| Требования по охране окружающей среды | Разработать проект ОВОС согласно действующим нормам |
| Требования по ИТМ гражданской защите предупреждения чрезвычайных ситуаций | Согласно предписаний Управления МЧС по … обл. |
| Требования по рекультивации и благоустройству территории | Рекультивация земель и благоустройство территорий, водопонижение согласно действующим нормам |
| Основные технико-экономические показатели, которые должны быть достигнуты при рабочем проектировании) | Утилизация … тонн … Получение … тонн товарной, …, удовлетворяющей требованиям, изложенным в Таблице №2 Приложения №1; Получение … тонн …, удовлетворяющего требованиям, изложенным в Таблице №3 Приложения №1 |
| Срок выдачи предпроектной документации | Декларация о намерениях (ДОН) – согласно календарному плану Обоснование инвестиций (ОИ) – согласно календарному плану |
| Намечаемый размер капитальных вложений | Определить в процессе разработки ОИ |
| Требования к производству инженерных изысканий | Инженерные изыскания в объеме предусмотренного составом объекта. |
| Особые условия строительства (Географические особенности объекта проектирования) | Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка относится к 1 климатическому району, к IВ подрайону. Основные характеристики района и подрайона: 1.1. Температуры - Средняя годовая температура минус 0,9 ºС. - Средняя температура воздуха в январе от минус 14 до минус 28 ºС. - Средняя температура воздуха в июле от плюс12 до плюс 21 ºС. - Абсолютная минимальная температура воздуха минус 50ºС - Абсолютная максимальная температура воздуха плюс 36ºС - Количество дней со среднесуточной температурой воздуха ≤ 10 ºС составляет 258 дней. - Максимальная глубина промерзания – 3 метра. 1.2. Ветер Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка по ветровой нагрузке относится к III-району с показателями: - Wo – 0,38 кПа или (38 кгс/м²). - Преобладающее направление ветра за июнь-август – ЮВ - Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – ЮВ - Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 2,2 м/с - Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,9 м/с - Средняя скорость ветра за период средней суточной температуры воздуха ≤ 8 ºС – 2,5 м/с. - Средняя скорость ветра за три зимних месяца 5 и более м/с 1.2. Дождь, снег, грозы Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка по снеговой нагрузке относится к II-району с показателями: - Sq – 1,2 кПа или (120 кгс/м²). - Максимальная высота снежного покрова может достигать 300мм. - Количество осадков за апрель-октябрь – 402мм - Количество осадков за ноябрь-март – 87мм - Суточный максимум осадков в теплый период года – 82 мм 1.3. Молнии и песчаные бури Средняя годовая продолжительность гроз – 40 час. Удельная плотность ударов молнии в землю – 20 ÷ 40 раз/(км2 х год). 1.4. Влажность воздуха Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» - Средняя месячная относительная влажность воздуха в теплый месяц 74% - Средняя месячная относительная влажность воздуха в холодный месяц 80% 1.5. Атмосферное давление Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» - Среднее барометрическое давление – 955 кПа. 2. ГЕОЛОГИЯ и ГИДРОЛОГИЯ 2.1. Землетрясения Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», промплощадка по карте сейсмического микрорайонирования относится к 8 баллам сейсмической активности по 12 бальной шкале MSK-64. 2.2. Грунтовые воды Согласно отчета о сейсмическом микрорайонировании территории предприятия п/я Г-4753 (г. Иркутск, 1981г.) и отчета о стационарных наблюдениях за режимом грунтовых вод на промышленной площадке «Химпром» 1991г.: - Площадка расположена на наиболее повышенной части территории, что создает благоприятные условия стока поверхностных вод и ухудшает условия инфильтрации их в грунт. - Зеркало грунтовых вод находится на глубинах от 4 до 7 м от поверхности земли. - Питание грунтовых вод, в основном, инфильтрационное. - Минимальный уровень грунтовых вод от поверхности земли в 1958 г. составил 12,30м. - Максимальный уровень грунтовых вод от поверхности земли в 1974 г. составлял 6,60м. |
| Особые условия проектирования | Заказчик предоставляет: Предполагаемую площадку строительства, ситуационный план Технические условия для подключения технологических и инженерных сетей и коммуникаций. Тарифную сетку заработной платы местной рабочей силы Стоимость местных строительных материалов доступных у Заказчика. Другие материалы необходимые для разработки ДОН и ОИ |

| Должность и название организации |  | Имя, Отчеств и Фамилия |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

К техническому заданию

к договору № __________

от _______ 2006 г.

- Состав и количество отходов требующих переработки

Таблица №1

| № | Компонент | Формула | Молекулярная масса | кг/час | % масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлорпропены | C3H5Cl | 76,5 | 132,43 | 7,06 |
| 2 | Хлорпропаны | C3H7Cl | 78,5 | 23,02 | 1,23 |
| 3 | Хлористый аллил | C3H5Cl | 76,5 | 22,4 | 1,19 |
| 3 | Дихлорпропены | C3H4Cl2 | 111,0 | 332,86 | 17,75 |
| 4 | Дихлорпропаны | C3H6Cl2 | 113,0 | 990,86 | 52,84 |
| 6 | 1,2,3-Трихлорпропан | C3H5Cl3 | 147,5 | 287,12 | 15,31 |
| 7 | Эпихлоргидрин | C3H5ClO | 92,5 | 20,17 | 1,08 |
| 8 | Хлорэфиры | C6H10Cl4О | 240,0 | 21,16 | 1,13 |
| 9 | Смолистые |  |  | 45,1 | 2,41 |
| ИТОГО |  | 1875,12 | 100 |

Суммарная мощность установки сжигания – 15000 тонн/год

Элементный состав суммарного потока отходов, подлежащих утилизации:

- углерод – 32,4 % масс.

- водород – 4,9% масс.

- хлор – 62,5% масс.

- кислород – 0,3% масс.

- Требования к соляной кислоте, получаемой в результате абсорбции хлористого водорода

Соляная кислота - прозрачная бесцветная или желтоватого цвета жидкость без механических примесей, взвешенных и эмульгированных частиц.

Плотность 1150 кг/м3.

Качество соляной кислоты должно соответствовать требованиям и нормам ТУ 6-0104689381-80-92

Технические требования к соляной кислоте приведены в таблице №2

Таблица №2

| Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид и цвет | Прозрачная, бесцветная жидкость или желтоватого цвета, без механических примесей, взвешенных и эмульгированных частиц |
| Хлористый водород с массовой долей не менее, % | 31,5 |
| Свободный хлор с массовой долей не более, % | 0,005 |
| Органически связанный хлор с массовой долей не более, % | 0,003 |
| Массовая доля сульфатов в виде SO4-2, % не более | 0,01 |
| Массовая доля карбоновых кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,003 |

- Требования к хлористому водороду для производства винилхлорида.

Таблица №3

| Требования по ТУ6-0105742752-96-93 |
| --- |
| Объемная доля хлористого водорода (НCl), %, не менее | 99,0 |
| Объемная доля свободного хлора (Сl2) | отсутствие |
| Массовая доля воды, г/м3, не более | 1,2 |
| Давление, МПа | 0,1 – 0,12 |
| Температура, 0С | 10 ÷ 25 |
| Дополнительные требования для хлористого водорода из абгазной соляной кислоты |
| Массовая доля хлорорганических примесей, %, не более | 0,005 |

- Основные энергоносители, имеющиеся ООО "Усольехимпром" и их параметры

Таблица №4

| Электроснабжение | Напряжение 6 кВ, 50 Гц |
| --- | --- |
|  | Напряжение 380 В, 50 Гц |
| Вода пожарохозяйственная | 0,1 – 0,2 МПа |
| Вода производственная | 0,2 – 0,4 МПа |
| Воздух технологический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Воздух КИП и А | 0,2 – 0,4 МПа |
| Азот технический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Пар насыщенный | 0,45 – 0,9 МПа |
| Дизельное топливо (зим. и летн.) | ГОСТ 305-82 |
| Антрацит АК, АКО, АПК | ГОСТ Р 51586-2000 |
| Кокс фр. 25-40 | ТУ 1104-0076100-00190-437-159-96 |
| Водород | 1500-2500 м3/ч |