Технические условия

на присоединение сетей водопровода и канализации проектируемых производств к существующим сетям ХХХХ

1. Площадка …

1.1.	Хозяйственно-противопожарный водопровод

- Проектируемые сети присоединить к существующим сетям «ХПВ» и
сетям «В1» (проект 20088-НВК1, разработанный ПКО ХХХХ),
проложенным вдоль а/д «4-4», «5-5», «Ж», «Д».

- Точки присоединения определить проектом.

- Отметки трубопроводов (в. тр.) принять по данным, указанным на
топосъемке и по данным проекта 20088-нВК-1.

- Минимальный напор в сети водопровода	МПа, максимальный

МПа.

1.2.	Производственный водопровод

1.2.1.	Проектируемый трубопровод присоединить к существующей сети
«РВ», проложенный вдоль а/д «Д».

- Точки присоединения определить проектом.

- Отметки трубопроводов принять по данным топосъемки.

- Минимальный напор в сети водопровода «РВ»	МПа.

1.3.	Бытовая канализация

1.3.1. Проектируемые сети с площадки ПКК-300 присоединить к трубопроводу хоз-фекальной канализации в колодце 525 (проект 20088-НВКЗ, разработанный ПКО ООО «Усольехимпром»).

Трубопровод канализации на участке между колодцами 525-501-510-507 по проекту 20088-НВКЗ переложить с учетом канализации зданий ПКК-300.

1.4.	Дождевая канализация

На территории площадки … запроектировать отдельную сеть дождевой канализации с отведением дождевых вод на

локальные очистные сооружения размещаемые 	(указать на генплане

место размещения очистных сооружений).

2. Площадка …

2.1.	Хозяйственно-противопожарный водопровод

2.1.1.	Проектируемые сети присоединить к существующим сетям «В1»,
проложенным вдоль а/д «3-3», «4-4», «И», «Ж», по проекту 20088-НВК1,
разработанному ПКО ХХХХ.

2.1.2.	Точки присоединения определить проектом.

2.1.3.	Минимальный  напор  в  сети  хозяйственно-противопожарного
водопровода	МПа, максимальный напор	МПа.

2.2.	Производственный водопровод

- Проектируемую сеть производственного водопровода присоединить
к существующим сетям «РВ», проложенным вдоль а/д «3-3», «Ж», «4-4».

- Точки присоединения определить проектом.

- Отметки существующих трубопроводов принять по топосъемки.

- Минимальный напор в существующей сети «РВ»	МПа.

2.3.	Бытовая канализация

2.3.1.	Проектируемые сети с площадки … присоединить к
трубопроводу хоз-фекальной канализации проложенному вдоль а/д «4-4», «Ж»
по проекту 20088-НВКЗ, разработанному ПКО ХХХХ.

2.3.2.	Точки присоединения определить проектом.

2.4.	Дождевая канализация

На территории площадки … запроектировать отдельную сеть дождевой канализации (см. п. 1.4.)