ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта «Реконструкция системы электроснабжения ХХХХ

1. Основание для проектирования

1.1  Технические условия №…на технологическое присоединение дополнительных энергопринимающих устройств ХХХХ, выданные ОАО «...энерго».

1.2  Технические условия на проектирование № …. от ….

2. Вид строительства

Реконструкция.

3. Стадийность проектирования

Рабочий проект.

4. Требования по вариантной и конкурсной разработке

Не требуются.

5. Особые условия строительства

Строительство ПС 35/6-6 кВ 76, кабельных эстакад 35 кВ и 6 кВ, оптоволоконной линии связи, нового здания ОПУ и ЗРУ 6 кВ на ПС 110/6-6 кВ 75 выполняется на территории действующего предприятия ХХХХ.

6. Основные технико-экономические  показатели  объекта

6.1 Мощность дополнительных знергопринимающих устройств 100 МВт.

6.2 Источник электроснабжения:

- ОРУ 110 кВ ТЭЦ-11 (ячейки 110 кВ №16, 17) - 52 МВт;

- ОРУ 35 кВ ТЭЦ-11 (ячейки № 25, 26) – 48 МВт.

6.3 Напряжение ПС №76:

- 35/6-6 кВ.

6.4 Мощность силовых трансформаторов ПС №76:

- определяется при выполнении рабочего проекта.

6.5 Размер капитальных вложений:

- определяется при выполнении рабочего проекта.

7. Требования к качеству электрической энергии

В соответствии с действующими нормативными документами.

8. Требования к технологии, режиму предприятия

Режим работы – непрерывный.

9. Требования к архитектурно - строительным, объемно - планировочным и

конструктивным решениям

Определить рабочим проектом.

10. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия

Определить рабочим проектом.

11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

В составе рабочего проекта выполнить раздел «Охрана окружающей среды».

12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В соответствии с действующими нормативными документами.

13. Требования по ассимиляции производства

Отсутствуют.

14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской

обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Отсутствуют.

15. Требования по выполнению опытно - конструкторских и научно - исследовательских работ

Отсутствуют.

16. Состав демонстрационных материалов

Разработка демонстрационных материалов не требуются.

17. Перечень исходных материалов

17.1 Исходные данные по типам оборудования, определенного на основании тендерных торгов.

17.2 Генеральный план территории ХХХХ в месте размещения ПС 35/6-6 кВ №76 и кабельных эстакад.

18. Количество выдаваемой документации

Проектная документация выдается:

ХХХХ:

- на бумажном носителе - в 5-ти экземплярах,

- на электронном носителе - в 1-ом экземпляре.

19. Заказчик проектно-изыскательских работ

ХХХХ

20. Проектная организация

…

Лицензии …