По ссылке: http://www.sim-emz.ru/doc/declaration.html

Предпроектная документация

В общем случае предпроектной документацией служит "Декларация о намерениях строительства (реконструкции, техперевооружения) предприятия".

Рекомендуемый состав ее дан в Приложении 1.

На основании "Декларации…" Инвестор или Застройщик (это может быть и одно лицо):

|  | • |  | получает решение местного органа исполнительной власти о принципиальной возможности размещения объекта на выбранной территории с учетом перспектив использования этой территории для прокладки магистралей, улиц, новых застроек и т.п. (Архитектурно-планировочное управление Администрации района строительства). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • |  | получает предварительные технические условия на подключение объекта к существующим энергоисточникам (обеспечение водой, теплом, электроэнергией), канализации, или на строительство новых (Управления Водоканала, Электросетей, Теплосетей). |
|  | • |  | получает предварительные заключения от Государственных санитарной, экологических и пожарных служб района размещения объекта о принципиальной возможности создания его в выбранном месте, соответствии размера его санитарно-защитной зоны с учетом территорий рядом расположенных промышленных предприятий и других объектов. |

При положительном результате рассмотрения Декларации о намерениях (в общем случае - в Межведомственной комиссии по размещению производственных сил на территории области или города), Заказчик может принять решение о разработке Обоснования инвестиций, Бизнес-плана или проектных материалов (проект, рабочий проект или рабочая документация).

Для этого Заказчиком совместно с Исполнителем согласовывается и выдается задание на разработку Обоснования инвестиций (Приложение 2).

Разработка Бизнес-плана может производиться по желанию Заказчика, в случае необходимости подтверждения кредитору гарантии по кредитам, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, в части возможности выполнения Инвестором обязательств по долгам.

Состав разделов "Обоснования инвестиций, бизнес-плана" приведен в Приложении 4.

Согласование предпроектных материалов

Декларация о намерениях размещения новых, расширения или реконструкция существующих объектов согласовывается:

|  | • |  | с органом государственного управления, местного самоуправления района, города по месту размещения предлагаемого строительства; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • |  | правительством области при наличии у Заказчика письменного согласия органов государственного управления, местного самоуправления района, города по месту размещения объекта; |
|  | • |  | межведомственной комиссией по размещению производительных сил на территории области; |
|  | • |  | местным органом по архитектуре и градостроительству; |
|  | • |  | органами госнадзора (контроля) по санитарно - эпидемиологическим, экологическим и историко-культурным вопросам; |
|  | • |  | организациями ведающими инженерными сетями (для получения предварительных технических условий на подключение к инженерным сетям или энергоисточникам). |

Бизнес-план согласовывается с кредитной организацией (банком, Инвестором).

Материалы "Обоснования инвестиций" в общем случае согласовываются с:

|  | • |  | органами государственного управления, местного самоуправления района, города на территории которого предполагается осуществить строительство объекта; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • |  | комитетом по архитектуре и градостроительству; |
|  | • |  | министерством экономики (для промышленных объектов); |
|  | • |  | межведомственной комиссией по размещению производительных сил (для объектов производственного назначения федерального, межрегионального и областного значения; |
|  | • |  | комитетом по лесу (при размещении объекта на сельскохозяйственных землях государственной и муниципальной собственности); |
|  | • |  | собственником земли, землевладельцем, землепользователем или арендатором земельного участка, а также с собственниками соседних земельных участков, чьи интересы затрагиваются сооружением объекта; |
|  | • |  | комитетом по земельным ресурсам и землеустройству области и его структурными подразделениями; |
|  | • |  | комитетом государственной экологической экспертизы и лицензирования комприроды или Минприроды; |
|  | • |  | центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; |
|  | • |  | управлением государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел; |
|  | • |  | инспекцией по охране и использованию памятников истории и культуры; |
|  | • |  | штабом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; |
|  | • |  | государственной автомобильной инспекцией службы государственной безопасности Главного управления внутренних дел; |
|  | • |  | разработчиком градостроительной документации в строительстве и размещении объекта; |
|  | • |  | территориальной проектной организацией - проектным институтом ПИ-1 (для объектов производственного, складского, коммунального, сельскохозяйственного назначения и инженерных сооружений); |
|  | • |  | другими заинтересованными организациями по списку, представляемому органом по архитектуре и градостроительству и комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов города и области конкретных объектов строительства. |

После необходимых согласований и утверждения "Обоснования инвестиций" разрабатывается, как правило, рабочая документация не требующая уже никаких согласований. Основанием для ее разработки будет составление задания на проектирование (Приложение 6).

Может также разрабатываться рабочий проект предприятия в случае каких либо требований инстанций или сложившихся обстоятельств.

На стадии обоснования инвестиций и рабочего проекта документация должна пройти вневедомственную экспертизу.

Таким образом, можно коротко изложить цепочку хода работ по созданию малого предприятия в виде ниже изложенной схемы.

Приложение 1
Состав разделов "декларации о намерениях"

|  | 1. |  | Данные об Инвесторе (Заказчике) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. |  | Местоположение (район, пункт) намечаемого к строительству предприятия, здания, сооружения. |
|  | 3. |  | Наименование предприятия, его технические и технологические данные: -объем производства промышленной продукции в стоимостном выражении в целом по основным видам (в натуральном выражении) -срок строительства и ввода объекта в эксплуатацию. |
|  | 4. |  | Примерная численность рабочих и служащих, источники удовлетворения потребности в рабочей силе. |
|  | 5. |  | Ориентировочная потребность предприятия в сырье и материалах (в соответствующих единицах). |
|  | 6. |  | Ориентировочная потребность предприятия в водных ресурсах (объем, количество, источник водообеспечения). |
|  | 7. |  | Ориентировочная потребность предприятия в энергоресурсах (электроэнергия, тепло, пар, топливо); источник снабжения. |
|  | 8. |  | Транспортное обеспечение. |
|  | 9. |  | Обеспечения работников и их семей объектами жилищно-коммунального и социально-бытового назначения. |
|  | 10. |  | Потребность в земельных ресурсах (с соответствующим обоснованием примерного размера земельного участка и сроков его использования). |
|  | 11. |  | Водоотведение стоков. Методы очистки. Качество сточных вод, условия сброса, использование существующих или строительство новых очистных сооружений. |
|  | 12. |  | Возможное влияние предприятия, сооружения на окружающую среду, виды воздействия на компоненты природной среды ( типы нарушений, наименование и количество ингредиентов- загрязнителей: -возможность аварийных ситуаций (вероятность, масштаб, продолжительность воздействия) |
|  | 13. |  | Отходы производства (виды, объемы. Токсичность), способы утилизации. |
|  | 14. |  | Источники финансирования намечаемой деятельности, учредители, существующие пайщики, финансовые институты, коммерческие банки, кредиты. |
|  | 15. |  | Использование готовой продукции (примерное распределение) |
|  | 16. |  | Приложение - схема генерального плана |

Приложение 2
Состав разделов "Обоснования инвестиций в строительство объекта"

|  | 1. | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Мощность предприятия, номенклатура продукции |
|  | 3. | Основные технические решения |
|  | 4. | Обеспечение предприятия ресурсами |
|  | 5. | Место размещения предприятия |
|  | 6. | Основные строительные решения: |
|  | 6.1 |  | Объемно-планировочные и конструктивные решения |
|  | 6.2 |  | Соображения по организации строительства |
|  | 6.3 |  | Энергообеспечения |
|  | 7. | Кадры и социальное развитие |
|  | 8. | Эффективность инвестиций |
|  | 9. | Выводы и предложения |

Приложение3
Состав разделов "Бизнес - плана"

|  | 1. | Резюме |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Проект: |
|  | 2.1. | Инициаторы проекта |
|  | 2.2. | Взаимоотношение с местными властями |
|  | 2.3. | Порядок реализации проекта |
|  | 3. | Оборудование объекта |
|  | 3.1. | Состав объекта |
|  | 3.2. | Описание технологии производства |
|  | 3.3. | Отходы производства |
|  | 4. | Маркетинговая стратегия |
|  | 5. | Финансово - экономический анализ |
|  | 5.1. | Затраты по проекту |
|  | 5.2. | Финансировпание проекта (кредит, оплата по контракту на строительство, оборотный капитал) |

Приложение 4
Состав разделов рабочего проекта на строительство предприятия

|  | 1. | Общая пояснительная записка |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Генеральный план транспорта |
|  | 3. | Технологические решения |
|  | 4. | Управление производством, предприятием, организация условий и охрана труда рабочих и служащих5.Архитектурно-строительные решения |
|  | 6. | Инженерное оборудование, сети и системы |
|  | 6.1. | Электроснабжение |
|  | 6.2. | Теплоснабжение |
|  | 6.3. | Водоснабжение и канализация |
|  | 6.4. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
|  | 6.5. | Связь и сигнализация, радиофикация и телевидение |
|  | 6.6. | Противопожарные устройства и молниезащита |
|  | 6.7. | Диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами |
|  | 7. | Организация строительства |
|  | 8. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
|  | 9. | Эффективность инвестиций |
|  | 10. | Охрана окружающей среды: |
|  | 10.1. | Водоохранные мероприятия |
|  | 10.2. | Охрана воздушной среды |
|  | 11. | Сметная документация |
|  | 11.1. | Сводный сметный расчет строительства (и сводка затрат) |
|  | 11.2. | Объектно-локальные системы |
|  | 11.3. | Сметные расчеты на отдельные виды работ (в т.ч.ПИР) |

Приложение 5
Задание на разработку обоснования инвестиций

|  | 1. |  | Основные данные о Заказчике-Инвесторе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. |  | Месторасположение предприятия, здания, сооружения |
|  | 3. |  | Цель и источники инвестирования |
|  | 4. |  | Номенклатура продукции (объем оказываемых услуг) |
|  | 5. |  | Требования к технологии, производству продукции и основному оборудованию |
|  | 6. |  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям |
|  | 7. |  | Требования к охране окружающей среды |
|  | 8. |  | Особые условия строительства |
|  | 9. |  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта |

СОГЛАСОВАНО:

Приложение 6
Задание на проектирование (рабочий проект, рабочая документация) (наименование и месторасположение проектируемого предприятия, здания, сооружения)

|  | 1. |  | Основание для проектирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. |  | Виды строительства |
|  | 3. |  | Стадийность проектирования |
|  | 4. |  | Требования по вариантной и конкурсной разработке |
|  | 5. |  | Особые условия строительства |
|  | 6. |  | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа |
|  | 7. |  | Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам продукции |
|  | 8. |  | Требования к технологии, режиму предприятия |
|  | 9. |  | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям |
|  | 10. |  | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия. |
|  | 11. |  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий |
|  | 12. |  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда |
|  | 13. |  | Требования по ассимиляции производства |
|  | 14. |  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
|  | 15. |  | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ |
|  | 16. |  | Состав демонстрационных материалов |

Примечание

Состав задания на проектирование устанавливается с учетом отраслевой специфики и вида строительства.

Вместе с заданием на проектирование Заказчик выдает проектной организации исходные материалы:

|  | • |  | обоснование инвестиций строительства данного объекта; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • |  | решение местного органа исполнительной власти о предварительном согласовании места размещения объекта; |
|  | • |  | акт выбора земельного участка (трассы) для строительства и прилагаемые к нему материалы; |
|  | • |  | архитектурно-планировочное задание, составляемое в установленном порядке; |
|  | • |  | технические условия на присоединения проектируемого объекта к источникам снабжениям, инженерным сетям и коммуникациям |
|  | • |  | сведения о проведенных с общественностью обсуждениях решений о строительстве объекта; |
|  | • |  | исходные данные по оборудованию, в том числе индивидуального изготовления; |
|  | • |  | необходимые данные по выполненным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, связанным с созданием технологических процессов и оборудования; |
|  | • |  | материалы инвентаризации, оценочные акта и решения органов местной администрации о сносе и характере компенсации за сносимые здания и сооружения. |