### Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   С О Ю З А   С С Р

| Система технической документации на АСУ | ГОСТ 24.203-80* |
| --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСИСТЕМНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |
| System of technical documentation for computer control systems. Requirements for contents of general system documents |  |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 мая 1980 г. № 2100 срок введения установлен

с 01.01.81 г.

Настоящий стандарт распространяется на техническую документацию на автоматизированные системы управления (АСУ) всех видов, разрабатываемые для всех уровней управления (кроме общегосударственного), и устанавливает требования к содержанию документов, входящих в соответствии с требованиями ГОСТ 24.101-80 в состав общесистемной документации проектов АСУ.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общесистемная документация проекта АСУ предназначена:

- для общего описания и обоснования решений, принятых в проекте АСУ (пояснительная записка к проекту, общее описание АСУ);

- для определения экономической эффективности и затрат на создание АСУ (смета затрат, расчет экономической эффективности);

- для описания решений, которые необходимо осуществить по подготовке объекта к внедрению АСУ (план мероприятий по подготовке объекта к вводу АСУ в эксплуатацию);

- для указания состава проектных документов (ведомости документов технического, рабочего, технорабочего проектов, эксплуатационных документов);

- для заключения о патентной чистоте АСУ ТП (патентный формуляр);

- для фиксации характеристик АСУ и сведений о ее состоянии в процессе эксплуатации (формуляр системы);

- для указания держателей подлинников технической документации на АСУ (ведомость держателей подлинников).

1.2. При разработке документов на части АСУ содержание разделов каждого документа ограничивают рамками соответствующей части АСУ.

1.3. В зависимости от назначение и специфических особенностей создаваемых АСУ допускается включать в документы дополнительные разделы, требования к содержанию которых не установлены настоящим стандартом.

1.4. Отсутствие проектных решений по разделу документа фиксируют в соответствующем разделе с необходимыми пояснениями.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ

### 2.1. Пояснительная записка к проекту

2.1.1. Документ должен включать разделы:

- основание для разработки;

- краткая характеристика объекта управления;

- проектные решения по АСУ;

(Измененная редакция, Изм. № 2)

2.1.1.1. В разделе «Основание для разработки» приводят:

- наименование объекта, на котором создают АСУ;

- наименование документов, на основании которых ведут разработку АСУ, в соответствии с техническим заданием;

- перечень организаций, участвующих в разработке АСУ с указанием заказчика, головного разработчика и соисполнителей;

- сроки выполнения стадий создания АСУ.

2.1.1.2. В разделе «Краткая характеристика объекта управления» должны быть указаны:

- характеристика объекта управления (предприятия, подразделения предприятия, установки и т. д.);

- основные технико-экономические показатели объекта управления.

2.1.1.3. В разделе «Проектные решения по АСУ» должны быть указаны:

- перечень НИР, использованных при разработке проекта;

- обоснование и краткая характеристика основных решений по автоматизированным функциям и всем видам обеспечения АСУ;

- описание общих принципов функционирования АСУ;

- общий регламент функционирования АСУ;

- сведения о соответствии показателей, характеризующих качество создаваемой АСУ, установленным в техническом задании;

- сведения об обеспечении совместимости системы с АСУ других уровней и других функциональных назначений.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

2.1.1.4. (Исключен, Изм. № 2)

### 2.2. Общее описание АСУ

2.2.1. Документ должен состоять из следующих разделов:

- назначение АСУ;

- описание АСУ;

- место АСУ в системе управления объектом;

- связь АСУ с другими системами управления.

2.2.2. В разделе «Назначение АСУ» должны быть приведены назначение АСУ и ее основные функции.

2.2.3. В разделе «Описание АСУ» должны быть приведены:

- описание АСУ в целом и ее частей;

- перечень основных проектных решений, обеспечивающих достижение поставленных целей;

- назначение каждой из основных частей (комплексов, задач, устройств и т. д.).

2.2.4. В разделе «Место АСУ в системе управления объектом» должны быть указаны:

- место АСУ в общей структуре системы управления объектом, на котором создают АСУ;

- перечень подразделений, объектов управления и функций, на которые распространяется действие АСУ;

- описание связей основных частей АСУ с подразделениями объекта управления в процессе функционирования.

2.2.5. В разделе «Связь АСУ с другими системами управления» должны быть приведены:

- перечень систем, с которыми связана разрабатываемая АСУ, с описанием связей между системами;

- описание регламента связей.

### 2.3. Смета затрат

Содержание документа определено СН 202-81 и нормативными документами Госплана СССР, Госстроя СССР, Госбанка СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

### 2.4. Расчет экономической эффективности

2.4.1. Документ должен содержать следующие разделы:

- исходные данные для расчета;

- расчет экономической эффективности системы;

- результаты расчета.

2.4.2. В разделе «Исходные данные для расчета» должны быть приведены:

- ссылка на методику определения экономической эффективности;

- перечень факторов, обусловливающих повышение эффективности функционирования объекта управления при создании АСУ;

- исходные данные, необходимые для расчета согласно принятой методике;

- ссылка на источники получения исходных данных;

- обоснование выбора базы для сравнения.

2.4.3. В разделе «Расчет экономической эффективности системы» должны быть приведены:

- расчет затрат на создание АСУ;

- расчет затрат на содержание и эксплуатацию системы;

- расчет ожидаемой экономии по основным технико-экономическим показателям и ожидаемого годового экономического эффекта от внедрения АСУ в целом;

- расчет коэффициента эффективности и срока окупаемости затрат.

2.4.4. В разделе «Результаты расчета» должны быть приведены основные результаты расчетов:

- затрат на создание системы;

- затрат на содержание и эксплуатацию;

- ожидаемого годового экономического эффекта от создания системы;

- коэффициента эффективности капитальных вложений;

- срока окупаемости затрат;

- сравнения расчетного коэффициента эффективности и срока окупаемости затрат с нормативными.

### 2.5. План мероприятий по подготовке объекта к вводу АСУ в эксплуатацию

Документ должен содержать перечень основных работ, выполнение которых обеспечивает подготовку объекта к вводу АСУ в эксплуатацию.

По каждой работе указывают ее содержание, количественную характеристику, срок выполнения, организации-исполнители работы, форму завершения работы.

### 2.6. Ведомость документов технического проекта

2.6.1. Документ должен содержать перечень документов, включаемых в комплект документов данного технического проекта, в том числе заимствованных из других проектов.

2.6.2. Ведомость заполняют по разделам - частям проекта АСУ в последовательности, приведенной ниже:

- общесистемная документация;

- документация функциональной части;

- документация информационного обеспечения;

- документация технического обеспечения;

- документация математического обеспечения;

- документация программного обеспечения;

- документация организационного обеспечения.

2.6.3. В каждый раздел включают документы, относящиеся к частям проекта АСУ, в соответствии с ГОСТ 24.101-80.

2.6.4. Необходимость заполнения разделов «Ведомости документов технического проекта» определяют по номенклатуре документов, включаемых в комплект.

2.6.5. В зависимости от принятых в соответствии с ГОСТ 24.101-80 способов укомплектовывания документов проекта АСУ в «Ведомость документов технического проекта» допускается включать отдельные документы и (или) ведомости документов.

2.6.6. Документы технического проекта, при необходимости, сброшюровывают в книги, к которым составляют описи. Описи помещают в конце «Ведомости документов технического проекта» и указывают, что документы сброшюрованы в книги согласно этим описям.

### 2.7. Ведомость документов рабочего (технорабочего) проекта

2.7.1. Документ должен содержать перечень документов, включаемых в разрабатываемый проект, в том числе заимствованных из других проектов.

2.7.2. «Ведомость документов рабочего (технорабочего) проекта» выполняют в соответствии с требованиями п. 2.6.

### 2.8. Ведомость эксплуатационных документов

2.8.1. Документ содержит перечень эксплуатационных документов согласно ГОСТ 24.101-80.

2.8.2. Ведомость выполняют в соответствии с требованиями п. 2.6.

### 2.9. Патентный формуляр

Документ должен содержать разделы и включать сведения, установленные ГОСТ 15.012-84.

### 2.10. Формуляр системы

2.10.1. Документ должен включать разделы:

- основные параметры и технические характеристики АСУ;

- сведения о состоянии технического обеспечения АСУ.

2.10.2. В разделе «Основные параметры и технические характеристики АСУ» приводят:

- общие указания по эксплуатации АСУ и ведению формуляра, включая перечень технической документации, с которой должен быть ознакомлен персонал для обеспечения функционирования АСУ, требования к ведению формуляра и его месту хранения;

- общие сведения о системе с указанием ее наименования, вида и даты сдачи в эксплуатацию;

- основные технические данные и характеристики АСУ, а также перечень фактически реализуемых функций системы;

- комплектность АСУ, включая перечень носителей данных и программ, необходимых для реализации функций АСУ, организации вычислительного процесса и решения контрольных примеров;

- перечень эксплуатационных документов АСУ;

- гарантийные обязательства разработчиков с указанием перечня устройств, гарантийные сроки службы которых меньше гарантийных сроков службы системы в целом;

- акты о приемке АСУ в опытную и промышленную эксплуатацию.

2.10.3. В разделе «Сведения о состоянии технического обеспечения АСУ» приводят:

- сведения о рекламациях с указанием номера, даты и краткого содержания рекламационного акта, а также сведения об устранении замечаний, указанных в акте;

- сведения по учету работы АСУ с указанием продолжительности работы за месяц и с момента ввода в опытную эксплуатацию;

- учет неисправностей с указанием даты, времени, характера, причин их возникновения и лиц, устранивших неисправность;

- замечания по эксплуатации и аварийным ситуациям, принятых мерах;

- сведения о проведении проверок измерительных устройств и о точностных характеристиках измерительных каналов (для АСУ ТП);

- сведения о ремонте устройств и изменениях схем и программного обеспечения с указанием основания, даты и содержания изменения;

- сведения о выполнении регламентных (профилактических) работ и их результатах;

- сведения о регистрации оборудования контрольными органами (для АСУ ТП).

В разделах документа допускается вместо приведения сведений давать ссылки на эксплуатационные документы, в которых эти сведения содержатся.

### 2.11. Ведомость держателей подлинников

Документ выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.112-70.