ПОЛОЖЕНИЕ

о производственном контроле за соблюдением

требований промышленной безопасности

в сервисном филиале «___теплосервис»

Содержание

- Общие положения	4

- Опасные производственные объекты	5

- Основные задачи производственного контроля	7

- Организация производственного контроля	8

- Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов	10

- Информация, представляемая в территориальные органы надзора	11

- Функциональные обязанности должностных лиц по производственному контролю за промышленной безопасностью	12

  - Директор предприятия	12

  - Заместитель директора по экономике и финансам и его службы	12

  - Главный инженер	12

  - Главный электрик	14

  - Главный механик, начальник автотракторного цеха	14

  - Начальник отдела охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды	15

  - Начальник производственно - технического отдела	17

  - Уполномоченный по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	17

  - Начальник отдела материально-технического снабжения	18

  - Инженер по экологии-технолог	19

  - Начальник технического бюро	19

  - Начальник отдела организации  труда, заработной платы и кадров	19

  - Начальник планово-экономического отдела	20

  - Начальник диспетчерского участка	20

  - Мастер смены оперативно-диспетчерского участка	20

  - Начальник цеха (руководитель подразделения)	20

  - Главный инженер цеха	21

  - Заместитель начальника цеха	21

  - Начальник участка	22

  - Старший мастер, мастер, электромеханик и другие лица из числа ИТР, осуществляющие непосредственное руководство группой рабочих в течение смены	22

  - Бригадир	23

  - Рабочий	24

- Ответственность	24

Приложение 1. Опасные производственные объекты СФ «___теплосервис»	25

Приложение 2. Положение об оценке деятельности по охране труда и технике безопасности инженерно-технических работников предприятия	26

Приложение 3. Положение о вынесении оценки по охране  труда и  технике  безопасности  бригадирам	28

Приложение 4. Положение о книжке отрывных талонов по технике безопасности	29

- Общие положения

  - Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.

  - В соответствии с Федеральным законом N116-ФЗ от 21 июля 1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в настоящем Положении используются следующие понятия:

промышленная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и их последствий;

авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона  N116-ФЗ от 21 июля 1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

  - Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности в СФ «___теплосервис» (далее Положение) разработано в соответствии с:

    - Федеральным законом N116-ФЗ от 21 июля 1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями от 7 августа 2000 г., 10 января 2003 г.;

    - Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утв. постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 г. N 263);

    - Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 октября 2002 г. N 61-А);

    - Методическими рекомендациями РД 04-355-00 по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (утв. Приказом Госгортехнадзора РФ от 26 апреля 2000 г. N 49).

  - Положение устанавливает порядок и организацию ведения контроля за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов в СФ «___теплосервис» (далее Предприятия).

  - Положение распространяется на все структурные подразделения Предприятия.

  - Положение является обязательным для исполнения руководителями и специалистами Предприятия, задействованными в организации и осуществлении производственного контроля.

- Опасные производственные объекты

  - К категории опасных производственных объектов, на основании данных по идентификации (Приложение 1 Федерального закона N116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"), относятся объекты, на которых:

    - получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;

    - используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

    - используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

    - получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

    - ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.

  - Производственные объекты Предприятия, относящиеся к опасным приведены в приложении 1.

- Основные задачи производственного контроля

  - Основными задачами производственного контроля являются:

    - Обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов Предприятия;

    - Анализ состояния промышленной безопасности объектов Предприятия, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз;

    - Разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде;

    - Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

    - Координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

    - Контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

    - Контроль за соблюдением технологической дисциплины.

- Организация производственного контроля

  - Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля несут руководитель Предприятия, специалисты и персонал, эксплуатирующий опасный производственный объект.

Лицами, ответственными за организацию и проведение профилактической работы на Предприятии, являются:

- в смене – начальник смены (мастер);

- по цеху (участка) – начальник цеха (участка);

- по отделу (службе) – начальник отдела (службы);

- по Предприятию – руководитель Предприятия.

  - Общее руководство производственным контролем осуществляет главный инженер Предприятия.

  - Производственный контроль на Предприятии за требованиями промышленной безопасности осуществляет отдел охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

  - Проверка безопасного состояния объекта осуществляется комиссией предприятия, назначенной приказом директора, в соответствии с графиком проведения производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в подразделениях Предприятия, утвержденных главным инженером.

  - Работа по контролю за соблюдением требований промышленной безопасности включает:

    - Планирование и проведение проверок (оперативных, целевых, комплексных) соблюдения требований промышленной безопасности, а также подготовку и регистрацию отчетов о результатах проведенных проверок;

    - Обмен информацией о состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями (службами) Предприятия и доведением ее до всех работников, занятых на опасных производственных объектах;

    - Сбор и анализ информации о состоянии промышленной безопасности (в том числе результатов производственного контроля) в структурных подразделениях Предприятия;

    - Разработку, принятие и реализацию решений по обеспечению промышленной безопасности с учетом результатов производственного контроля, а также разработку планов мероприятий по локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий;

    - Организацию расследования и учета производственным отделом аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;

    - Учет результатов производственного контроля при решении вопросов материального и морального стимулирования работников, обеспечивающих промышленную безопасность опасных производственных объектов;

    - Обеспечение специалистов, задействованных в организации и проведении производственного контроля, необходимыми правовыми и нормативными документами по вопросам промышленной безопасности, а также учет наличия у них этих документов;

    - Принятие и реализацию решений о проведении экспертизы промышленной безопасности;

    - Подготовку и аттестацию работников, задействованных в осуществлении производственного контроля по вопросам промышленной безопасности;

    - Информирование органов Госгортехнадзора  России об организации производственного контроля, его результатах и состоянии промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов

  - Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение комплексных проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности в подразделения предприятия | По графику, утвержденному директором предприятия |
|  | Проведение проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности в подразделениях предприятия | Еженедельно, по графику, утвержденному главным инженером |
|  | Селекторная оперативка с руководителями подразделений предприятия по вопросам охраны труда и промышленной безопасности | Еженедельно |
|  | Проведение анализа травматизма и нарушений промышленной безопасности, выявленных в ходе проверок | Ежеквартально |
|  | Проведение проверок выполнения мероприятий по охране труда | Ежеквартально |
|  | Проведение совещаний по охране труда с руководителями и инженерно-техническими работниками подразделений | Ежеквартально |
|  | Выставление оценок деятельности руководителей, инженерно-технических работников предприятия по охране труда и промышленной безопасности | Ежемесячно |
|  | Проведение вводного инструктажа для работников, поступающих на предприятие | По мере поступления |
|  | Пересмотр, проверка, утверждение инструкций по охране труда и технике безопасности | В течении года |
|  | Организация аттестации и проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководящих работников и специалистов предприятия | По графику |
|  | Организация и проведение аттестации по вопросам охраны труда и промышленной безопасности работников подразделений предприятия | По графику |
|  | Проведение периодического медицинского осмотра работников предприятия | По графику |
|  | Разработка планов ликвидации аварий на опасных производственных объектах предприятия | В течении года |
|  | Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок с персоналом | По графику |
|  | Разработка мероприятий по внедрению новой техники и оборудования | Ежегодно |
|  | Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта | Ежегодно |
|  | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | По графику |
|  | Проведение диагностики, испытаний, освидетельствования сооружений и технических устройств | По графику |
|  | Проведение технических осмотров состояния и эксплуатации зданий и сооружений | По графику |
|  | Предоставление информации об организации производственного контроля в надзорные органы | В отчетные сроки |
|  | Укрепление производственной и технологической дисциплины, повышение личной ответственности работающих за строгое соблюдение правил и инструкций по технике безопасности (приложение 4) | Постоянно |

- Информация, предоставляемая в территориальные органы надзора

  - Информация, предоставляемая в территориальные органы надзора, включает:

    - План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах на текущий год;

    - Отчет об организации и результатах производственного контроля;

    - Фамилия работника, ответственного за осуществление производственного контроля, его должность, образование, стаж работы по специальности, дата последней аттестации по промышленной безопасности;

    - Количество опасных производственных объектов, с описанием основных потенциальных источников опасности и возможных последствий аварий;

    - Выполнение плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, результаты проверок, устранение нарушений, выполнение предписаний органов надзорных органов;

    - Планы локализации аварий и ликвидации их последствий;

    - Копии договоров страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов;

    - Состояние оборудования, применяемого на опасных производственных объектах и подлежащего обязательной сертификации;

    - Освидетельствование и контрольные испытания на опасных производственных объектах;

    - План проведения проверок состояния промышленной безопасности на следующий период;

    - Оценку готовности работников эксплуатирующей организации к действиям во время аварий;

    - Описание аварий и несчастных случаев, происшедших на опасных производственных объектах, анализ причин их возникновения и принятые меры;

    - Сведения о подготовке и аттестации руководителей, специалистов и других работников, занятых на опасных производственных объектах,  в области промышленной безопасности.

- Функциональные обязанности должностных лиц по производственному контролю за промышленной безопасностью

  - Директор предприятия:

    - Обеспечивает организацию функционирования системы управления промышленной безопасности, выполнение действующего законодательства, правил и стандартов по созданию безопасных условий труда.

    - Рассматривает и утверждает мероприятия по промышленной безопасности и охране труда, обеспечивает своевременное их финансирование и выделение необходимых материальных ресурсов.

    - Привлекает к дисциплинарной ответственности работников предприятия, допустивших нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии и других нормативных документов по охране труда и промышленной безопасности.

    - Ежегодно проводит совещания по охране труда с инженерно-техническими работниками с рассмотрением вопросов хода выполнения мероприятия по охране труда и анализа производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости.

    - Назначает комиссию по проверке знаний по охране труда у инженерно-технических работников и специалистов предприятия.

    - В установленные сроки рассматривает и утверждает акты по форме Н -1.

  - Заместитель директора по экономике и финансам и его службы:

    - Обеспечивает финансирование мероприятий по промышленной безопасности, расходов на получение лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов, мероприятий по охране труда;

    - Обеспечивает финансирование расходов на страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов;

    - Обеспечивает финансирование расходов на содержание и ремонт оборудования, коммуникаций, зданий, сооружений.

  - Главный инженер:

    - Осуществляет непосредственное руководство и контроль над работой по охране труда, соблюдением требований промышленной безопасности, повышением культуры производства.

    - Руководит работой по охране труда главных специалистов, руководителей подразделений, отделом охраны труда и техники безопасности.

    - Обеспечивает соблюдение установленных технологических процессов и ремонтов в соответствии с требованиями технологических инструкций, инструкций по безопасности труда и действующего законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности.

    - Обеспечивает производство работ в соответствие с требованиями правил, норм и инструкций по охране труда, а также утверждённой технической документацией.

    - Проводит разбор происшедших на предприятии несчастных случаев. В отсутствии директора в установленные сроки рассматривает и утверждает  акты по форме Н -1 и принимает меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай.

    - Возглавляет комиссию по проверке состояния охраны труда и промышленной безопасности в подразделениях предприятия. Утверждает график работы комиссии.

    - По итогам комплексной проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности в подразделениях предприятия проводит совещание с инженерно-техническими работниками цеха. Решение совещания оформляется протоколом.

    - Еженедельно, согласно графику, в одном из  подразделений предприятия возглавляет комиссию по проверке состояния техники безопасности, соответствие установленного оборудования и применяемой технологии правилам и нормам по технике безопасности и принимает меры к устранению недостатков. Результаты проверки заносятся в дневник по охране труда подразделения.

    - Рассматривает и утверждает инструкции по безопасности труда.

    - Обеспечивает подготовку и аттестацию по промышленной безопасности и охране труда руководителей и специалистов в установленном порядке.

    - Не реже одного раза в квартал проводит совещание по охране труда с инженерно-техническими работниками предприятия.

    - Руководит изучением, обобщением и распространением передового опыта в области охраны труда и техники безопасности, внедрением технических решений, повышающих безопасность труда.

    - Обеспечивает выполнение предписаний органов Госгортехнадзора.

    - Приостанавливает эксплуатацию опасных производств самостоятельно или по предписанию инспектора надзорных органов в случае аварий, инцидентов, а также нарушений правил безопасности, до их устранения.

    - Осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий.

    - Принимает участие в расследовании причин аварий на опасных производственных объектах.

    - Выносит оценку деятельности по охране труда и технике безопасности, начальникам цехов, их заместителям и главным инженерам в соответствии с «Положением об оценке деятельности по охране труда и технике безопасности инженерно-технических работников предприятия» (приложение 2).

  - Зам.главного инженера по электрохозяйству - главный электрик:

    - Обеспечивает своевременную подготовку и организацию работ по текущим и капитальным ремонтам электрооборудования, разработку и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение правил и инструкций по эксплуатации электрооборудования.

    - Производит разработку перспективных планов, мероприятий по охране труда по вопросам электротехнических служб предприятия.

    - Принимает участие в составе комиссии предприятия в еженедельных и комплексных проверках подразделений предприятия по охране труда и промышленной безопасности.

    - Контролирует и обеспечивает техническое освидетельствование и испытание приспособлений, средств защиты, применяемых в электроустановках, в соответствии с действующими нормами и правилами.

    - Обеспечивает обучение, аттестацию и ежегодную проверку знаний персонала, допущенного к обслуживанию электроустановок.

    - Принимает участие в расследовании несчастных случаев.

    - Проводит совещание с руководящим составом электротехнических служб предприятия по вопросам охраны труда и промышленной безопасности при обслуживании и ремонте электрооборудования.

    - Осуществляет контроль над исполнением мероприятий, предложенных комиссиями по расследованию аварий и несчастных случаев, предписаний органов государственного надзора, направленных на создание безопасных условий труда.

    - Предоставляет информацию по электрослужбам предприятия в органы Энергонадзора.

  - Главный механик - начальник автотракторного цеха:

    - Обеспечивает своевременную подготовку и организацию работ по текущим и капитальным ремонтам оборудования, разработку и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение правил и инструкций по эксплуатации грузоподъемного оборудования и автомобильного транспорта предприятия.

    - Обеспечивает соблюдение мер безопасности при перевозке опасных грузов, в том числе опасных отходов производства и потребления, автомобильным транспортом предприятия.

    - Обеспечивает соблюдение правил и инструкций по пожарной безопасности на предприятии.

    - Осуществляет контроль:

      - за своевременным выполнением требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений и оборудования;

      - за правильным хранением, содержанием в исправном состоянии и использованием по назначению первичных средств пожаротушения;

      - за проектированием, монтажом, техническим состоянием и эксплуатацией охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения;

      - за безопасным проведением электрогазосварочных работ, работ с легковоспламеняющимися веществами;

      - за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов на предприятии.

    - Принимает участие в составе комиссии предприятия в еженедельных и комплексных проверках подразделений предприятия по охране труда и промышленной безопасности.

    - Согласно графику, проводит проверку состояния промышленной безопасности и охраны труда в подчиненных подразделениях.

    - Производит разработку перспективных планов, мероприятий по охране труда при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автомобильного транспорта, а также по соблюдению пожарной безопасности на предприятии.

    - Осуществляет общее руководство и контроль за работой по обеспечению безопасности движения в подразделениях предприятия.

    - Обеспечивает содержание сооружений, механизмов и оборудования в соответствии с правилами технической эксплуатации транспорта и правил по охране труда на автомобильном транспорте.

    - Принимает участие в расследовании аварий и несчастных случаев на автомобильном транспорте.

    - Обеспечивает обучение, аттестацию и ежегодную проверку знаний персонала, допущенного к обслуживанию и эксплуатации грузоподъемных механизмов и автомобильного транспорта.

    - Осуществляет контроль над исполнением мероприятий, предложенных комиссиями по расследованию аварий и несчастных случаев, предписаний органов государственного надзора, направленных на создание безопасных условий труда.

    - Предоставляет информацию в органы Госгортехнадзора, Государственный пожарный надзор России.

  - Начальник отдела охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды:

    - Осуществляет оперативное и методическое руководство всей работой по охране труда и промышленной безопасности на предприятии.

    - Принимает участие в комиссии предприятия в еженедельных и комплексных проверках подразделений предприятия по охране труда и промышленной безопасности.

    - На основании результатов проверок состояния промышленной безопасности в подразделениях предприятия, организует разработку комплексного плана улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий и контролирует их выполнение.

    - Участвует в расследовании несчастных случаев. Контролирует правильность и своевременность составления актов формы Н -1, своевременность и полноту выполнения содержащихся в них профилактических мероприятий.

    - Проводит оперативный учет производственного травматизма и его анализ. Подготавливает и предоставляет установленную отчетность по вопросам промышленной безопасности в Госгортехнадзор России.

    - Принимает участие в рассмотрении проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта промышленных объектов, а также внедрение новой техники и технологий. Участвует в комиссии по приёмке промышленных объектов в эксплуатацию. Привлекает к решению задач повышения безопасности производства научно-исследовательские и проектные институты.

    - Вносит предложения:

      - о поощрении лиц, добившихся успешных решений задач охраны труда и промышленной безопасности;

      - о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;

      - об отстранении от работы лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременную подготовку и  аттестацию по промышленной безопасности и охране труда;

      - о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности, допустивших невыполнение требований правил и инструкций по безопасности труда и промышленной санитарии.

    - Приостанавливает производство работ, выполняющихся в условиях, угрожающих жизни и здоровью работников, а также с нарушением требований промышленной безопасности.

    - Осуществляет контроль:

      - за работой в подразделениях предприятия по обучению и инструктированию работников по безопасным методам работы;

      - за обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты, а также за качеством их ремонта, стирки, химчистки;

      - за наличием лицензий, сроком их окончания и переоформления, выполнением условий этих лицензий;

      - за выполнением мероприятий, связанных с подготовкой и аттестацией руководителей, специалистов и других работников, занятых на опасных производственных объектах;

      - за соблюдением установленного порядка допуска, наличия разрешений Госгортехнадзора России на технические устройства, технологии и оборудование для опасных производственных объектов;

      - за выполнением предписаний Госгортехнадзора России.

    - Проводит оперативный учёт производственного травматизма и заболеваемости и их анализ.

    - Подготавливает и предоставляет установленную отчётность по вопросам охраны труда.

    - Доводит требования промышленной безопасности, установленные Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами до подразделений предприятия.

    - Знакомится с документами, необходимыми для оценки состояния промышленной безопасности.

    - Организует обеспечение подразделений литературой, нормативной документацией, плакатами по охране труда, инструкциями по безопасности труда и своевременный их пересмотр.

  - Начальник производственно - технического отдела:

    - Организует разработку технической документации по организации производства, технологии и реконструкции 	действующих производственных подразделений предприятия.

    - Организует внедрение новых технических средств, направленных на совершенствование технологии, организации производства и повышения уровня безопасности труда в подразделениях предприятия.

    - Обеспечивает организацию контроля над соблюдением установленных технологических процессов производства в соответствии с требованиями технологических инструкций и технологических карт ремонта, а также инструкций по безопасности труда.

    - Организует разработку планов ликвидации аварий, проектов организации работ.

    - Отвечает за эксплуатацию строительных конструкций, производственных зданий и сооружений, содержании их в технически исправном состоянии.

    - Контролирует выполнение технологической дисциплины и требования промышленной безопасности при транспортировании, хранении и использовании хлора и других ядовитых веществ.

    - Участвует в разработке мероприятий, направленных на снижение уровня влияния на работающих шума, вибрации, загазованности и других вредных производственных факторов.

    - Принимает участие в составе комиссии в комплексных проверках подразделений предприятия по промышленной безопасности и охране труда.

  - Уполномоченный по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:

    - Обеспечивает и поддерживает в постоянной готовности подчиненных штабов, аварийных нештатных формирований.

    - Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по жизнеобеспечению людей.

    - Планирует и проводит эвакуационные мероприятия.

    - Создает и готовит силы ГО, организует укомплектование их личным составом, имуществом и техникой.

    - Организует и поддерживает в постоянной готовности системы управления, оповещения и связи.

    - Участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.

    - Контролирует деятельность подчиненных штабов по выполнению задач ГО.

    - Организует и проводит учебные тревоги по ликвидации аварий и условного пожара на объектах предприятия.

    - Организует учет аварий и инцидентов, проводит анализ причин их возникновения и осуществляет хранение документации по их учету.

    - Знакомится с документами, необходимыми для оценки состояния промышленной безопасности.

  - Начальник отдела материально-технического снабжения:

    - Обеспечивает первоочередное приобретение материалов, оборудования, основных и вспомогательных средств охраны труда для выполнения мероприятий по созданию и обеспечению безопасных условий труда на предприятии, а также выполнения природоохранных мероприятий, своевременно обеспечивает ими подразделения предприятия.

    - Отвечает за наличие гигиенических сертификатов, сертификатов соответствия, разрешений на применение и других подтверждающих документов на приобретаемые материалы, оборудование, основные и вспомогательные средства,  используемые на предприятии.

    - Составляет обоснованные заявки и обеспечивает приобретение и своевременную выдачу спецодежды, спецобуви, предохранительных приспособлений и других средств индивидуальной защиты работающих.

    - Обеспечивает входной контроль, приёмку, хранение и выдачу поступающих на предприятие материалов, оборудования, средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, её стирку и химическую чистку.

    - Обеспечивает выполнение требований безопасности труда при погрузо-разгрузочных работах на территории складов и площадках хранения материалов и оборудования.

    - Организует своевременное проведение инструктажа и проверку знаний рабочих, занятых на погрузо-разгрузочных и складских работах.

    - Отвечает за безопасное хранение горюче-смазочных и взрывопожароопасных материалов.

    - Контролирует наличие и состояние противопожарных средств на складах.

    - Несёт ответственность за выполнение требований правил техники безопасности и пожарной безопасности подчинённым персоналом.

    - Организует учет и отвечает за хранение сопроводительных документов, подтверждающих соответствие качества, используемых на предприятие материалов, средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви.

    - Еженедельно возглавляет комиссию по проверке состояния охраны труда и промышленной безопасности на складах предприятия.

  - Инженер по экологии – технолог:

    - Участвует в комплексных проверках состояния промышленной безопасности в подразделениях предприятия.

    - Ведет базу данных по источникам воздействия на окружающую природную среду.

    - Осуществляет:

      - методическое руководство и координацию работ по охране природной среды и по лицензированию пользования поверхностными водными объектами;

      - подготовку и представление в установленном порядке государственной и другой отчетности по охране природной среды;

      - информирование подразделений предприятия по вопросам охраны окружающей среды.

  - Начальник технического бюро:

    - Осуществляет разработку проектно-конструкторской документации с включением требований безопасности согласно существующим стандартам, нормам и правилам в области охраны труда и промышленной безопасности.

    - Осуществляет авторский надзор за внедрением мероприятий по охране труда, предусмотренных проектно-конструкторской документацией.

    - Несёт ответственность за выполнение требований правил техники безопасности подчинённым персоналом.

  - Начальник отдела организации  труда, заработной платы и кадров:

    - Обеспечивает соблюдение трудового законодательства по  регламентации рабочего времени, времени отдыха, отпусков, сверхурочных работ, применения труда женщин и подростков и принимает меры по устранению выявленных недостатков.

    - Обеспечивает своевременную подготовку и повышение квалификации кадров, разработку новых и пересмотр действующих должностных инструкций для инженерно-технических работников и рабочих с указанием прав и обязанностей по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

    - Проводит работу по укреплению производственной дисциплины.

    - Ведет учет рабочих мест и численности, работающих во вредных и тяжелых условиях труда.

    - Разрабатывает положения по материальному и моральному стимулированию трудовых коллективов и отдельных трудящихся за работу без травм и аварий, улучшению условий труда.

  - Начальник планово-экономического отдела:

    - Осуществляет контроль над  использованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране труда.

  - Начальник диспетчерского участка:

    - Осуществляет руководство работой оперативно-диспетчерского участка.

    - Осуществляет контроль над ведением документации на оперативно-диспетчерском участке.

  - Мастер смены оперативно-диспетчерского участка:

    - Осуществляет контроль над выполнением работ повышенной опасности на инженерных коммуникациях, электрических сетях и оборудовании предприятия, регистрирует наряды-допуски.

    - Ведёт оперативно-техническую документацию в соответствии с утверждённым перечнем.

    - Принимает меры по выполнению мероприятий, указанных в плане ликвидации аварий, сообщает о происшедших авариях, несчастных случаях руководству предприятия.

    - Требует выполнения правил техники безопасности при выполнении работ персоналом по наряд – допускам, распоряжениям.

  - Начальник цеха (руководитель подразделения):

    - Осуществляет общее руководство работой по охране труда и технике безопасности в цехе, обеспечивает выполнение действующего законодательства по вопросам охраны труда, организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение условий труда.

    - Обеспечивает производство работ в соответствии с правилами промышленной безопасности.

    - На селекторных оперативках докладывает о происшедших несчастных случаях, авариях и инцидентах и принимаемых мерах по улучшению условий труда.

    - Еженедельно возглавляет комиссию по проверке состояния охраны труда и техники безопасности на участках и службах цеха.

    - Ежемесячно проводит совещание по охране труда и промышленной безопасности с руководящими работниками и специалистами, заслушивает их отчёт о проводимой работе по предупреждению травматизма и заболеваемости. Выносит оценку работы по вопросам охраны труда и технике безопасности, в соответствии с «Положением об оценке деятельности по охране труда и технике безопасности инженерно-технических работников предприятия» (приложение 2) и «Положением о вынесении оценки по охране труда и технике безопасности бригадирам» (приложение 3).

    - Ежемесячно присутствует на рабочих собраниях по охране труда.

    - Принимает участие в расследовании несчастных, обеспечивает выполнение мероприятий по предупреждению несчастных случаев.

    - Предлагает кандидатуры из числа руководящих  работников и специалистов для назначения лиц, ответственных за безопасное содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, машин и механизмов.

    - Обеспечивает выполнение требований настоящего Положения подчинённым персоналом, привлекает к дисциплинированной  ответственности работников, допустивших нарушение  требований правил техники безопасности, проводит работу по укреплению трудовой и технологической дисциплины.

    - Предлагает кандидатуры в состав комиссии по проверке знаний по технике безопасности и охране труда у работников цеха.

    - Лично проводит беседы с каждым вновь поступающим на работу, разъясняет особенности производства и меры личной безопасности. На время обучения вновь принятых лиц закрепляет их за опытными работниками.

    - Принимает меры по повышению оснащённости средствами охраны труда, своевременного проведения их замены, модернизации, ремонта.

    - Обеспечивает разработку и утверждение в установленном порядке инструкций по безопасности труда для всех профессий и обеспечение ими работников.

    - Обеспечивает осуществление работ по приведению и поддержанию помещений производственного быта в образцовом состоянии.

    - Организует расследование аварий (инцидентов) в соответствии с требованиями правил.

    - Обеспечивает выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ.

  - Заместитель начальника цеха:

    - Участвует в комиссиях при еженедельных проверках участков и служб, возглавляемых начальником или главным инженером цеха.

    - Присутствует на рабочих собраниях по охране труда на участках цеха.

    - Организует подготовку, аттестацию и ежегодную проверку знаний персонала, допущенного к обслуживанию технических устройств повышенной опасности.

    - Контролирует выполнение мероприятий по охране труда и  технике безопасности и проведение инструктажей.

    - Участвует в комиссиях по проверке знаний у руководящих работников и специалистов, персонала цеха.

    - Разрабатывает необходимую техническую документацию на производство ремонтных работ, составляет графики осмотра, текущего и капитального ремонтов технических средств охраны труда, обеспечивает их выполнение.

    - Осуществляет контроль над правильной организацией ремонтных работ и соблюдением требований правил, норм и инструкций по технике безопасности.

    - При замещении начальника цеха, выполняет обязанности в объеме начальника цеха (подразделения).

  - Начальник участка:

    - Обеспечивает безопасную организацию работ на участке и контроль над выполнением подчинённым персоналом требований охраны труда и промышленной безопасности.

    - Выдаёт мастерам письменные наряд-задания на работу с указанием конкретных мер безопасности и доводит до них информацию по вопросам охраны труда.

    - Ежедневно проверяет состояние техники безопасности на рабочих местах, принимает меры по устранению выявленных нарушений. Не допускает производство работ при неисправности оборудования, технических средств охраны труда и т.п.

    - Еженедельно с привлечением специалистов и уполномоченных по охране труда в подразделении проводит проверки состояния охраны труда и техники безопасности на рабочих местах участка и фиксирует все выявленные замечания в участковом дневнике.

    - Присутствует на участковых собраниях рабочих по вопросам охраны труда и принимает решение о выполнении предложений рабочих.

    - Составляет месячный план работы по охране труда и технике безопасности и утверждает начальником цеха.

    - Выносит оценку работы по вопросам охраны труда и технике безопасности, в соответствии с «Положением о вынесении оценки по охране труда и технике безопасности бригадирам» (приложение 3).

  - Старший мастер, мастер, электромеханик и другие лица из числа ИТР, осуществляющие непосредственное руководство группой рабочих в течение смены:

    - Проводит непосредственную работу в руководимом коллективе, направленную на выполнение работниками всех требований охраны труда, правил и инструкций по технике безопасности.

    - Перед началом смены получает задание на производство работ от начальника цеха или участка и выдаёт его в письменной форме рабочим под роспись.

    - Ежесменно проверяет состояние безопасности труда на всех рабочих местах и обеспечивает устранение всех выявленных нарушений правил и инструкций по безопасности труда, в случае невозможности ликвидации этих нарушений своими силами приостанавливает выполнение опасных работ. Ставит в известность начальника  участка и производит запись в дневнике и книге нарядов.

    - Ежемесячно проводит собрание по охране труда с рабочими своей службы.

    - Проводит инструктаж по ТБ и проверяет его усвоение рабочими, знакомит их с содержанием приказов, информационных писем и других документов по охране труда.

    - Ведёт работу по пресечению нарушений по охране труда подчинённым персоналом.

    - При возникновении несчастного случая принимает меры к оказанию помощи пострадавшему и извещает о нём вышестоящего руководителя. До прибытия комиссии сохраняет обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии).

  - Бригадир:

    - Перед началом работы и в процессе работы проверяет состояние безопасности труда на рабочих местах и немедленно принимает меры к устранению обнаруженных нарушений техники безопасности. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады, не приступая к работе, докладывает о них мастеру.

    - Постоянно в процессе работы проверяет достаточность мер безопасности на рабочих местах бригады, выполнение всеми работающими инструкций по охране труда, обучает и показывает рабочим безопасные приёмы работы, контролирует их выполнение и немедленно пресекает всякие нарушения.

    - Следит за выполнением работ исправным инструментом, проверяет наличие и использование средств индивидуальной защиты, ограждающих устройств, контрольно-измерительных приборов, грузозахватных приспособлений, находящихся в пользовании бригады.

    - При возникновении во время работы непредвиденных опасных ситуаций, угрожающих жизни работающих, немедленно прекращает выполнение работ, принимает меры по выводу рабочих в безопасное место, извещает мастера и действует в дальнейшем по его указанию.

    - При возникновении несчастного случая принимает меры к оказанию помощи пострадавшему и извещает о нем вышестоящего руководителя. До прибытия комиссии сохраняет обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии).

  - Рабочий:

    - Перед началом смены получает письменный наряд-задание на выполнение работ.

    - Выполняет работу с соблюдением всех требований правил и инструкций по охране труда.

    - Правильно применяет средства индивидуальной и коллективной защиты.

    - Проходит обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

    - Немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). До прибытия комиссии сохраняет обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии).

    - Проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

- Ответственность

  - Должностные лица, задействованные в организации и осуществлении производственного контроля, за несоблюдение (невыполнение) своих обязанностей, предусмотренных настоящим положением, несут ответственность в установленном  законом порядке.

Начальник отдела ОТ, ТБ и ООС СФ «___теплосервис»                        	Н.А. Лукоянов

# Приложение 1

# ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

# СФ «___теплосервис»

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование, используемые вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цех теплоснабжения | оборудование, работающее под давлением свыше 0,07 МПа, при нагреве воды свыше 115 ˚С; использование окисляющих веществ (кислород); применение, хранение карбида; применение грузоподъемных механизмов (ГПМ); |
| 2 | Цех водоснабжения | применение хлора; использование окисляющих веществ (кислород); применение ГПМ; |
| 3 | Цех канализации и обработки стоков | применение хлора; использование окисляющих веществ (кислород); применение ГПМ; |
| 4 | Автотракторный цех | стационарно установленные стреловые самоходные краны; хранение ГСМ, отходов производства 3,4 класса опасности; применение ГПМ; использование окисляющих веществ (кислород); |
| 5 | Ремонтно-строительный цех | горючие вещества (древесная пыль); применение ГПМ; использование окисляющих веществ (кислород). |
| 6 | Химико-бактериологическая лаборатория | использование токсичных веществ. |
| 7 | Отдел материально-технического снабжения | хранение отработанных ртуть содержащих ламп, отработанных ртутных термометров (1 класс опасности). |

Начальник отдела ОТ, ТБ и ООС

Приложение 2

П О Л О Ж Е Н И Е

об оценке деятельности по охране труда

и технике безопасности инженерно-технических

работников предприятия

Оценка деятельности ИТР по охране труда производится ежемесячно.

Лицам сменного и участкового персонала оценка выставляется руководителем структурного подразделения, начальником цеха или его заместителем.

Оценка деятельности ИТР по охране труда и технике безопасности производится по следующей системе:

1. За работу по охране труда и технике безопасности выставляется оценка "неудовлетворительно" при наличии следующих недостатков:

1.1. Мастеру (начальнику смены), старшему мастеру, механику, электромеханику:

1.1.1. Наличие в руководимом коллективе производственного травматизма, аварий I и II категорий.

1.1.2. Невыполнение указаний вышестоящих руководителей, контролирующих органов.

1.1.3. Систематическая организация работ с нарушениями правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности.

1.2. Начальнику участка, службы:

1.2.1. Наличие производственного травматизма на руководимом участке, в службе, аварий I и II категории.

1.2.2. Наличие повторных нарушений в течение месяца.

1.2.3. Невыполнение предписаний контролирующих органов, указаний вышестоящих руководителей.

1.2.4. Неудовлетворительная организация работ с нарушителями правил техники безопасности.

1.2.5. Невыполнение мероприятий, направленных на улучшение условий труда и производственного быта.

1.3. Начальникам цехов и их заместителям:

1.3.1. Наличие несчастных случаев в подразделении.

1.3.2. Неудовлетворительная организация профилактической работы по охране труда, что привело к росту производственного травматизма за отчётный период.

1.3.3. Невыполнение указаний вышестоящих руководителей и предписаний контролирующих органов.

1.4. При выставлении неудовлетворительной оценки размер премии за месяц может быть снижен до 100 %.

2. При отсутствии вышеперечисленных недостатков работа по охране труда и техники безопасности инженерно-технического работника за месяц оценивается "удовлетворительно", премия выплачивается полностью.

3. При отсутствии в руководимых подразделениях производственных травм, аварий I-II категории, снижении нарушений, выявляемых контролирующими органами, специалистами предприятия, полном выполнении требований Системы управления охраной труда, мероприятий, направленных на улучшение условий труда и производственного быта, решением директора предприятия может быть выставлена оценка "хорошо" и премия за месяц увеличена до 50 %.

Начальник отдела ОТ, ТБ и ООС

Приложение 3

П О Л О Ж Е Н И Е

о вынесении оценки по охране  труда

и  технике  безопасности  бригадирам

Вынесение оценок производится ежемесячно.

Оценку деятельности бригадиров дают: начальник цеха, электромеханик цеха, старший мастер, мастер, уполномоченный по охране труда.

1. Оценка "удовлетворительно" по охране труда и технике безопасности выставляется при следующих условиях:

- отсутствие в руководимой бригаде производственных травм;

- отсутствие случаев приостановки работ на отдельных агрегатах, механизмах из-за нарушений правил техники безопасности.

При вынесении оценки "удовлетворительно" бригадиру выплачивается премия 100%.

2. Оценка "неудовлетворительно" по охране труда выставляется при следующих условиях:

- наличие в руководимой бригаде производственного травматизма;

- наличие случаев приостановки работ на закреплённых за бригадой агрегатов из-за нарушений правил безопасности по вине бригады;

- невыполнение указаний, направленных на улучшение охраны труда, вышестоящих работников.

Начальник отдела ОТ, ТБ и ООС

Приложение 4

П О Л О Ж Е Н И Е

о книжке отрывных талонов

по технике безопасности

1. Внедрение отрывных талонов направлено на укрепление производственной дисциплины, повышение личной ответственности работающих за строгое соблюдение правил и инструкций по технике безопасности.

С этой целью каждому работнику вручается книжка с отрывным талонами. Ведомость выдачи книжек хранится у инженера отдела технике безопасности и является документом строгой отчётности.

Выдача книжек производится под роспись тех лиц, которым они вручаются.

2. Срок действия одной книжки отрывных талонов – два календарных года, после чего она должна заменяться новой.

Примечание:

При наличии в книжке всех отрывных талонов замена  книжки по истечении указанного срока не производится.

По истечении 1 года после изъятия талона книжка отрывных талонов заменяется на новую.

3. Книжка комплектуется тремя отрывными талонами.

На первой странице книжки приводится фамилия, имя, отчество владельца книжки, цех, участок, в котором он работает, его профессия, дата выдачи книжки отрывных талонов.

Лицевая сторона каждого талона должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество владельца книжки;

- наименование цеха, участка, в котором он работает;

- наименование профессии, должность владельца книжки;

- дата изъятия талона, фамилия, должность и подпись лица, изъявшего талон;

- подпись нарушителя правил или инструкции по технике безопасности.

На обратной стороне талона излагается характер допущенного нарушения, данные о проведённых беседах, собраниях и принятых мерах.

4. Книжка отрывных талонов находятся у лица, которому она вручена. Работнику не может быть выдано задание на работу при отсутствии у него (при себе) книжки отрывных талонов по технике безопасности.

5. Случай утери книжки отрывных талонов работником должен рассматриваться начальником цеха, после чего лицу, допустившему потерю, выдаётся дубликат с отметками, имевшими место в прежней книжке. К лицу, допустившему потерю, могут быть приняты меры общественного или дисциплинарного воздействия.

6. При переходе работника в другой цех, другую должность и т.д. ему производится замена книжки отрывных талонов с учётом имевшегося количества талонов в прежней книжке.

7. Право изъятия талонов у работников предоставляется сменному, участковому и цеховому административно-техническому персоналу, руководителям отделов и главным специалистам, а также их заместителям, работникам службы охраны труда предприятия, сотрудникам контролирующих органов, уполномоченным и председателю комиссии по охране  труда.

8. При обнаружении нарушений правил и инструкций по технике безопасности из книжки нарушителя изымается талон с заполнением лицевой стороны, изложением допущенных нарушений на его обратной стороне, а также подписями нарушителя и лица, изъявшего талон. Изъятый талон передаётся в отдел техники безопасности.

9. К нарушителю техники безопасности, препятствующему изъятию талона из его книжки, после обсуждения его у начальника цеха, применяются меры общественного или дисциплинарного воздействия и из его книжки изымается талон.

10. Инженерно-технический работник, выявивший нарушение правил техники безопасности работником другого подразделения, записывает этого нарушителя в свой дневник и сообщает об этом начальнику (заместителю начальника) цеха, в котором работает нарушитель. Начальник (заместитель начальника) цеха, получивший такое сообщение, обязан разобраться с нарушителем и принять меры, в том числе и по изъятию талона.

11. Уполномоченные по охране труда при обнаружении нарушения записывают нарушителя в свой дневник и сообщают об этом руководителю работника, допустившего нарушение. Руководитель, получивший такое сообщение, должен немедленно разобраться с нарушителем,  принять соответствующие меры.

12. Нарушитель правил, норм и инструкций, у которого изъят талон, обсуждается на рабочем собрании. С ним проводят собеседование начальник  (заместитель начальника) цеха и в зависимости от характера нарушения принимает решение о дисциплинарном взыскании и снижении производственной премии.

О принятых мерах делается запись на обратной стороне изъятого талона.

13. При изъятии у нарушителя талона № 3 может ставиться вопрос о его увольнении с работы с соблюдением порядка, предусмотренного трудовым законодательством и дисциплинарного взыскания, снижения премии.

14. Изъятые из книжки талоны должны быть зафиксированы в цеховом дневнике и сданы на хранение в отдел техники безопасности.

В дневнике должно быть указано: фамилия лица, у которого изъят талон, дата изъятия, место работы, характер нарушения и принятые меры.

Начальник отдела ОТ, ТБ и ООС