ГН 2.1.5.689-98

2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ХИМИЧЕСКИХ

ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО

И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Гигиенические нормативы

MAXIMUM ALLOWABLE CONCENTRATIONS (MACs) OF CHEMICALS

IN THE WATER OF WATER OBJECTS USED FOR DRINKING

AND DOMESTIC-RECREATION PURPOSES

Дата введения 1998-03-04

1. Перечень подготовлен с участием Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России, секции "Гигиена воды и санитарная охрана водоемов" Проблемной комиссии "Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды" РАМН (Г.Н.Красовский, З.И.Жолдакова, Н.В.Харчевникова, Е.В.Лойко) и Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ (И.В.Первухина).

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 марта 1998, № 9.

3. Введено взамен перечня "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ГН 2.1.5.585а-96, утвержденного Госкомсанэпиднадзором России, который с выходом настоящего перечня утрачивает силу.

Общие положения

Предельно допустимая концентрация (ПДК) химического вещества в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования - гигиенический норматив, утверждаемый постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации по рекомендации Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России.

ПДК - максимальная концентрация вещества в воде, которая при поступлении в организм в течение всей жизни не должна оказывать прямого или опосредованного влияния на здоровье населения в настоящем и последующих поколениях, в том числе в отдаленные сроки жизни, а также не ухудшать гигиенические условия водопользования.

Ввод в эксплуатацию предприятий, цехов и технологий возможен только при наличии утвержденных в установленном порядке ПДК и методов определения веществ в воде.

Разработка ПДК веществ проводится в подразделениях научных учреждений, высших учебных заведений, санитарно-эпидемиологических станций, получивших аккредитацию Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) для облегчения идентификации веществ.

Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л).

Цифровые индексы, стоящие над величинами ПДК для некоторых веществ, обозначают следующее:

а) - в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода;

б) - опасно при поступлении через кожу;

в) - для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

г) - ПДК фенола - 0,001 мг/л - указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании (метод пробного хлорирования). Эта ПДК относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л;

д) - допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;

е) - цианиды простые и комплексные (за исключением циано-ферратов) в расчете на цианид-ион.

Если вместо величины ПДК указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.

Наряду с величинами ПДК указан класс опасности и лимитирующий показатель вредности, по которому установлена ПДК:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды, мутн. -увеличивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пен. - вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - вызывает опалесценцию).

Лимитирующий показатель вредности учитывается при одновременном содержании нескольких веществ в воде. В случае присутствия в воде нескольких веществ 1-2 классов опасности сумма отношений фактических концентраций каждого из них (С, С ... С) к их ПДК не должна превышать единицы:

Вещества разделены на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные, 2 класс - высокоопасные, 3 класс -опасные, 4 класс - умеренно опасные. В основу классификации положены показатели, характеризующие различную степень опасности для человека химических соединений, загрязняющих воду, в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего показателя вредности.

Классы опасности веществ учитывают:

- при выборе соединений, подлежащих первоочередному контролю в воде в качестве индикаторных веществ;

- при установлении последовательности водоохранных мероприятий, требующих дополнительных капиталовложений;

- при обосновании рекомендаций о замене в технологических процессах высокоопасных веществ на менее опасные;

- при определении очередности в разработке чувствительных методов аналитического определения веществ в воде.

Перечень снабжен указателем наиболее распространенных синонимов, технических, торговых и фирменных названий нормированных веществ (приложение справочное).

Замечания, пожелания, рекомендации по совершенствованию перечня просьба направлять в Комиссию по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование вещества | N по CAS | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Адипинат натрия | 23311-84-4 | C6H9 NaО4 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 2 | 6-Аза-2,4-диокса-5-имино-6-цианимино-нонан-7-он |  | C6H8 N4О | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 3 | 4,4’-Азобис(4-цианпентановая) кислота | 2638-94-0 | C12Н16 N4 О4 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 4 | Акриламид | 79-06-1 | С3Н5 NО | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 5 | Акриловая кислота | 79-10-7 | С3Н4 О2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 6 | Акрилонитрил | 107-13-1 | C3H3N | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 7 | Алкамон ОС-2 |  |  | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 8 | Алкиламидо-метансульфонат натрия |  |  | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 9 | Алкиламино-пропионитрил С17-С20 |  |  | 0,05 | орг пен. | 4 |
| 10 | Алкиланилин |  |  | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 11 | Алкилбензилдиметиламмоний хлорид C10-C16 |  |  | 0,3 | орг. пен. | 3 |
| 12 | Алкилбензилдиметиламмоний хлорид С17-C20 |  |  | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 13 | Алкилбензолсульфонат аммония |  |  | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 14 | Алкилбензолсульфонат кальция |  |  | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 15 | Алкилбензолсульфонат натрия |  |  | 0,4 | орг. пен. | 3 |
| 16 | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина |  |  | 1,0 | орг. пен. | 3 |
| 17 | Алкилбензолсульфонаты |  |  | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 18 | Алкилдиметиламин |  |  | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 19 | Алкилполиоксиэтиленгликолевого эфира сульфоянтарной кислоты динатриевая соль |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 20 | Алкилпропилендиамин |  |  | 0,16 | орг. зап. | 4 |
| 21 | Алкилсульфаты |  |  | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 22 | Алкил-С11-С18-сульфонат натрия |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 23 | Алкилсульфонаты |  |  | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 24 | Алкилсульфоянтарная кислота |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 25 | Алкилтриметиламмоний хлорид |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 26 | Алкилфенол сланцевый |  |  | 0,1 | орг. пен. | 3 |
| 27 | Аллилизотиуроний хлорид |  |  | 0,004 | орг. зап. | 3 |
| 28 | Альфанол |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 29 | Алюминий | 7429-90-5 | Аl | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 30 | Алюминий гидроксид хлорид | 12042-91-0 | Аl2 СlН5О5 | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 31 | Амидинотиоуксусная кислота |  | C3H6 NО2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 32 | Амин нитропарафиновый обогащенный |  |  | 0,15 | орг. привк. | 4 |
| 33 | 4-Амино-N-(аминоиминометил) бензолсульфонамид | 57-67-0 | C7H10 N4 О2S | 0,01 | общ. | 3 |
| 34 | 5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол | 7621-86-5 | C13H12 N4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 35 | 1 -Амино-9,10-антрацендион | 82-45-1 | C14H9 NО2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 36 | 2-Аминобензойная кислота | 118-92-3 | C7H7 NО2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 37 | 3-Аминобензойная кислота | 99-05-8 | C7H7 NО2 | 10,0 | орг. окр. | 4 |
| 38 | 4-Аминобензойная кислота | 150-13-0 | C7H7 NО2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 39 | 4-Аминобензойной кислоты фосфат |  | C7H7 NО2 · Н2 О4 Р | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 40 | 4-Аминобензол-сульфонамид | 63-74-1 | C6H8 О2 N2S | 0,5 | общ. | 4 |
| 41 | 3-Аминобензол-сульфоновая кислота | 121-47-1 | C6H7 NO3S | 0,7 | орг. окр. | 4 |
| 42 | 4-Амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,-2,4-триазин-(4Н)-5-он | 21087-64-9 | C8H12 N4S | 0,1 | общ. | 4 |
| 43 | 1 -Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | С6Н7 NО | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 44 | 4-Амино-2-гидроксибензол | 123-30-8 | С6Н7 NО | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 45 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота | 89-57-6 | C7H7 NО3 | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 46 | 1 -Амино-2-гидроксипропан | 78-96-6 | С3Н9 NО | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 47 | 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этил-анилин сульфит |  | С10Н17 N2О H2 O3 S | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 48 | 7-Аминодезацето-ксицефалоспорановая кислота |  |  | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 49 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил) бензамид | 60779-50-2 | C13H4 N4О | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 50 | 1 -Амино-2,4-дибром-9,10-антрацендион | 81-49-2 | С14Н7 Br2 NО2 | 10,0 | общ. | 3 |
| 51 | 4-Амино-N-(4,6-диметил-2-пиридинил)бензолсульфонамид | 57-68-1 | C12H14 N4 О2S | 1,0 | общ. | 3 |
| 52 | 2-Амино-4,6-динитрофенол | 96-91-3 | С6Н3 N3 О5 | 0,1 | общ. | 4 |
| 53 | 4-Аминодифениламин | 101-54-2 | C12H12 N2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 54 | 3-Амино-2,5-дихлорбензойная кислота | 133-90-4 | C7H5 Cl2 NO2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 55 | N-(4-Амино-3-метилфенил)-1,4-бензохинонимин |  | C13H12 N2O | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 56 | 4-Амино-1,5-нафталиндисульфонат натрия |  | C10H7 Na2 О6 S2 | 10,0 | общ. | 4 |
| 57 | 3-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота |  | C10H9 NО6 S2 | 10,0 | общ. | 4 |
| 58 | 4-Амино-1,5-нафталиндисуль-фоновая кислота | 117-55-5 | C10H9 NО6 S2 | 5,0 | общ. | 4 |
| 59 | 4-Амино-2-нитробензолсуль-фоновая кислота | 4616-84-2 | C6H6 N2 O5 | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 60 | 4-Амино-2,2,6,6- тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | C9H20 N2 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 61 | 4-Амино-N-2- тиазолилбензолсульфонамид | 72-14-0 | C9H9 N3 О2 S2 | 1,0 | общ. | 3 |
| 62 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5- дихлорпиридин | 14321-05-2 | С6Н3 Сl5 N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 63 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | С6Н2 Сl6 N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 64 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат калия | 2545-60-0 | С6Н3 Сl3 КN2 О2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 65 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат натрия | 50655-56-6 | С6Н3 Сl3 N2 NаО2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 66 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2- пиридинкарбоновая кислота | 1918-02-1 | С6Н3 Сl3 N2 O2 | 10,0 | с.-т. | 3 |
| 67 | [(4-Аминофенил)амино]оксоуксусная кислота | 103-90-2 | C8H8 N2 O3 | 1,0 | орг. привк. | 3 |
| 68 | 7-(D--Аминофенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота | 15686-71-2 | C16H17 N3 О4S | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 69 | [2S-[2,5,6,(S+)]]-6-[(Аминофенилацетил) амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]гептен-2-карбоновая кислота | 69-53-4 | C16H19 N3 О4S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 70 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3-(2Н)-он | 1698-60-8 | C10H8 ClN3 О | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 71 | 5-Амино-2-хлорбензойная кислота | 89-54-3 | C6H6 ClNО2 | 2,0 | общ. | 4 |
| 72 | 4-Амино-3-хлорфенол | 17609-80-2 | C6H6 ClNO | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 73 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | C2H7 NO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 74 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота |  | C2H7 NO3S | 0,3 | общ. | 3 |
| 75 | (2-Аминоэтил)карбамодитионовая кислота | 20950-84-9 | C3H8 N2S2 | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 76 | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин | 140-31-8 | C6P5 N2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 77 | N- (2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин | 111-40-0 | C4H13 N3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 78 | 2-Амино-2-этокси-6-нафталинсульфоновая кислота |  | C12H13 NО4 S | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 79 | Амины С7-С9 |  |  | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 80 | Амины C10-C15 |  |  | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 81 | Амины C16-C20 |  |  | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 82 | Аммиак (по азоту) | 664-41-77 | NH3 | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 83 | Аммоний персульфат | 7727-54-0 | H8N2 O8S2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 84 | Аммоний перхлорат | 7790-98-9 | H4 ClNО4 | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 85 | диАммоний сульфат (по азоту) | 7783-20-2 | H8N2 О4S | 1,0 | орг. привк. | 3 |
| 86 | АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии) |  |  | 0,22 | орг. | 4 |
| 87 | Анилин | 62-53-3 | C6H7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 88 | АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии) |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 89 | 9,10-Антрацендион | 84-65-1 | C14H8 О2 | 10,0 | с.-т. | 3 |
| 90 | 9,10-Антрацендион-1-сульфонат натрия | 60274-89-7 | C14H7 NaО5S | 10,0 | общ. | 4 |
| 91 | 9,10-Антрацендион-2-сульфонат натрия | 131-08-8 | C14H7 NaО5S | 10,0 | общ | 4 |
| 92 | АПН-2 (флотореагент) |  |  | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 93 | N-L--Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир |  |  | 1,0 | общ. | 4 |
| 94 | Аценол |  |  | 0,00003 | орг. зап. | 4 |
| 95 | Ацетальдегид | 75-07-0 | C2H4О | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 96 | S-(2-Ацетамидоэтил)-O, O-диметилдитиофосфат | 13265-60-6 | C6H11 NO5 P | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 97 | N-Ацетил-D, L--аминоизовалериановая кислота | 3067-19-4 | С7Н13 NО3 | 2,5 | общ. | 3 |
| 98 | N-Ацетил-D, L--амино--метилмеркаптомасляная кислота | 348-67-4 | C5H11 NО2 S | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 99 | (6R-транс)3-[(Ацетилокси)метил]-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-аза-бицикло[4,-2,0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота | 957-68-6 | C10H12 N2 O5S | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 100 | Ацетоксим |  | С2Н5 NО | 8,0 | с.-т. | 2 |
| 101 | Ацетонитрил | 75-05-8 | C2H3N | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 102 | Барий | 7440-39-3 | Ва | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 103 | Белково-витаминный концентрат |  |  | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 104 | Бензальдегид | 100-52-7 | С7Н6О | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 105 | Бензальдегид-2,4-дисульфокислоты динатриевая соль |  | C7H4 Na2 O7 S2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 106 | Бенз(а)пирен | 50-32-8 | C20H12 | 0,000005 | с.-т. | 1 |
| 107 | Бензилбензоат | 120-51-4 | C14H12 O2 | 0,4 | общ. | 3 |
| 108 | 3-Бензилтолуол | 620-47-3 | C14H14 | 0,08 | орг. зап. | 2 |
| 109 | Бензилхлорид | 100-44-7 | C7H7 Cl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 110 | Бензилцианид | 140-29-4 | C8H7N | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 111 | Бензин | 8032-32-4 |  | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 112 | Бензоат калия | 582-25-2 | C7H5 KO2 | 7,5 | орг. привк. | 3 |
| 113 | Бензойная кислота | 65-85-0 | С7Н6 О2 | 0,6 | общ. | 4 |
| 114 | Бензоксазол-2(3Н)-он | 59-49-4 | C7H5 NО2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 115 | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 116 | 1,3-Бензолдикарбонил-дихлорид | 99-63-8 | C8H4 Cl2 О2 | 0,08 | орг. зап. | 4 |
| 117 | 1,4-Бензолдикарбонил-дихлорид | 100-20-9 | C8H4 Cl2 О2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 118 | 1,3-Бензолдикарбонитрил | 626-17-5 | C8H4 N2 | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 119 | 1,2-Бензолдикарбоновая кислота | 88-99-3 | С8Н6 О4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 120 | 1,4-Бензолдикарбоновая кислота | 100-21-0 | С8Н6 О4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 121 | 1,2-Бензолдиол | 120-80-9 | С6Н6 О2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 122 | Бензолсульфамид | 98-10-2 | C6H7 NO2S | 6,0 | с.-т. | 3 |
| 123 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | С6Н5 СlO2 S | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 124 | 1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота, диангидрид | 89-32-7 | С10H2 O6 | 0,06 | общ. | 3 |
| 125 | 1,2,3-Бензолтриол | 87-66-1 | С6Н6 О3 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 126 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | C7H5 NS2 | 5,0 | орг. зап. | 4 |
| 127 | Бензотиазолил-2-морфолинсульфид | 102-77-2 |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 128 | 1,2,3-Бензотриазол | 95-14-7 | C6H5 N3 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 129 | Бериллий | 7440-41-7 | Be | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 130 | 2,2’-Бипиридин | 366-18-7 | C10H8 N2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 131 | 4,4’-Бипиридин | 553-26-4 | C10H8 N2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 132 | 4,4’-Бипиридин дигидрат |  | C10H8 N2 · Н4 О2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 133 | 2,2-Бис-(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил)пропан |  | C15H12 Cl4 O2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 134 | 2,2-Бис(гидроксиметил)пропан- 1,3-диол | 115-77-5 | C5H12 О4 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 135 | 2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 139-40-2 | C9H16 ClN5 | 1,0 | орг. зап. |  |
| 136 | Бис(2-метилпропил)амин | 110-96-3 | C8H19 N | 0,07 | орг. привк. | 4 |
| 137 | N,N’-Бис(1-метилэтил)гуанидин гидрохлорид | 38588-66-8 | C7H17 N3 · ClH | 1,0 | общ. | 4 |
| 138 | N,N’-Бис(1-метилэтил)-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 7287-19-6 | C10H19 N5S | 3,0 | орг. зап. | 3 |
| 139 | 2,4(2,6 или 3,5)-Бис (1-метилэтил)фенилгидроксид | 79554-48-6 | C12H18 O2 | 0,6 | общ. | 3 |
| 140 | 2,5-Бис(1-метилэтил) фенилгидроксид |  | C12H18 O2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 141 | 1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотрицикло [4,-4,1,1,4,9]-додекано)этилиден дигидрохлорид |  | C18H30 N8 | 0,015 | с.-т. | 2 |
| 142 | Бис(трибутилолово)оксид | 56-35-9 | С24 Н30 Osn2 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 143 | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол | 881-99-2 | С8Н5 Cl6 | 0,008 | орг. зап. | 4 |
| 144 | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол | 68-36-0 | С8Н5 Cl6 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 145 | 1,1-Бис(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол | 115-32-2 | C13H9 Cl5О | 0,02 | общ. | 4 |
| 146 | 2,4-Бис(N-этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 122-34-9 | C7H12 ClN5 | отсут-ствие | орг. пл. | 4 |
| 147 | O,O-Бис(2-этилгексил)дитиофосфат | 5810-88-8 | C16H35 О2 PS2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 148 | 1,1’-Бифенил | 92-52-4 | C12H10 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 149 | 2,2-Бициклогексен-3 |  | C12H18 | 1,0 | общ. | 4 |
| 150 | Бицикло(2,2,1 )гепта-2,5-диен | 121-46-0 | C7H8 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 151 | Бор | 7440-42-8 | В | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 152 | Бром | 7726-45-6 | Br | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 153 | 3- Бромбензальдегид | 3132-99-8 | С7Н5 BrО | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 154 | O-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-O,O-диметилтиофосфат | 2104-96-3 | C8H8 BrCl2 O3 PS | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 155 | 4-Бром-1-метиламино-9,10-антрацендион | 128-93-8 | C14H10 BrNО2 | 5,0 | общ. | 3 |
| 156 | Бутадиен-1,3 | 106-99-0 | С4Н6 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 157 | 1-Бутанамин | 109-73-9 | C4H11 N | 4,0 | орг. зап. | 3 |
| 158 | 1,4-Бутандикарбоновая кислота | 124-04-9 | С6Н10 О2 | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 159 | Бутандинитрил | 110-61-2 | C4H4 N2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 160 | 1,4-Бутандиол | 110-63-4 | С4Н10 О2 | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 161 | Бутановая кислота | 107-92-6 | C4H8 О2 | 0,7 | общ. | 4 |
| 162 | Бутан-1-ол | 71-36-3 | С4Н10 О | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 163 | Бутан-2-ол | 78-92-2 | С4Н10 О | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 164 | Бутан-2-он | 78-93-3 | C4H8O | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 165 | Бут-1-ен | 106-98-9 | C4H8 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 166 | Бут-2-еналь | 4170-30-3 | С4Н6О | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 167 | цис-Бут-2-ендиовая кислота | 110-16-7 | С4Н4 О4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 168 | 2-Бутенонитрил | 4786-20-3 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 169 | Бут-3-енонитрил | 109-75-1 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 170 | Бутилакрилат | 141-32-2 | C7H12 О2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 171 | Бутиламид O-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты | 4205-52-1 | C12H20 NO2 PS2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 172 | 4-Бутиланилин | 104-13-2 | C10H15 N | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 173 | Бутилацетат | 123-86-4 | C6H8 О2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 174 | Бутилбензол | 104-51-8 | C10H14 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 175 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | C10H15 NO2 S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 176 | O-Бутилдитиокарбонат |  | C5H6 OS2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 177 | Бутил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 94-80-4 | C12H14 Cl | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 178 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | C7H7 О2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 179 | Бутилнафталинсульфонат натрия |  | C14H13 NaO3S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 180 | Бутилнитрит | 544-16-1 | C4H9 NO2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 181 | 2-Бутилтиобензотиазол | 2314-17-2 | C11H13 NS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 182 | Бутил-2-(3-циклогексилуреидо) циклопент-1-ен-1-карбонат |  | C18H28 N2 О4 | 0,05 | орг. пл. | 4 |
| 183 | Бут-2-ин-1,4-диол | 110-65-6 | C4H6 O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 184 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 2798-72-3 | C8H12 O | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 185 | Бутоксиэтилен | 111-34-2 | C6H12 О | 0,003 | общ. | 3 |
| 186 | Ванадий | 7440-62-2 | V | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 187 | ВА-2-Т (поливинилтолуольный флокулянт) |  |  | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 188 | ВА-102 (флокулянт) |  |  | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 189 | ВА-212 (флокулянт) |  |  | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 190 | Винилацетат | 108-05-4 | С4Н6 O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 191 | Винилбензол | 100-42-5 | C8H8 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 192 | Винилметиладипинат | 2969-87-1 | C10H14 О4 | 0,2 | общ. | 3 |
| 193 | Винилсиликонат натрия |  | C2H4 NaО4 Si | 2,0 | орг. | 3 |
| 194 | Висмут | 7440-69-9 | Bi | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 195 | Вольфрам | 7440-33-7 | W | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 196 | Выравниватель А |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 197 | 2,3,3а,4,7,7а-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 4168-01-5 | C10H7 Cl7 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 198 | 3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)-1,1 -диметилмочевина |  | C13H23 N2 О | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 199 | 2,3,3-,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1 Н-пиразино-[3,2,1-i,k] карбазола гидрохлорид |  | C22 H29N3· ClH | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 200 | 9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Гексаде-кафторнонановой кислоты аммонийная соль |  | C9H5 F16 NО2 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 201 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9-Гексаде-кафторнонан-1-ол | 376-18-1 | C9H4 FО | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 202 | Гексаметилендиамин | 124-09-4 | С6Н16 N2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 203 | Гексаметилендиамина-дипинат | 3323-53-3 | C12H26 N2 О4 | 1,0 | общ. | 3 |
| 204 | Гексаметиленимина гидрохлорид |  | C6H16 N2· ClH | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 205 | Гексаметиленимина 3-нитробензоат | 7270-73-7 | C13H18 N2 О2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 206 | Гексаметилентетрамин | 100-97-0 | C6H12 N4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 207 | Гексаметилполидиметилполиметил (-трифторпропил)силоксан |  |  | 10,0 | орг. пл. | 3 |
| 208 | N,N’-1,6-Гександиилбисмочевина | 2188-09-2 | C8H18 N4 O2 | 2,5 | орг. зап. | 4 |
| 209 | Гексанитрокобальтиат калия |  |  | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 210 | Гексан-1-ол | 111-27-3 | С6Н14 О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 211 | Гекса( -трифторпропил)-полидиметил (полиметил) -трифторпропилсилоксан |  |  | 5,0 | орг. пл. | 4 |
| 212 | Гексахлорбензол | 118-74-1 | С6Сl6 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 213 | Гексахлорбутан |  | С4Н3 Сl6 | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 214 | (1,4,4,5,8, 8 ) -1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4, 4а ,5,8,8a-гексагидро-1,4: 5,8-диметанонафталин | 309-00-2 | C12H8 Cl6 | 0,002 | орг. привк. | 3 |
| 215 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран | 115-27-5 | С9Н2 Сl6 О3 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 216 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-2-(2-метилфенил)-4,7-метано-1 Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 18709-04-1 | C16H9 Cl6 NO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 217 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 608-73-1 | С6Н6 Сl6 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 218 | 1,2,3,4,5,5-Гексахлор-1,3-циклопентадиен | 77-47-4 | С5Н2 Сl6 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 219 | Гексахлорэтан | 67-72-1 | С2Сl6 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 220 | цис-Гептадека-9-енкарбоновая кислота |  | С17Н32 О2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 221 | Гептан-1-ол | 111-70-6 | C7H16 О | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 222 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 76-44-8 | C10H5 Cl7 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 223 | Гидразин | 302-01-2 | H4N2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 224 | N -Гидроксибензоламин | 100-65-2 | C6H7 NO | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 225 | 2-Гидроксибензотиазол | 934-34-9 | C7H3 NOS | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 226 | N-Гидроксигексанамид | 4312-93-0 | C6H13 NО2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 227 | N-Гидроксигептанамид |  | C7H15 NО2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 228 | N-Гидроксидеканамид | 2259-85-0 | C10H21 NО2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 229 | 2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота | 3401-80-7 | С7Н4 Сl2 O3 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 230 | N-Гидрокси-N’ -(3,4-дихлорфенил)мочевина |  | С7H6 Cl2 N2 O2 | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 231 | Гидроксиламин сульфат | 10039-54-0 | H6N2 O2 · H2 О4S | 0,1 | общ. | 2 |
| 232 | Гидроксиметансульфонат натрия | 870-72-4 | СН3 NаО4S | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 233 | 1-Гидрокси-3-метилбензол | 108-39-4 | C7H8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 234 | 1-Гидрокси-4-метилбензол | 106-44-5 | C7H8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 235 | 6-Гидрокси-4-метил-2-(1-метилэтил)-пиримидин |  | C8H12 N2O | 0,2 | общ. | 3 |
| 236 | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил | 75-86-5 | C4H7 NO | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 237 | (4-Гидрокси-2-метилфенил)диметил-сульфоний хлорид |  | C9H13 ClОS | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 238 | N-Гидрокси-N’-метил-N-фенилмочевина | 6263-38-3 | C8H10 N2 O2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 239 | 6-Гидрокси-2-нафталинсульфокислота | 93-01-6 | C10H8 О4S | 4,0 | с.-т. | 3 |
| 240 | N-Гидроксиоктанамид | 7377-03-9 | C8H17 NО2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 241 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | C5 H10 O2 | 5,0 | общ. | 4 |
| 242 | [[(-2-Гидрокси-1,3-пропандиил)диамино] тетракис(метилен) тетракисфосфоновая кислота | 54622-43-4 | С7Н22 N2 О13 Р | 4,0 | орг. привк. | 4 |
| 243 | 2-Гидроксипропановая кислота | 50-21-5 | C3Н6 О3 | 0,9 | общ. | 4 |
| 244 | 1-Гидрокси-2-пропилбензол | 644-35-9 | С9H12 О | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 245 | 1-Гидрокси-4-пропилбензол | 645-56-7 | С9H12 О | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 246 | 2-Гидрокси-1,3-пропилендиамин-N,-N,N’,N’- тетраметиленфосфоновой кислоты натриевая соль |  | C7H22 N2 NaO13 P4 | 4,0 | орг. привк. | 4 |
| 247 | 1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-пентадецил-2-имидазо-2-имидазолиний метилсульфат |  | C31H47 N2 О · СН4 О4 Р | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 248 | -Гидрокси-2-(2,4,5-трихлорфенил)-уксусная кислота | 14299-51-5 | С8Н5 Сl3 О3 | 0,2 | общ. | 3 |
| 249 | N-(2-Гидроксифенил)ацетамид | 614-80-2 | C8H9 NО2 | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 250 | 2-Гидрокси-N-фенилбензамид | 87-17-2 | C13H11 NО2 | 2,5 | орг. зап. | 3 |
| 251 | N-Гидрокси-N’-(п-хлорфенил)мочевина | 30085-34-8 | C7H7 ClN2 О2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 252 | 4-Гидрокси-2-(этиламино)толуол | 120-37-6 | C9H13 NO | 0,1 | общ. | 3 |
| 253 | 1-Гидроксиэтилиден-дифосфоновая кислота | 2809-21-4 | C2H8 О7P2 | 0,6 | орг. привк. | 4 |
| 254 | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат | 868-77-9 | С6Н10 О3 | 0,03 | с.-т. | 4 |
| 255 | Гидролизованный бутиловый "аэрофлот" |  |  | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 256 | Гидролизованный полиакрилнитрил (препарат К-4) |  |  | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 257 | Гидролизованный полиакрилнитрил (гипан) |  |  | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 258 | Гидропол-200 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 259 | Гидросульфид | 7783-06-4 | H2S | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 260 | Гидросульфид ион |  | HS | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 261 | Глифтор (смесь 1,3-дифторпропан-2-ола 70-74% с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом) | 8065-71-2 | С3Н6 СlFO · С3 Н6 F2О | 0,006 | с.-т. | 2 |
| 262 | ДД (смесь 1,2-дихлорпропана и 1,3-дихлорпропена) | 8003-19-8 | С3Н6 Сl2· С3 Н4 Сl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 263 | ДДБ (смесь 1,2-дихлоризобутана, 1,3-дихлоризобутилена и 3,3-дихлоризобу-тиленоксима) | 8065-92-7 | C4H8 Cl2 · С4 Н6 Сl2 · C4 H4 Cl2 NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 264 | 1,10-Декандиовая кислота | 111-20-6 | C10H18 O4 | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 265 | Дефос |  |  | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 266 | 1,4-Диазобицикло[2,2,2,]-октан | 280-57-9 | C6H12 N2 | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 267 | Диалкилдиметиламинийхлорид С -С |  |  | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 268 | Ди (алкилфенилполигликоль) фосфит |  |  | 0,02 | орг. пен. | 4 |
| 269 | 1,4-Диамино-9,10-антрацендион | 128-95-0 | С14Н10 N2 О2 | 0,02 | орг. окр. | 3 |
| 270 | 1,5-Диамино-9,10-антрацендион | 129-44-2 | C14H10 N2 O2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 271 | 4,5-Диаминонафталин-1-сульфоновая кислота | 6362-18-1 | С10Н10 N2 О3S | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 272 | 3,4-Диамино-1-нитробензол | 99-56-9 | С6Н7 N2 О3 | 0,005 | орг. окр. | 4 |
| 273 | 1,3-Диаминопропан-2-ол | 616-29-5 | С3Н10 N2О | 0,2 | общ. | 4 |
| 274 | 3,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраазабицикло[3,3,1]нонан | 32516-05-5 | С9Н16 N4 О2 | 2,0 | орг. привк. | 4 |
| 275 | Дибензилтолуол | 26898-17-9 | С21Н20 | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 276 | Дибензтиазолдисульфид | 120-78-5 | C14H10 N2 S4 | отсут-ствие | орг. зап. | 3 |
| 277 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | С3Н6 Br2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 278 | 1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан | 19792-94-0 | С5Н7 Br2 Сl3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 279 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан | 96-12-8 | С3Н5 Br2Сl | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 280 | Дибутиладипинат | 105-99-7 | С14Н26 О4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 281 | Дибутиламин | 111-92-2 | C8H19 N | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 282 | Дибутилбис [(1-оксододецил)окси]олово | 77-58-7 | С32 H64O4 Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 283 | Дибутилтиооксоолово | 4253-22-9 | C8H18 SSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 284 | Дибутилдитиофосфат калия | 3549-51-7 | C8H18 KO2 S2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 285 | Дибутилдитиофосфат натрия | 36245-44-0 | C8H18 NaO2 PS2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 286 | Дибутилтиофосфат калия | 51825-87-7 | C8H18 KO3 PS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 287 | Дибутилнафталинсульфат натрия | 25414-20-3 | C18H23 NaO3S | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 288 | Дибутилоловооксид | 818-08-6 | C8H18 OSn | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 289 | Дибутилфенилфосфат | 2528-36-1 | C14H23 О4P | 1,5 | общ. | 3 |
| 290 | Дибутилфталат | 84-74-2 | C16H22 O4 | 0,2 | общ. | 3 |
| 291 | Дивинилсульфид | 627-51-0 | C4H6S | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 292 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,5- антрацендисульфоновая кислота | 117-14-6 | C14H8 O8 S2 | 5,0 | общ. | 4 |
| 293 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,8- антрацендисульфоновая кислота | 82-48-4 | C14H8 O8 S2 | 5,0 | общ. | 4 |
| 294 | 1,2-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 72-48-0 | С14Н8 О4 | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 295 | 1,4-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 81-64-1 | C14H8 О4 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 296 | 1,5-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 117-12-4 | C14H8 О4 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 297 | 1,8-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 117-10-2 | C14H8 О4 | 0,25 | орг. окр. | 3 |
| 298 | 1,4-Дигидроксибензол | 123-31-9 | С6Н6 О2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 299 | 2,2’-Ди(гидроксиэтил)амин | 111-42-2 | C4H11 NО2 | 0,8 | орг. привк. | 4 |
| 300 | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 16302-35-5 | С6Н10 О | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 301 | 9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-диоксо-2-антраценовая кислота | 128-67-6 | C15H7 NО6 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 302 | S-(2,3-Дигидро-3-оксо-6-хлор-бензоксазол-3-илметил)-O,O-диэтилфосфат | 2310-17-0 | C12H15 ClNO5 PS | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 303 | 1,2-Дигидро-3,6-пиридазиндион натрия | 30681-31-3 | C4H3 NaN2 О2 | 1,0 | общ. | 4 |
| 304 | Дигидро-3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-она пероксид |  | С9Н16 О3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 305 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 | С4Н6 O2 | 5,0 | с.-т. | 4 |
| 306 | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-цикло- пентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион | 2164-08-1 | C13H18 N2 O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 307 | (5,6)7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол | 57-27-2 | C17H19 NО3 | отсут-ствие | с.-т. | 1 |
| 308 | 1,4-Диглицидил-3-метил-1,2,4-триазолон-5 |  | С9Н13 N3 О3 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 309 | (5,6)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол | 76-57-3 | C18H21 NO3 | отсут-ствие | с.-т. | 1 |
| 310 | Диизобутилмалеат-диоктилолово |  | С28 H52O4 Sn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 311 | Диизобутилтиофосфат натрия | 10533-38-7 | C8H18 NaО3 PS | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 312 | N,N-Диизооктилизооктанамин | 25549-16-0 | C24H51 N | 0,025 | с.-т. | 2 |
| 313 | Диизооктил-2,2’-[дибутилолово] бис(тио)бис(ацетат) | 25168-24-5 | C28 H56О4 S2 Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 314 | Диизопропиламин | 108-18-9 | С5Н14 N2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 315 | 1,3-Диизопропилбензол | 99-62-7 | C12H18 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 316 | 1,4-Диизопропилбензол | 100-18-5 | C12H18 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 317 | Диизопропилгуанидин | 38588-65-7 | C7H17 N3 | 1,0 | общ. | 4 |
| 318 | Диизопропилдитиофосфат калия | 3419-34-9 | C6H14 KО2 PS2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 319 | O,O-Диизопропил-S-[2-[(фенилсульфонил)амино] этилдитиофосфат | 741-58-2 | C14H24 NО4 PS3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 320 | O,O-Диизопропилфосфит | 1809-20-7 | С6Н15 О3Р | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 321 | Диметиламин | 124-40-3 | C2H7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 322 | N-[(Диметиламино)метил]проп- 2-енамид | 2627-98-7 | С6Н12 N2 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 323 | 2-(Диметиламино)этанол | 108-01-0 | C4H11 NO | 0,07 | общ. | 4 |
| 324 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 | C4H9 NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 325 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 | C6H12 О | 0,04 | орг. привк. | 4 |
| 326 | 2,3-Диметил-6-винилпиридиний метилсульфат |  | C9H11 N · CH4 O4S | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 327 | 5,5-Диметилгидантоин | 77-71-4 | C5H8 N2 O2 | 1,0 | орг. привк. | 3 |
| 328 | O,O-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат | 52-68-6 | C4H8 Cl3 О4P | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 329 | O,O-Диметил-S-(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил-метил)дитиофосфат | 78-57-9 | C6H12 N5 О2 PS2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 330 | O,O-Диметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат | 121-75-5 | C10H19 O6 PS2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 331 | 2,2-Диметил-3,3-диметилциклопропан-карбоновой кислоты метиловый эфир | 5460-63-9 | C11H18 O2 | 0,61 | орг. зап. | 4 |
| 332 | 5,5-Диметил-1,3-диоксан | 872-98-0 | С6Н12 О2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 333 | 1,1 -Диметил-4,4’-дипиридилдиметилфосфат |  | C14H18 N2 О4P | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 334 | Диметилдисульфид | 624-92-0 | C2H6 S2 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 335 | Диметилдитиокарбамат аммония | 3226-36-6 | C3H10 N2 S2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 336 | Диметилдитиокарбамат кальция | 20279-69-0 | C3H12 CaN2 S4 | 0,5 | общ. | 4 |
| 337 | Диметилдитиокарбамат натрия | 128-04-1 | C3H6 NNaS2 | 1,0 | общ. | 4 |
| 338 | O,O-Диметилдитиофосфорная кислота | 298-06-6 | C2H5 O2 PS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 339 | O,O-Диметил-O-(2,2-дихлорвинил)-фосфат | 62-73-7 | С4Н7 Сl2 О4Р | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 340 | 5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион | 118-52-5 | С6H6 Cl2 N2 O2 | отсутствие | с.-т. | 3 |
| 341 | O,O-Диметил-0-(2,5-дихлор-4-иодофенил)тиофосфат | 18181-70-9 | C8H8 Cl2 IO3 PS | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 342 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир | 61898-95-1 | C9H12 Cl2 O2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 343 | 2,5-Диметил-N,N-диэтилбензамид | 26906-15-0 | C13H19 NO | 0,06 | общ. | 4 |
| 344 | Диметилизофталат |  | C10H10 О4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 345 | 2,2-Диметил-3-(2-карбокси-1-пропенил) циклопропанкарбоновая кислота | 497-95-0 | C10H14 O4 | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 346 | О,О-Диметил-S-карбэтоксиметилтио-фосфат | 2088-72-4 | С6Н12 О5 РS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 347 | O,O-Диметил-S-(2-(метиламино)-2-оксоэтил)дитиофосфат | 60-51-5 | C5H12 NО3 PS2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 348 | O,O-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]этил]тиофосфат | 2275-23-2 | C8H18 NО4 PS2 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 349 | O,O-Диметил-O-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат | 55-38-9 | C10H15 O3 PS2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 350 | O,O-Диметил-O-(3-метил-4-нитрофенил)тиофосфат |  | C9H12 NО5 PS | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 351 | 2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-и зоиндол-2-илметиловый эфир | 7696-12-0 | C19H25 NО4 | 1,0 | общ. | 4 |
| 352 | [2S-(2-,5-,6-)]-3,3-Диметил-6-[[(5-метил-3-фенил-4-изоксазолил)-карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]-гептан-2-карбоновая кислота | 66-79-5 | C19H19 N3 О5S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 353 | 1,3-Диметилмочевина | 96-31-1 | C3H8 N2О | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 354 | O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил)фосфат | 298-00-0 | C8H10 NО5 PS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 355 | [2S-(2,5,6)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 | C16H18 N2 О4S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 356 | N,N-Диметил-N-октадецил-бензолметанаминий хлорид | 122-19-0 | C27 H50ClN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 357 | 2,5-Диметилпиридин | 589-93-5 | C7H9N |  |  |  |
| 358 | Диметилсульфид | 75-18-3 | C2H6S | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 359 | Диметилсульфоксид | 67-68-5 | C2H6 OS | 0,1 | общ. | 3 |
| 360 | Диметилтерефталат | 120-61-6 | C10H10 O4 | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| 361 | 3,5-Диметилтетрагидро-1,3,5-тиадиазинтион-2 | 533-74-4 | C5H10 N2 S2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 362 | Диметилтетрахлор-терефталат | 1861-32-1 | C10H6 ClО4 P | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 363 | O,O-Диметил-O-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-винил]фосфат |  |  | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 364 | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)мочевина | 2164-17-2 | C10H11 F3 N2O | 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 365 | (Z)-O,O-Диметил-O-(1-(2,4,5-трихлорфенил)-2-хлорвинил)фосфат | 22248-79-9 | C10H9 Cl4 O4P | 0,3 | общ. | 4 |
| 366 | N,N-Диметил--фенилбензацетамид | 957-51-7 | C16H17 NO | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 367 | N’-(2,4-Диметилфенил)-N-[((2,4-диметилфенил) имино)метил]метанимид | 33089-61-1 | C9H23 N3 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 368 | Диметил[1,2-фениленбис (иминокарбонотиоил)] бискарбамат | 23564-06-9 | C12H14 N4 О4 S2 | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 369 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота | 25812-30-0 | C15H22 О | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 370 | Диметилфенол | 576-26-1 | C8H10 O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 371 | Диметилформамид | 68-12-2 | С3Н7 NО | 10,0 | общ. | 4 |
| 372 | O,O-Диметил-S-(2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат | 2540-82-1 | C6H12 NО4 PS2 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 373 | Диметилфталат | 131-11-3 | С10Н10 О4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 374 | O,O-Диметил-S-фталимидометилди-тиофосфат | 732-11-6 | C11H12 NО4 PS2 | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 375 | Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 | С2Н6 СlО2 РS | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 376 | N,N-Димeтил-N’-(4-xлopфeнил)гyaнидин |  | C9H12 ClN3 | 0,003 | орг. привк. | 4 |
| 377 | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 57000-78-9 | C12H14 Cl2 О2 | 0,04 | с.-т. | 4 |
| 378 | N,N-Диметил-1-(2-хлорэтил)гидразиния хлорид |  | C6H16 Cl3 N2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 379 | O,O-Диметил-O-(4-цианфенил) тиофосфат | 2636-26-2 | С9Н10 NО3 РS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 380 | N,N-Диметилэтандиоламин |  | C4H12 NО2 | 0,07 | общ. | 4 |
| 381 | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол | 98-51-1 | C11H16 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 382 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2- хлорбензол | 42597-10-4 | C11H15 Cl | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 383 | O,O-Диметил-О-этилмеркаптоэтилтио-фосфат и O,O-диметил-S-этилмеркаптоэтилтио-фосфат, смесь | 8022-00-2 | C6H15 O3 PS2 · C6 H15 O3PS2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 384 | О,О-Диметил-S-этилмеркаптоэтилди-тиофосфат | 640-15-3 | С6Н15 О2 РS3 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 385 | [S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил- 1,3-диоксоло[4,5-д] изохинолин-5-ил)-1(3Н) -изобензофуранон | 128-62-1 | C22 H23 NО7 | отсут-ствие | с.-т. | 1 |
| 386 | 5-[[(3,4-Диметоксифенил) этил] -метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрила гидрохлорид | 23313-68-0 | C27 H38N2 О4 · ClH | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 387 | Динил (смесь дифенила 26,5% и дифенилового эфира 73,5%) | 8004-13-5 | С12Н10 О · С12 Н10 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 388 | 2,4-Динитроанилин | 97-02-9 | С6Н5 N3 О4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 389 | 2,5-Динитроанилин | 619-18-1 | С6Н5 N3 О4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 390 | 3,4-Динитроанилин | 610-41-3 | С6Н5 N3 О4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 391 | Динитробензол | 25154-54-5 | С6Н4 N2 О4 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 392 | 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | 13232-00-3 | C3H8 N4 О4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 393 | Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол |  | C8H16 N2 O8 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 394 | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)анилин | 1582-09-8 | C13H16 F3 N3 О4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 395 | 2,6-Динитро-N,N-диэтил-4-(трифторметил)бензоламин | 5254-27-3 | C11H12 F3 N3 О4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 396 | 2,4-Динитрометилбензол | 121-14-2 | С7Н6 N2 О4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 397 | 4,6-Динитро-2-метилфенол | 534-52-1 | С7Н6 N2 О5 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 398 | Динитронафталин | 27478-34-8 | C10H6 N2 O4 | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 399 | 2,4-Динитpo-N-(4-нитpoфeнил)бeнзaмид | 59651-98-8 | C13H8 N4 O7 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 400 | 2,4-Динитрофенилтиоцианат | 1594-56-5 | C7H3 N3 О4S | 0,5 | общ. | 4 |
| 401 | 2,4-Динитрофенол | 51-28-5 | С6Н4 N2 О5 | 0,03 | с.-т. | 3 |
| 402 | 2,4-Динитро-1-хлорбензол | 97-00-7 | С6Н3 СlN2 О4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 403 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол | 111-21-7 | С6Н14 О4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 404 | Диоктил-1,10-деканоат | 2432-87-3 | C26 H50O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 405 | Диоктилфталат | 117-81-7 | C24 H38O4 | 1,0 | общ. | 3 |
| 406 | Дипиридилфосфат |  | C10H8 N2 · Н3 РО4 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 407 | 2,4-Дипиридиний-N-метилметилен-салигенилдихлорид |  | С19Н19 Cl2 N2 O2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 408 | Дипропиламин | 142-84-7 | C6H5N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 409 | Дифалон |  |  | 5,0 | орг. привк. | 4 |
| 410 | Дифениламин | 122-39-4 | C12H11 N | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 411 | O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат | 38457-67-9 | C14H12 Cl3 О4P | 0,3 | орг. пен. | 3 |
| 412 | Дифенилгуанидин | 102-06-7 | С13Н13 N3 | 1,0 | общ. | 3 |
| 413 | 1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид |  | C13H13 N3 · ClH | 1,0 | общ. | 3 |
| 414 | N,N’-Дифенилмочевина | 102-07-8 | C13H12 N2О | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 415 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | CCl2F2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 416 | Дифторхлорметан | 75-45-6 | CHCIF2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 417 | 2,5-Дихлораминобензол | 95-82-9 | C6H5 Cl2N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 418 | 3,4-Дихлораминобензол | 95-76-1 | С6Н5 Сl2N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 419 | 1,2-Дихлорбензол | 25321-22-6 | С6Н4 Сl2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 420 | 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 | С6Н4 Сl2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 421 | 2,6-Дихлорбензоламин | 608-31-1 | C6H5 Cl2N | 0,05 | орг. | 3 |
| 422 | Дихлор-1,1-бифенил | 255-12-429 | C12H8 Cl2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 423 | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен | 1653-19-6 | С4Н6 Сl2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 424 | 3,4-Дихлорбут-1 -ен | 11069-19-5 | С4Н6 Сl2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 425 | 1,3-Дихлорбут-2-ен | 926-57-8 | С4Н6 Сl2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 426 | 1,5-Дихлор-9,10-дигидро-9,10-диоксоантрацен | 82-46-2 | С14Н6 Сl2 О2 | 1,0 | общ. | 3 |
| 427 | 1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпентен-4 |  | С6Н10 О | 0,16 | орг. привк. | 3 |
| 428 | Дихлордибутилолово | 683-18-1 | C8H18 Cl2 Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 429 | 1,4-Дихлор-2-(1,1-диметилэтил)-5-метилбензол | 61468-35-7 | C15H18 Cl2 | 0,003 | орг. зап. | 3 |
| 430 | 4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен)-4-циклопентен-1,3-дион | 18964-31-3 | С6Сl4 О2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 431 | Дихлордиэтилолово | 866-55-7 | C16H14 Cl2 Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 432 | Дихлорид бис(N,N-диметил-N-карбодецоксиметилэтилен) аминийсульфид |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 433 | Дихлоркарбоновые кислоты фракции C-C |  |  | 1,0 | общ. | 4 |
| 434 | Дихлорметан | 75-09-2 | CH2 Cl2 | 7,5 | орг. зап. | 3 |
| 435 | 2,4-Дихлор-1 -метилбензол | 95-73-8 | C7H6 Cl2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 436 | 4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-гекса-хлорциклопентен | 3424-05-3 | C7H4 Cl8 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 437 | 1,1 -Дихлор-4-метилпентади-1,3-ен | 55667-43-1 | С6H9 Cl2 | 0,41 | орг. зап. | 3 |
| 438 | 1,1-Дихлор-4-метилпентади-1,4-ен | 62434-98-4 | С6H9 Cl2 | 0,37 | орг. привк. | 3 |
| 439 | 3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен | 22227-75-4 | C4H6 Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 440 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | C10H14 Cl2 O2 | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 441 | 2,5-Дихлор-3-нитробензойная кислота | 88-86-8 | С7Н3 Сl2 NО4 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 442 | 1,4-Дихлор-2-нитробензол | 89-61-2 | C6H3 Cl2 NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 443 | 1,2-Дихлор-4-нитробензол | 99-54-7 | C6H3 Cl2 NO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 444 | 2,6-Дихлор-4-нитробензоламин | 99-30-9 | C6H4 Cl2 N2 O2 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 445 | (Z)-2,3-Диxлop-4-oкcoбyт-2-eнoвaя кислота | 87-56-9 | С4Н2 Сl2 О3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 446 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | C3H6 Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 447 | 1,3-Дихлорпропан-2-ол | 96-23-1 | С3Н6 Сl2О | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 448 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | С3Н4 Сl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 449 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | С3Н4 Сl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 450 | (2,3-Дихлорпроп-2-енил) изопропилтиокарбамат |  | C10H17 Cl2 NOS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 451 | Дихлорпропил(2-этилгексил)фосфат |  | С11Н23 Сl2 О4Р | 6,0 | орг. | 4 |
| 452 | 2,2-Дихлорпропионат натрия | 75-99-0 | С3Н4 Сl2 О2 | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 453 | Дихлортрис(гексагидро-2Н-азепин-2-он-O)-медь | 13978-70-6 | С18Н33 Сl2 СuN3 О3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 454 | N-(3,4-Дихлорфенил)аланин | 5472-67-3 | C9H9 Cl2 NО2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 455 | N’-(3,4-Диxлopфeнил)-N,N-димeтилмочевина | 330-54-1 | С10H10 Cl2 N2 О3 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 456 | N-(3,4-Дихлорфенил)-N’-метоксиметилмочевина | 330-55-2 | С10Н10 Сl2 N2 О2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 457 | 2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир | 1836-75-5 | C12H7 Cl2 NО3 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 458 | O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлортиофосфат | 18351-18-3 | C8H8 Cl3 O2 PS | 0,05 | общ. | 4 |
| 459 | O-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат | 34643-46-4 | C11H15 Cl2 О2 PS2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 460 | 2,4-Дихлорфеноксиацетат аммония | 2307-55-3 | С8Н9 Сl2 NО3 | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 461 | 2,4-(Дихлорфенокси)ацетат натрия | 2702-72-9 | C8H5 Cl2 NaO3 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 462 | 4-(2,4-Дихлорфенокси)бутановая кислота | 94-82-6 | С10H10 Cl2 О3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 463 | 2-(2,4-Дихлорфенокси)пропионовая кислота | 120-36-5 | C9H8 Cl2 O3 | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 464 | Дихлорфенол |  | С6Н4 Сl2О | 0,002 | орг. привк. | 4 |
| 465 | 3,4-Дихлор-2,5-фурандион | 42595-14-2 | С4Сl2 О3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 466 | 1,1-Дихлорциклогексан | 2108-92-1 | С6H10 Сl2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 467 | Дициандиамид | 461-58-5 | C2H4 N2 | 10,0 | орг. привк. | 4 |
| 468 | 1,4-Дицианобутан | 111-69-3 | С6Н6 N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 469 | Дицианометан | 109-77-3 | С3Н2 N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 470 | Дициклогексиламина нитрит | 3129-91-7 | C12H24 NО2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 471 | Дициклогексилолово-оксид | 22771-17-1 | C12H22 ОSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 472 | 2,3-Дицикло[2.2.1]гептен | 498-66-8 | C7H10 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 473 | Диэтениладипинат | 4074-90-2 | C10H14 О4 | 0,2 | общ. | 4 |
| 474 | Диэтиламин | 109-89-7 | С4Н11 N | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 475 | Диэтиламинометиловый эфир синтетических жирных спиртов С -C |  |  | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 476 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид, гидрохлорид моногидрат | 6108-05-0 | C14H22 N2О · ClH · H2O | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 477 | N-(Диэтиламино)метил-N’-этилмочевина |  | C8H19 N3O | 4,0 | орг. зап. | 4 |
| 478 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол | 100-38-9 | C6H15 NS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 479 | O,O-Диэтил-S-бензилтиофосфат | 13286-32-3 | C11H17 O3 PS | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 480 | 1,3-Диэтилбензол | 25340-14-4 | C10H14 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 481 | NN-Диэтилбензоламин | 91-66-7 | C10H15 N | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 482 | N,N-Диэтил-1,4-бензолдиамин сульфат (1:1) | 6283-63-2 | C10H16 N2 · H2 O4 S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 483 | Диэтилбис(октаноилокси)олово | 2641-56-7 | C20 H40О4 Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 484 | Диэтилбутендиоат | 141-05-9 | C8H12 О4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 485 | N,N-Диэтилгуанидин | 18240-93-2 | C5H13 N3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 486 | 1,2-Диэтилгуанидин гидрохлорид |  | C5H11 N3 · ClH | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 487 | Диэтилдитиокарбамат натрия | 148-18-5 | C5H10 NnaS2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 488 | Диэтилдитиофосфат калия | 3454-66-8 | С4Н10 КО4 Р | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 489 | Диэтилдитиофосфат | 298-06-6 | C4H11 О2 PS2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 490 | N,N-Диэтилкарбамилхлорид | 88-10-8 | C5H10 ClNO | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 491 | O,O-Диэтил-S-карбэтоксиметилтио-фосфат | 2425-25-4 | C8H17 O5 PS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 492 | N,N-Диэтил-2-(1 -нафталенилокси)-пропанамид | 15299-99-7 | C17H21 NО2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 493 | O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат | 56-38-2 | C10H14 NО5 PS | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 494 | Диэтилртуть | 627-44-1 | C4H10 Hg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 495 | Диэтилфенилмочевина |  | C11H16 N2O | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 496 | O,O-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C4H10 ClО2 PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 497 | N,N-Диэтилэтанамин | 121-44-8 | C6H15 N | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 498 | O,O-Диэтил-O-(2-этилтио)этилтиофосфат (70%), смесь с O,O-диэтил-S-(2-этилтио) этилтиофосфатом (30%) | 8065-48-3 | C8H19 O3 PS2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 499 | 1,1-Диэтоксиэтан | 105-57-7 | C6H14 О2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 500 | ДКS-70 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 501 | DH-75 (диспергатор) |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 502 | 1,12-Додекандиамин | 2783-17-7 | C12H28 N2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 503 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептановая кислота | 1546-95-8 | C7H2 F12 O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 504 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7- Додекафторгептан- 1-ол | 335-99-9 | C7H4 F12O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 505 | (Z)-Додец-8-енилацетат | 28079-04-1 | C12H26 O2 | 0,00001 | орг. зап. | 4 |
| 506 | ДЦМ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом и 10% ацетата меди) |  |  | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 507 | ДЦУ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамида с формальдегидом) |  |  | 1,0 | общ. | 4 |
| 508 | Жарилек (по монобензилтолуолу) |  |  | 0,01 | орг. зап. | 2 |
| 509 | Желатина техническая |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 510 | Железо (включая хлорное железо) по Fe |  |  | 0,3 | орг. окр. | 3 |
| 511 | Жирные кислоты синтетические C -C |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 512 | Загуститель акриловый водорастворимый |  |  | 1,0 | общ. | 3 |
| 513 | Замасливатель А-1 |  |  | 0,4 | орг. пл. | 4 |
| 514 | Замасливатель Б-73 |  |  | 3,0 | орг. пл. | 4 |
| 515 | Замасливатель БВ |  |  | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 516 | Изопропилбензол | 98-82-8 | C9H12 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 517 | O-(2-Изопропил-6-метилпиримидин-4-ил)-O,O-диэтилтиофосфат | 333-41-5 | C12H21 N2 О9 PS | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 518 | О-Изопропил-N-метилтиокарбамат |  | C5H11 NOS | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 519 | Изопропилоктадециламин | 13329-71-0 | С21Н45 N | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 520 | Изопропилфенилкарбамат | 122-42-9 | C10H13 NO2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 521 | Изопропилхлор-фенилкарбамат | 101-21-3 | C10H12 ClNО2 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 522 | N-Изопропил-6-хлор-N-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 1912-24-9 | C8H14 ClN5 | 0,5 | общ. | 3 |
| 523 | Изофталевая кислота | 121-91-5 | С8Н6 О4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 524 | ИМ-50 (флотореагент) |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 525 | 7-(2-Имидазолинил) перфтор-4,7-диметил-3,6-диоксагептилсульфамид этилендиамина |  | C11H18 F6 N3 О4 S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 526 | 7-2-(Имидазолинил) перфтор-4,7-диметил-3,6-диоксагептилсульфонат калия |  | C9H8 F6 KО5S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 527 | 1,1 ’-Иминобис(пропан-2-ол) | 110-97-4 | С6Н15 NО2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 528 | Ингибитор древесносмоляной прямой гонки |  |  | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 529 | Ингибитор СНПХ 6004 |  |  | 0,03 | орг. привк. | 3 |
| 530 | Ингибитор СНПХ 7401 |  |  | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 531 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-181 |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 532 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-191 |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 533 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-203 |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 534 | ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81) |  |  | 4,0 | орг. зап. | 4 |
| 535 | Кадмий | 7440-43-9 | Cd | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 536 | Калий O-(3-метилбутил) дитиокарбонат | 928-70-1 | С6Н11 КОS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 537 | Калий O-(2-метилпропил) дитиокарбонат | 13001-46-2 | C5H9 KOS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 538 | Калий O-(2-метилэтил) дитиокарбонат | 140-92-1 | C4H7 KOS2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 539 | Калий силикат (по SiO) | 10006-28-7 | K2O3Si | 30,0 | с.-т. | 2 |
| 540 | Калий O-этилдитиокарбонат | 140-89-6 | С3Н5 КОS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 541 | Кальций фосфат (2:1) (по РO) | 7758-23-8 | CaH4 О8P | 3,5 | общ. | 4 |
| 542 | -Капролактам | 105-60-2 | C6H11 NO | 1,0 | общ. | 4 |
| 543 | Карбозолин СПД-3 |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 544 | Карбозон-O |  |  | 1,0 | общ. | 3 |
| 545 | Карбоксилметил-целлюлоза |  |  | 5,0 | общ. | 3 |
| 546 | Карбомол |  |  | (а | общ. | 4 |
| 547 | Карбомол ЦЭМ (водный раствор метильного производного этиленмочевины) |  |  | 10,0 | общ. | 4 |
| 548 | К-4 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) |  |  | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 549 | К-6 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) |  |  | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 550 | Керосин окисленный |  |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 551 | Керосин осветительный | 8008-20-6 |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 552 | Керосин сульфированный |  |  | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 553 | Керосин технический | 8008-20-6 |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 554 | Керосин тракторный | 8008-20-6 |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 555 | Кобальт | 7440-48-4 | Со | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 556 | Кобальта (II) ацетат тетрагидрат (по Со) | 6147-53-1 | С4Н6 СоО4 · H8О4 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 557 | Коррексит 7664 |  |  | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 558 | Коррексит ОС-5 |  |  | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 559 | Краситель органический активный ярко-красный 5 "СХ" | 17804-49-8 | C19H10 Cl2 N6 Na2 О7 S2 | 0,003 | орг. окр. | 4 |
| 560 | Краситель органический ацетоно-растворимый синечерный |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 561 | Краситель органический броминдиго-П |  |  | 5,0 | орг. окр. | 4 |
| 562 | Краситель органический дисперсный синий полиэфирный светопрочный |  |  | 0,4 | орг. окр. | 3 |
| 563 | Краситель органический дисперсный темно-коричневый 2Ж полиэфирный |  |  | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 564 | Краситель органический дисперсный темно-синий 3 полиэфирный | 75497-74-4 | С23 Н25N6 О10 Сl | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 565 | Краситель органический катионный желтый 6 "З" | 12217-50-4 | С21Н30 СlN2О | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 566 | Краситель органический катионный красно-фиолетовый |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 567 | Краситель органический катионный оранжевый "Ж" |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 568 | Краситель органический катионный розовый 2 "С" |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 569 | Краситель органический кислотный антрахиноновый зеленый Н2С | 6408-57-7 | C34 H32N2 Na2 О8 S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 570 | Краситель органический кислотный антрахиноновый чисто-голубой 2 "З" |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 571 | Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-синий | 4474-24-2 | C32 H28N2 Na2 O8 S2 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 572 | Краситель органический кислотный коричневый К |  | C23H17 О7 S4 Na | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 573 | Краситель органический кислотный красный 2С | 3567-69-9 | C20H12 N2 Na2 О7 S2 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 574 | Краситель органический кислотный оранжевый светопрочный | 1936-15-8 | C16H10 N2 Na2 О7 S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 575 | Краситель органический кислотный сине-черный | 1064-48-8 | C22H14 N3 Na3 О10 S3 | 0,025 | орг. окр. | 4 |
| 576 | Краситель органический кислотный синий 2К | 3861-73-2 | C26H16 N3 Na3 О10 S3 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 577 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый | 4430-18-6 | С21Н14 NNаО3 S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 578 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый Н4К |  | C34H33 N2 NO16 S2 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| #G0579 | Краситель органический кислотный хром желтый К | 6054-99-5 | C13H8N2Na2O6S | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 580 | Краситель органический кислотный черный "С" | 3071-73-6 | C36H23N5Na2О5S2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 581 | Краситель органический кислотный чисто-голубой антрахиноновый |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 582 | Краситель органический кислотный ярко-красный антрахиноновый Н8С | 39291-15-1 | C36H32N2Na2О8S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 583 | Краситель органический кислотный ярко-красный 4Ж |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 584 | Краситель органический коричневый б/м |  |  | 0,8 | орг. окр. | 4 |
| 585 | Краситель органический красно-фиолетовый легко смываемый |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 586 | Краситель органический красный легкосмываемый |  |  | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 587 | Краситель органический кубовый оранжевый |  |  | 3,0 | орг. окр. | 4 |
| 588 | Краситель органический кубовый черный П |  |  | 3,0 | орг. окр. | 4 |
| 589 | Краситель органический кубовый ярко-голубой ЗП |  |  | 5,5 | орг. окр. | 4 |
| 590 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый 4ЖП |  |  | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 591 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый ЖП |  |  | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 592 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый С |  | C36H19O4 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 593 | Краситель органический кубовый ярко-фиолетовый К |  |  | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 594 | Краситель М |  | C10H5N2NaО4S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 595 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "А" |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 596 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "Б" |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 597 | Краситель органический однохромовый оливковый |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 598 | Краситель органический основной фиолетовый "К" |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 599 | Краситель органический прямой бордо СВ "СМ" | 6837-87-2 | C33H22Cu2Nna3О17 S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 600 | Краситель органический прямой голубой светопрочный |  |  | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 601 | Краситель органический прямой диазо-зеленый Ж | 5893-32-3 | C35H25Cl2N6NaO12S3 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 602 | Краситель органический прямой желтый СВ "К" | 6629-26-1 | C35H24N6NаО13S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 603 | Краситель органический прямой коричневый светопрочный 2К |  |  | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 604 | Краситель органический прямой розовый СВ "С" | 2829-43-8 | C33H22N8Na4О15S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 605 | Краситель органический прямой синий светопрочный | 4399-55-7 | C40H23N7Na4О13S4 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 606 | Краситель органический прямой синий светопрочный КУ |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 607 | Краситель органический прямой темно-зеленый | 3626-28-6 | C34H23N7Na2О8S2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 608 | Краситель органический прямой черный З для кожи |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 609 | Краситель органический прямой черный 2С | 6428-38-2 | C48H40N13Na3О13S3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 610 | Краситель органический прямой черный |  |  | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 611 | Краситель органический родамин "Ж" | 989-38-8 | C28H31ClN2О3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 612 | Краситель органический синий "З" |  |  | 10,0 | общ. | 4 |
| 613 | Краситель органический темно-коричневый 2Ж |  |  | 0,9 | орг. | 4 |
| 614 | Краситель органический темно-синий 3 полиэфирный |  |  | 0,8 | орг. | 4 |
| 615 | Краситель органический тиозоль коричневый БС |  |  | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 616 | Краситель органический тиоиндиго красно-коричневый ЖП |  |  | 5,0 | орг. окр. | 4 |
| 617 | Краситель органический тиоиндиго оранжевый КХП |  |  | 5,0 | орг. окр. | 4 |
| 618 | Краситель органический тиоиндиго черный П | 3687-67-0 | C20H9BrClNO2S | 4,0 | орг. окр. | 4 |
| 619 | Краситель органический тиоиндиго ярко-розовый ЖП |  |  | 2,0 | орг. окр. | 4 |
| 620 | Краситель органический уранин А | 518-47-8 | C20H10Na2О5 | 0,0025 | орг. окр. | 4 |
| 621 | Краситель органический флуоресцеин | 2321-07-5 | C20H12O5 | 0,0025 | орг. окр. | 4 |
| 622 | Краситель органический хризофенин | 2870-32-8 | C30H26N4Na2O8S2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 623 | Краситель органический хромовый бордо "С" | 6408-82-8 | C17H10N2Na2О6S | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 624 | Краситель органический хромовый желтый | 1344-37-2 |  | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 625 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый | 4403-90-1 | C28H20N2Na2O8S2 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 626 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж |  | C28H20N2Na2О10S2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 627 | Краситель органический хромовый коричневый К | 10114-76-8 | C12H9N6NaO8S | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 628 | Краситель органический хромовый красный ализариновый | 130-22-3 | C14H7NaО7S | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 629 | Краситель органический хромовый рубиновый С |  |  | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 630 | Краситель органический хромовый сине-черный | 2538-85-4 | C20H12NNaO5S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 631 | Краситель органический хромовый сине-черный антрахиноновый С | 1324-21-6 | C26H16N2Na2О9S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 632 | Краситель органический хромовый синий 2К | 6844-73-1 | C13H12ClN2Na2О9S2 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 633 | Краситель органический хромовый ярко-красный 2С |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 634 | о-Крезилдитиофосфат |  |  | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 635 | Кремний (по Si) | 7631-86-9 | Si | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 636 | 3-Кротилизотиуроний хлорид |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 637 | Ксилол (смесь изомеров) | 1330-20-7 | С8H10 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 638 | Лак КО-075 |  |  | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 639 | Лак КО-921 |  |  | 0,03 | орг. пл. | 4 |
| 640 | Лакрис 20 марки А |  |  | 2,0 | орг. пен. | 4 |
| 641 | Лакрис 20 марки Б |  |  | 2,0 | орг. пен. | 4 |
| 642 | Лапрол 1502-2-70 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 643 | Лапрол 202 |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 644 | Лапрол 402-2-100 |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 645 | Лапрол 501-2-100 |  |  | 1,0 | орг. пен. | 4 |
| 646 | Лапрол 502-2-10 |  |  | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 647 | Лапрол-503 |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 648 | Лапрол 564 |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 649 | Лапрол 702 | 25322-69-4 | [С3Н5О2] | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 650 | Лапрол 805 |  |  | 10,0 | общ. | 4 |
| 651 | Лапрол 805 "О" |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 652 | Лапрол 1102-4-80 |  |  | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 653 | Лапрол 1103 К |  |  | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 654 | Лапрол 1601-2-50 "Р" |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 655 | Лапрол 1601-2-50 "Б" |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 656 | Лапрол 2102 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 657 | Лапрол 2402 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 658 | Лапрол 2501-2-50 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 659 | Лапрол 2502-2Б-40 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 660 | Лапрол 2505-2-70 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 661 | Лапрол 3003 |  |  | 10,0 | общ. | 4 |
| 662 | Лапрол 3003/2-60 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 663 | Лапрол 3502-2Б-20 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 664 | Лапрол 3503-2-70 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 665 | Лапрол 3603-2-12 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 666 | Лапрол 4003-2-20 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 667 | Лапрол 4202-2Б-30 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 668 | Лапрол 5003-2Б10 |  |  | 16,0 | орг. привк. | 4 |
| 669 | Лапрол 6003-2Б-18 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 670 | Лапрол 6003-2Б-7 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 671 | Латекс ЛМФ |  |  | 6,0 | орг. пен. | 4 |
| 672 | Лауриламинопропионитрил |  | С15H31N2 | 0,07 | орг. зап. | 4 |
| 673 | Лаурилпропилендиамин |  | C15H34N2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 674 | Лигнин сульфатный лиственный |  |  | 5,0 | орг. окр. | 4 |
| 675 | Лигнин сульфатный хвойный |  |  | 5,0 | орг. окр. | 4 |
| 676 | Лигнинсульфоновые кислоты |  |  | 1,0 | общ. | 4 |
| 677 | Лигносульфиновые кислоты |  |  | 0,3 | общ. | 4 |
| 678 | Литий | 7439-93-2 | Li | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 679 | Магний хлорат | 10326-21-3 | Cl2MgO6 | 20,0 | общ. | 3 |
| 680 | Марганец | 7439-96-5 | Mn | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 681 | Медь | 7440-50-8 | Cu | 1,0 | орг. привк. | 3 |
| 682 | Метазин |  |  | 0,3 | орг. прив. | 4 |
| 683 | Метакриламид | 79-39-0 | C4H7NO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 684 | Метанол | 67-56-1 | СН4О | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 685 | Метантиол | 74-93-1 | CH4S | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 686 | Метилакрилат | 96-33-3 | С4Н6O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 687 | Метиламин | 74-89-5 | CH5N | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 688 | N-Метиламин-N-метилдитиокарбамат |  | C2H2NS2 · CH5N | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 689 | 1-Метиламино-9,10-антрацендион | 82-38-2 | C14H11NO2 | 5,0 | общ. | 3 |
| 690 | 2,2’-(Метиламино)бисэтанол | 105-59-9 | C5H13NO2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 691 | 4-Метиламинофенол сульфат | 1936-57-8 | C7H9NO · 1/2H2SО4 | 0,3 | орг. окр. | 3 |
| 692 | (R*,S*)-(± )--[1-(Метиламино)этил]-бензолметанол гидрохлорид | 134-71-4 | C10H16NO · ClH | 0,05 | общ. | 2 |
| 693 | N-Метиланилин | 100-61-8 | C7H9N | 0,3 | орг. зап. | 2 |
| 694 | 3-Метиланилин | 108-44-1 | C7H9N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 695 | 4-Метиланилин | 106-49-0 | C7H9N | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 696 | Метилацетат | 79-20-9 | С3Н6О2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 697 | Метил-N-(2-бензимидазолил)карбамат | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 698 | Метил-1Н-бензимидазол-2-ил-карбамата гидрохлорид | 37574-18-8 | С9Н9N3O2 · СlН | 0,5 | общ. | 4 |
| 699 | Метилбензоат | 93-58-3 | C8H8O2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 700 | 4-Метилбензолсульфиновая кислота | 536-57-2 | C7H8O2S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 701 | 4-Метилбензолсульфинат натрия | 824-79-3 | C7H7NaO2S | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 702 | 4-Метилбензолсульфонил-хлорид | 98-59-9 | C7H7ClО2S | 1,0 | общ. | 3 |
| 703 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | C5H8 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 704 | 2-Метил-2,3-бутандиол | 53399-77-2 | C5H12О2 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 705 | 3-Метилбут-1-ен-3-ол | 513-42-8 | С5Н10О | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 706 | 3-Метилбут-3-ен-1-ол | 763-32-6 | С5Н10О | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 707 | Метил-1-бутилакарбомоил-2-бензимидазолкарбамат |  |  | 0,5 | орг. пл. | 4 |
| 708 | (3-Метилбутил) диоктилфосфин оксид | 53521-41-8 | С21Н45ОР | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 709 | (1 -Метилбутил)-4-метилбензолсульфонат |  | C12H18O3S | 5,0 | общ. | 3 |
| 710 | (1-Метилвинил)бензол | 98-83-9 | C9H10 | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 711 | 4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан | 2018-45-3 | C7H14О3 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 712 | Метил-2,2-диметилпропионоат | 598-98-1 | С6Н12О2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 713 | Метилдитиокарбамат натрия | 137-42-8 | C2H4NNaS2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 714 | 2-Метил-1,2-дихлорпропан | 594-37-6 | C4H8Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 715 | 2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен | 3375-22-2 | С4Н6Сl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 716 | O-Метилдихлортиофосфат | 2523-94-6 | СН3Сl2ОРS | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 717 | Метиленбиснафталин-сульфонат динатрия | 26545-58-4 | C21H14Na2S2 | (а | общ. | 4 |
| 718 | 2,2-Метиленбис (3,4,6-трихлорфенол) | 70-30-4 | С13Н6Сl6О2 | 0,03 | общ. | 3 |
| 719 | Метилизобутилполи-силоксан |  | C5H10OSi | 2,0 | орг. пл. | 4 |
| 720 | Метилкарбаматнафталин-1-ола | 63-25-2 | C12H11NО2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 721 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | С9Н10О2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 722 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | C5H8О2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 723 | 3-Метил-4-метилтиофенол | 3120-74-9 | C8H10S | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 724 | Метилметилфосфит | 16391-06-3 | С2Н7О2Р | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 725 | N-Метил-N-метокси-N’-(4-хлорфенил)-мочевина | 1746-81-2 | C9H11ClN2О2 | 0,05 | общ. | 4 |
| 726 | Метилолметакриламид |  | C5H10NО2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 727 | 2-Метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид | 2307-68-8 | C13H18ClNO | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 728 | 1-Метилпентан-1-ол | 54972-97-3 | С6Н14О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 729 | 2-Метилпентан-2-ол | 590-36-3 | C6H14О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 730 | 2-Метилпиридин | 109-06-8 | C6H7N | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 731 | 2-Метилпиридин гидрохлорид | 14401-91-3 | C6H7N · ClH | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 732 | 1-Метилпиридиний хлорид | 7680-73-1 | C6H8ClN | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 733 | 1-Метил-2-пироллидинон | 872-50-4 | C5H9NO | 0,5 | общ. | 3 |
| 734 | 2-Метил-1-пропанамин | 78-81-9 | C4H11N | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 735 | 2-Метил-2-пропанамин | 75-64-9 | C4H11N | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 736 | 2-Метилпропан-1-ол | 78-83-1 | С4Н10О | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 737 | 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | С4Н10О | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 738 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | C4H8 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 739 | 2-Метилпроп-2-еннитрил | 126-98-7 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 740 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | С4Н6О2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 741 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил-3-метил-2-бутеноат | 485-31-4 | C15H18N2О6 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 742 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол | 530-17-6 | C10H12N2О5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 743 | 5-Метилрезорцин моногидрат | 6153-39-5 | С7Н8О2 · H2О | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 744 | Метилсиликонат натрия |  | CH3NaO3Si | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 745 | N-Метилсульфаминовая кислота | 4112-03-2 | CH5NО3S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 746 | 4-Метилтетрагидро-2Н-пиран-4-ол | 7525-64-6 | С6Н12О2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 747 | 3-Метилтио-2-бутанон-O-(метиламинокарбонил)оксим | 34681-10-2 | C7H14N2О2S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 748 | 3-Метил-1,2,4-триазол | 16681-65-5 | С3Н5N3 | 1,0 | общ. | 4 |
| 749 | Метилтриалкиламмония метилсульфат |  |  | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 750 | Метилтриалкиламмония нитрат |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 751 | 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 118-96-7 | С7Н5N3О6 | 0,5 | общ. | 4 |
| 752 | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол | 2077-46-5 | C7H5Cl3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 753 | -Метилтрицикло [3,3,1,1]декан-1-метанамин гидрохлорид | 1501-84-4 | C12H21N · ClH | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 754 | O-Метил-O-(2,4,5-трихлорфенил)-O-этилтиофосфат | 2633-54-7 | С9Н10Сl3О3РS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 755 | Метилфенил-N-метилкарбамат | 58481-70-2 | C9H11NO2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 756 | (3-Метилфенил)-3-[(метоксикарбонил)амино]фенилкарбамат | 13684-63-4 | C16H16N2О4 | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 757 | N-Meтил-N’-фeнилмoчeвинa | 1007-36-9 | C8H10N2O | 5,0 | общ. | 3 |
| 758 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид | 80-15-9 | С9Н12О2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 759 | Метилфеноксиацетат | 2065-23-8 | C9H10O3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 760 | 2-Метилфуран | 534-22-5 | С5Н6О | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 761 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен | 563-47-3 | С4Н7Сl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 762 | 4-(2-Метил-4-хлорфенокси)бутановая кислота | 94-81-5 | С11Н13СlО3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 763 | 2-Метилэтиламин | 75-31-0 | С3H9N | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 764 | 2-Meтил-N-этиланилин |  | C9H13N | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 765 | 3-Метил-N-этиланилин | 102-27-2 | C9H13N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 766 | (1-Метилэтил)-1-гидроксипропаноат | 617-51-6 | С6Н12О3 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 767 | 4,4’-(1-Метилэтилидин)бисфенол | 80-05-7 | C15H16O2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 768 | Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат | 973-21-7 | C14H18N2О7 | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 769 | О-Метил-О-этилхлортиофосфат | 13289-13-9 | C3H8ClО2PS | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 770 | 2-Метоксианилин | 90-04-0 | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 771 | 4-Метоксианилин | 104-94-9 | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 772 | Метоксибензол | 100-66-3 | C7H8NO | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 773 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин | 2300-66-5 | С8Н6Сl2О3 · C2H7N | 15,0 | с.-т. | 2 |
| 774 | N-Метоксиэтилхлорацетат 2-метиланилина |  | C12H19ClNO3 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 775 | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол | 111-77-3 | C5H12О3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 776 | Мобильтерм 605 |  |  | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 777 | Модификатор 113-63 |  |  | 0,2 | орг. пл. | 3 |
| 778 | Модификатор РУ-ВМ |  |  | 0,7 | орг. оп. | 3 |
| 779 | Модификат полиэтиленимина (молекулярная масса 30000) |  |  | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 780 | Молантин Р (производное феноксибензола) |  |  | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 781 | Молибден | 7439-98-7 | Mo | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 782 | Моноалкилсульфо-янтарной кислоты динатриевая соль |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 783 | Мочевина | 57-13-6 | CH4N2О | (а | общ. | 4 |
| 784 | МСДА (соль дициклогексиламина и технических жирных кислот C -C и С-С) |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 785 | Муравьиная кислота | 64-18-6 | СН2О2 | 3,5 | общ. | 3 |
| 786 | Мышьяк | 7440-38-2 | As | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 787 | Натриевая соль цефалотина | 58-71-9 | C14H15N2NaO6S2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 788 | Натриевая соль цинкового комплекса гидроксиэтил-идендифосфоновой кислоты |  | C2H5NaO7P2Zn | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 789 | Натрий | 7440-23-5 | Na | 200,0 | с.-т. | 2 |
| 790 | тетраНатрий дифосфат (по РO) | 7722-88-5 | Na4О7P2 | 3,5 | общ. | 4 |
| 791 | Натрий метафосфат (по РO) | 10361-03-2 | NaO3P | 3,5 | общ. | 4 |
| 792 | Натрий силикат (по SiO) | 6834-92-0 | Na2О3Si | 30,0 | с.-т. | 2 |
| 793 | Натрий тиосульфат | 10124-57-9 | НКО3S2 | 2,5 | общ. | 3 |
| 794 | триНатрий фосфат (по РО) | 7601-54-9 | Nа3О4P | 3,5 | общ. | 4 |
| 795 | Натрий хлорат | 7775-09-9 | ClNaО3 | 20,0 | орг. привк. | 3 |
| 796 | Натрий хлорит | 7758-19-2 | ClNaO | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 797 | Нафталин | 91-20-3 | С10Н18 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 798 | Нафталин-1,5-дисульфоновая кислота | 81-04-9 | С10H8О6S2 | 1,0 | общ. | 4 |
| 799 | (R)-2-(1-Нафталинилокси) пропионовая кислота | 57128-29-7 | С13Н12О3 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 800 | Нафтеновые кислоты |  |  | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 801 | Нафт-1-ол | 90-15-3 | C10H8O | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 802 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | C10H8O | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 803 | о-Нафтохинондиазид |  |  | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 804 | НГЖ-4 (основное вещество дибутилфенилфосфат) |  |  | 2,0 | орг. пен. | 4 |
| 805 | НГЖ-5У |  |  | 3,0 | орг. зап. | 3 |
| 806 | Неионоген ЕА-160 |  |  | 0,05 | орг. пен. | 4 |
| 807 | Неонол АФ9-12 | 131890-11-4 |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 808 | Неонол АФ9-25 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 809 | Неонол АФ9-4 | 7311-27-5 |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 810 | Неонол АФ9-6 | 34166-38-6 |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 811 | Неонол АФ9-8 |  |  | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 812 | Неонол АФ-14 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 813 | Неонол АФМ-10 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 814 | Неонол АФМ9-10 (0,9) |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 815 | Неонол АФМ9-12 (0,3) |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 816 | Неонол АФМ9-10 (0,5) |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 817 | Неонол АФС9-4КМ |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 818 | Неонол АФС9-5КМ |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 819 | Неонол АФС9-6КМ |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 820 | Неонол АФС9-10 KM |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 821 | Неонол АФ9-12СН |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 822 | Неонол 2В-1317-12 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 823 | Неонол В 1020-3 (оксиэтилированные вторичные спирты) |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 824 | Нефть многосернистая |  |  | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 825 | Нефть прочая | 8002-05-9 |
| 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 826 | Никель | 7440-02-0 | Ni | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 827 | Ниобий | 10026-12-7 | Nb | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 828 | Нитраты (по NО) |  |  | 45,0 | с.-т. | 3 |
| 829 | 4-Нитро-N,N-диэтиланилин | 2216-15-1 | C10H14N2O2 | 0,002 | орг. окр. | 3 |
| 830 | Нитрилотри(метилен) трис(фосфоновой кислоты) тринатриевая соль, цинковый комплекс |  | C3H7NNaО9P3Zn | 1,0 | общ. | 3 |
| 831 | Нитрилотрис( метилен) три(фосфоновая) кислота | 6419-19-8 | С3Н12NO9Р3 | 1,0 | общ. | 3 |
| 832 | Нитрилотрис(метилен) трифосфоновой кислоты медный комлекс, тринатриевая соль, тригидрат |  | С3H7CuNNa3O2P3 · Н6 О3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 833 | 2,2’,2"-Нитрилотрисэтанол | 102-71-6 | C6H15NО3 | 1,0 | орг. привк. | 4 |
| 834 | Нитрилполисилоксан |  |  | 5,0 | орг. пл. | 4 |
| 835 | Нитриты (по NO) |  |  | 3,3 | с.-т. | 2 |
| 836 | 2-Нитроанилин | 88-74-4 | С6Н6N2О2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 837 | 3-Нитроанилин | 99-09-2 | С6H6N2O2 | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 838 | 4-Нитроанилин | 100-01-6 | C6H6N2O2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 839 | 4-Нитроанилин-2-сульфокислоты аммонийная соль |  | C6H9N3O5S | 0,08 | орг. окр. | 4 |
| 840 | 1 -Нитро-9,10-антрацендион | 82-34-8 | C14H7NO4 | 2,5 | общ. | 3 |
| 841 | 3-Нитробензойная кислота | 121-92-6 | C7H5NО4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 842 | 4-Нитробензойная кислота | 62-23-7 | C7H5NО4 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 843 | Нитробензол | 98-95-3 | С6Н5NО2 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 844 | 3-Нитробензолсульфонат натрия | 27215-71-0 | C6H4NNaО5S | (а | общ. | 4 |
| 845 | Нитрогуанидин | 556-88-7 | СН4N2О2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 846 | N-Нитрозо-N-фенилбензоламин | 86-30-6 | C12H10N2О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 847 | Нитрозофенол | 102763-39-3 | C6H5NО2 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 848 | 1-Нитрозо-1-хлорциклогексан | 695-64-7 | C6H10ClNO | 0,005 | орг. зап. |  |
| 849 | Нитрометан | 75-52-5 | CH3NО2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 850 | 2-Нитрометоксибензол | 91-23-6 | C7H7N | 0,3 | орг. привк. | 3 |
| 851 | 4-Нитрометоксибензол | 100-17-4 | C7H7N | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 852 | Нитропропан | 25322-01-4 | С3Н7NO2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 853 | 2-[(4-Нитрофенил)амино]этанол | 1965-54-4 | С8H10N2O3 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 854 | 2-[(4-Нитрофенил) ацетиламино]этан-1-ол |  | C10H12N2О4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 855 | 2-Нитрофенол | 88-75-5 | С6Н5NО3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 856 | 3-Нитрофенол | 554-84-7 | С6Н5NО3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 857 | 4-Нитрофенол | 100-02-7 | С6Н5NО3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 858 | 2-Нитро-4-хлоранилин | 89-63-4 | C6H5ClN2O2 | 0,025 | орг. окр. | 3 |
| 859 | 3-Нитро-4-хлорбензойная кислота | 96-99-1 | C7H4ClNО4 | 0,25 | орг. привк. | 3 |
| 860 | 5-Нитро-2-хлорбензойная кислота | 2516-96-3 | C7H4ClNО4 | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 861 | Нитрохлорбензол (смесь 2,3,4 изомеров) | 25167-93-5 | C6H4ClNО2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 862 | 4-Нитро- -хлорметилбензолметанол | 13407-16-4 | C8H8ClNО3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 863 | Нитроциклогексан | 1122-60-7 | C6H11NО2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 864 | Нитроэтан | 79-24-3 | C2H5NО2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 865 | 4-Нитроэтоксибензол | 100-29-8 | C8H9NО3 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 866 | Нонангидроксамовая кислота |  | C9H19NО2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 867 | Нонан-1-ол | 143-08-8 | C9H20О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 868 | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 | C5HF9О2 | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 869 | OG-4 Activator |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 870 | OG-4 Gellant |  |  | 0,07 | общ. | 3 |
| 871 | OG-4 Surfactant |  |  | 0,08 | орг. | 4 |
| 872 | Оксалаты |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 873 | Оксамат |  |  | 1,5 | общ. | 4 |
| 874 | Оксанол КШ-9 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 875 | Оксанол Л-7 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 876 | 4,4’-Оксибисбензоламин | 101-80-4 | C12H12N2О | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 877 | Оксибисметан | 115-10-6 | С2Н6О | 5,0 | с.-т. | 4 |
| 878 | 2,2’-Оксибис (2-хлорпропан) | 39638-32-9 | C6H12Cl2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 879 | 2,2’-Оксибисэтанол динитрат | 693-21-0 | C4H8N2О7 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 880 | Оксигексилиденди-фосфонат натрия |  | C6H17NaО7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 881 | Оксигептилиденди-фосфонат натрия |  | С7Н19NaО7Р2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 882 | Оксид алкилдиметиламина |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 883 | 2,2 ’-Оксидиэтилен-диоксидиэтанол | 112-60-7 | C8H18O5 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 884 | 2,2’-Оксидиэтанол | 111-46-6 | C4H10O3 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 885 | Оксинонилиденди-фосфонат натрия |  | C9H23NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 886 | Оксиоктилиденди-фосфонат натрия |  | C8H21NaО7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 887 | Оксифос Б |  |  | 0,2 | орг. пен. | 3 |
| 888 | Оксиэтилиденди-фосфоновой кислоты медьаммонийный комплекс |  | C2H9CuNО7P2 | 0,6 | с.-т. | 3 |
| 889 | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты цинковый комплекс |  | C2H6O7P2Zn | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 890 | Оксиэтилированные вторичные спирты |  |  | 1,0 | орг. пен. | 3 |
| 891 | Оксиэтилированный алкилфенол |  |  | 0,1 | орг. пен. | 3 |
| 892 | Оксиэтилированный перфтордециловый спирт |  |  | 0,1 | орг. пен. | 3 |
| 893 | Оксиэтилкрахмал |  |  | 1,0 | общ. | 3 |
| 894 | Оксиэтилпиперазин |  | C6H14N2O | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 895 | Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин | 2691-41-0 | C4H8N8О8 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 896 | 6-(Октадециламино)гексаноат натрия |  | C24H46NNaО2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 897 | Октан-1-ол | 111-87-5 | C8H18O | 0,05 | орг. привк. | 3 |
| 898 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол | 355-80-6 | С5Н4F8О | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 899 | Октахлорпин-2-ен | 25267-15-6 | C10H8Cl8 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 900 | Октил-2,4-дихлорпропеноксиацетат | 1928-44-5 | С16H22Cl2О3 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 901 | Олефинсульфонат натрия |  |  | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 902 | Олефинсульфонат С-С |  |  | 0,4 | орг. пен. | 4 |
| 903 | Олефинсульфонат C-C |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 904 | ОП-7 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 905 | ОП-10 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 906 | ОПС-Б |  |  | 2,0 | общ. | 3 |
| 907 | ОПС-М |  |  | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 908 | Пантотеноат кальция |  | C18H28CaN2O10 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 909 | Пеназолин 10-16Б |  |  | 0,25 | орг. | 3 |
| 910 | Пентадециламин гидрохлорид | 1838-05-7 | C15H31N · ClH | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 911 | Пентандиаль | 111-30-8 | C5H8О2 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 912 | Пентан-1-ол | 71-41-0 | C5H12О | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 913 | Пентан-3-он | 96-22-0 | C5H10O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 914 | Пентахлорацетофенон | 25201-35-8 | C8H3ClО5 | 0,02 | орг. привк. | 3 |
| 915 | Пентахлорбифенил | 25429-29-2 | C12H5Cl5 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 916 | Пентахлорбутан | 31391-27-2 | C4H4Cl5 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 917 | Пентахлорпиколин |  | C6H2Cl5N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 918 | Пентахлорпропан | 16714-68-4 | C5H6Cl5 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 919 | Пентахлорфенол | 87-86-5 | С6НСl5О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 920 | Пентахлорфенолят натрия | 131-52-2 | C6Cl5NaO | 5,0 | орг. зап. | 3 |
| 921 | Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта |  |  | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 922 | Первичный алкилсульфат |  |  | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 923 | Пероксид водорода | 7722-84-1 | H2O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 924 | Персульфат калия | 7727-21-2 | K2O8S2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 925 | Перфторгептаналь гидрат |  | C7F12О · Н2О | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 926 | Перфторгептановая кислота | 375-85-9 | С7НF13О2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 927 | Перхлорбута-1,3-диен | 87-68-3 | С4Сl6 | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 928 | Перхлорбутан | 6820-74-2 | C4Cl9 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 929 | Пиперазин | 110-85-0 | C4H10N2 | 9,0 | орг. зап. | 3 |
| 930 | Пиперидин | 110-89-4 | C5H10N | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 931 | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 932 | Пиролизат древесной смолы |  |  | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 933 | Полиакриламид | 9003-05-8 | [C3H5NO] | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 934 | Полиакрилат натрия |  | [С3Н3NаО2] | 15,0 | с.-т. | 2 |
| 935 | Полиаминометилфосфат |  | [СН6NО4Р] | 5,0 | общ. | 3 |
| 936 | Поли(гексаметиленгуанидин гидрохлорид) |  | [C7H11N3· ClH] | 0,1 | общ. | 3 |
| 937 | Поли(диметилдипроп-2-ениламинийхлорид) |  | [C8H14ClN] | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 938 | Поли-(2-карбонил-натрий-6,4-метиленфенол) |  |  | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 939 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата |  | [C4H7O2] [C5H9O2] | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 940 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и 2-метилпроп-2-енамида |  | [C4H7О2] [C4H7 NO] | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 941 | Полиметилгидросилоксан |  |  | 2,0 | орг. пл. | 4 |
| 942 | Полиметилдихлорфенил-силоксан |  |  | 10,0 | орг. пл. | 4 |
| 943 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-5 |  |  | 2,5 | орг. пл. | 4 |
| 944 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/30 |  |  | 10,0 | орг. пл. | 4 |
| 945 | Полиоксипропилен-диамин ДА 500 |  |  | 0,3 | орг. привк. | 2 |
| 946 | Полиоксипропилен-диамин ДА-1050 |  |  | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 947 | Полиоксипропилен-триамин ТА 1500 |  |  | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 948 | Полиоксипропилен-триамин ТА 1100 |  |  | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 949 | Полиоксипропилен-триамин ТА 750 |  |  | 0,03 | орг. пен. | 2 |
| 950 | Политрибутилолово-метакрилат |  | [С16Н32О2Sn] | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 951 | Полифосфаты (РО) |  |  | 3,5 | орг. | 3 |
| 952 | Полифурит 500 |  |  | 1,0 | общ. | 4 |
| 953 | Полифурит 1000 |  |  | 1,0 | общ. | 4 |
| 954 | Полифурит 1500 |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 955 | Полихлорбензойные кислоты |  |  | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 956 | Поли-[(4-этенилбензил) триметилам-монийхлорид] |  | [C12H19ClN] | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 957 | Поли-(5-этенил-1,2-диметилпириди-нийметилсульфат) |  | [C9H12N · CH4О4S] | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 958 | Полиэтенилхлорид | 9002-86-2 | (С2Н3Сl) | отсут-ствие | вклю-чения | 4 |
| 959 | Полиэтеноксид мол. масса 2-3 млн. | 25322-68-3 | [C2H2O] | 0,1 | общ. | 4 |
| 960 | Полиэтеноксид мол. масса 5 млн. | 25322-68-3 | [С2Н2О] | 0,02 | общ. | 4 |
| 961 | Полиэтенол | 9002-89-5 | (С2Н4О) | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 962 | Полиэтенол мол. масса 5000 | 9002-89-5 | (С2Н4) | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 963 | Полиэтенол 18/11 | 9002-89-5 | (С2Н4О) | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 964 | Полиэтилгидросилоксан |  |  | 10,0 | орг. пл. | 4 |
| 965 | Полиэтиленимин | 9002-98-6 |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 966 | Полиэтиленовая эмульсия (водная дисперсия 25% полиэтилена) |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 967 | Полиэтиленполиамин |  |  | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 968 | Полиэтилентиурам-дисульфид цинка | 9006-42-2 |  | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| 969 | Полиэтилсилоксановая жидкость |  |  | 10,0 | орг. пл. | 4 |
| 970 | Превоцел N 12 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 971 | Превоцел NY-12 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 972 | Превоцел W-OFP |  |  | 0,025 | орг. пена | 4 |
| 973 | Превоцел WOFP-100 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 974 | Препарат AM |  |  | 5,0 | общ. | 3 |
| 975 | Препарат Д-11 |  |  | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 976 | Препарат ДА-52 |  |  | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 977 | Препарат ОС-20 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 978 | Проксамин 385 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 979 | Проксанол 186 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 980 | Пропандиамид | 108-13-4 | C3H6N2O2 | 1,0 | общ. | 3 |
| 981 | Пропан-1,2-диол | 57-55-6 | C3H8O2 | 0,6 | общ. | 3 |
| 982 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | C3H8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 983 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | C3H8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 984 | Пропан-2-он | 67-64-1 | С3Н6О | 2,2 | общ. | 3 |
| 985 | 1,2,3-Пропантриол | 56-81-5 | С3Н8О3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 986 | Пропен | 115-07-1 | С3Н6 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 987 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | С3Н4О | 0,02 | с.-т. | 1 |
| 988 | Проп-1-енамин | 107-11-9 | С3Н9N | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 989 | N-Пропенилпроп-2-ен-1-амин | 124-02-7 | C6H11N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 990 | Проп-2-ен-1-ол | 107-18-6 | С3Н6О | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 991 | Проп-2-ен-1-тиол | 870-23-5 | С3Н6S | 0,0002 | орг. зап. | 3 |
| 992 | Пропиламин | 107-10-8 | С3Н9N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 993 | Пропилбензол | 103-65-1 | C9H12 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 994 | S-Пропилбутилэтил-тиокарбамат | 1114-71-2 | C10H21NOS | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 995 | S-Пропил-О-[4- (метилтио)фенил]-О-этилдитиофосфат | 35400-43-2 | C12H19O2PS2 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 996 | Пропионат натрия | 137-40-6 | C3H5NaО2 | 0,8 | общ. | 4 |
| 997 | Пропионовой кислоты N-(3,4-дихлоранилид) | 709-98-8 | C6H9Cl2NO | 0,1 | общ. | 4 |
| 998 | Резорцин | 81133-29-1 |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 999 | РИП (деэмульгатор-ингибитор коррозии) |  |  | 0,3 | орг. пен. | 3 |
| 1000 | РИПД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) |  |  | 0,75 | орг. пен. | 3 |
| 1001 | РИФ (смесь на основе О-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) |  |  | 0,22 | орг. пен. | 3 |
| 1002 | РИФД (смесь на основе О-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) |  |  | 0,9 | орг. пен. | 3 |
| 1003 | Родамин Ж | 989-38-8 | C28H31ClN2О3 | 0,01 | общ. | 4 |
| 1004 | Родамин 4С |  | C60H70Cl4N4О6Zn | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 1005 | Родамин-2Ц-основание |  |  | 0,01 | общ. | 4 |
| 1006 | Роданиды |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1007 | Родий(III)гидридокарбонилтрис (трифенилфосфин) |  |  | 0,02 | общ. | 3 |
| 1008 | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 1009 | Рубидий хлорид | 7791-11-9 |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1010 | Сапонин | 8047-15-2 |  | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 1011 | Свинец | 7439-92-1 | Рb | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 1012 | Селен | 7782-49-2 | Se | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1013 | Серебро | 7440-22-4 | Ag | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1014 | Силанол лака КО-116 |  |  | 0,015 | орг. зап. | 4 |
| 1015 | Силанол лака КО-75 |  |  | 0,5 | орг. пл. | 4 |
| 1016 | Силанол лака КО-921 |  |  | 0,05 | орг. пл. | 4 |
| 1017 | Силоксан жидкость 187 |  |  | 5,0 | орг. пл. | 4 |
| 1018 | Синтамид 5 | 26635-75-6 | C14H29NО2 (C2H4О) | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1019 | Синтанол ВН-7 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1020 | Синтанол ВТ-15 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1021 | Синтанол ДС-10 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1022 | Синтанол ДТ-7 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1023 | Синтанол МЦ-10 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1024 | Скипидар (в пересчете на С) |  |  | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1025 | Смола древесная лиственных пород |  |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1026 | Смола КС-35 |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1027 | Смола МКС-10 |  |  | 3,0 | с.-т. | 3 |
| 1028 | Спирт 2-аллилоксиэтиловый |  | С5Н11О3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1029 | Стеарокс-6 |  |  | 1,0 | орг. пен. | 4 |
| 1030 | Стеарокс-920 |  |  | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 1031 | Стронций | 7440-24-6 | Sr | 7,0 | с.-т. | 4 |
| 1032 | Сульфамид C-C |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 1033 | Сульфаты (по SO) |  |  | 500,0 | орг. привк. | 4 |
| 1034 | Сульфенамид БТ |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1035 | Сульфиды |  |  | отсутствие | общ. | 3 |
| 1036 | 4-Сульфоинден-1-карбоновой кислоты натриевая соль, сульфоэфир с бисфе-нолформальдегидной смолой |  |  | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 1037 | Сульфокарбоновых кислот натриевые соли |  |  | 3,0 | орг. пен. | 4 |
| 1038 | Сульфоксимина метионин |  |  | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1039 | 1,1’-Сульфонил-бис(4-хлорбензол) | 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1040 | 4,4’-Сульфонилдианилин | 80-08-0 | C12H12N2О2S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1041 | Сульфонол НП-1 |  |  | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 1042 | Сульфонол НП-3 |  |  | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 1043 | Сульфонол сланцевый ЭC-1 |  |  | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 1044 | Сульфоэтоксилат С-С |  |  | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 1045 | Сурьма | 7440-36-0 | Sb | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1046 | Таллий | 7440-28-0 | Тl | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1047 | Тебаин |  |  | отсут-ствие | с.-т. | 1 |
| 1048 | Теллур | 13494-80-9 | Те | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1049 | 2’,4’,5’,7’-Тетрабромфлуоресцеин | 15086-94-9 | С20Н8Вr4O5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 1050 | Тетрабутилолово | 1461-25-2 | C16H36Sn | 0,002 | с.-т | 2 |
| 1051 | Тетрагидробензиловый эфир |  | C14H14О2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 1052 | 4,5,6,7-Тетрагидро-1,3-изобензофурандион | 2426-02-0 | C8H8O3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1053 | Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | C4H9NO | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 1054 | 1,4,5,8-Тетрагидрокси-9,10-антрацендион | 81-60-7 | С14H8О6 | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 1055 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид | 126-33-0 | C4H8О2S | 0,5 | орг. зап. |  |
| 1056 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-2-[(трихлорметил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 133-06-2 | C9H8Cl3NО2S | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| 1057 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C4H8O | 0,5 | общ. | 4 |
| 1058 | Тетрагидро-2-фуранметанол | 97-99-4 | C5H10O2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1059 | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид | 76505-58-3 | C21H42N4О | 8,0 | с.-т. | 2 |
| 1060 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 | C9H17NO | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1061 | Тетраметилтиопероксид-икарбондиамид | 137-26-8 | C6H12N2S4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1062 | Тетрамон С |  |  | (а | общ. | 4 |
| 1063 | Тетранитрометан | 509-14-8 | CN4О8 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1064 | Тетраоксипропилэтилен-диамин |  |  | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 1065 | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол | 4792-15-8 | С10H22О6 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 1066 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | С3Н4F4О | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 1067 | 1,2,3,4-Тетрахлорбензол | 634-66-2 | C6H2Cl4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1068 | Тетрахлор-1,4-бензолдикарбоновая кислота | 2136-79-0 | C8H2Cl4О4 | 10,0 | общ. | 4 |
| 1069 | 2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензохинон | 118-75-2 | С6Сl4О2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1070 | 3,3,3’,4’-Тетрахлорбицикло [2,2,1 ]гепт-5-ен-2-спиро-1’-циклопент-3-ен-2’,5’-дион | 68089-39-4 | С11H6ClO2 | 0,01 | общ. | 4 |
| 1071 | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | 3405-32-1 | С4Н6Сl4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1072 | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 | С6H10Сl4 | 0,0025 | орг. зап. | 4 |
| 1073 | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | С9Н16Сl4 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 1074 | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | C5H8Cl4 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1075 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | С3Н4Сl4 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1076 | Тетрахлорпроп-1-ен | 60320-18-5 | С3Н2Сl4 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1077 | 2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид | 719-32-4 | С8Cl6О2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1078 | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 | C11H20Cl4 | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 1079 | Тетрахлорэтан | 25322-20-7 | C2H2Cl4 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1080 | Тетраэтилолово | 597-64-8 | C8H20Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1081 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | С8Н20Рb | отсут-ствие | с.-т. | 1 |
| 1082 | Тетраэтилтиопероксид-икарбондиамид | 97-77-8 | C10H20N2S4 | 0,25 | орг. мутн. | 3 |
| 1083 | N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N-фенилмочевина |  | C8H7N4ОS | 2,0 | общ. | 4 |
| 1084 | Тиоациланилид кислот фракции С -С, включая тиоациланилимид |  |  | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1085 | Тиомочевина | 62-56-6 | CH4N2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 1086 | Тиофен | 110-02-1 | C4H4S | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 1087 | Тиофосфорилхлорид | 3982-91-0 | Сl3РS | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1088 | Титан | 7440-32-6 | Ti | 0,1 | общ. | 3 |
| 1089 | Толуол | 108-88-3 | C7H8 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1090 | Толуолсульфонат натрия | 12068-03-0 | C7H7NaО3S | 0,05 | общ. | 4 |
| 1091 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион | 108-80-5 | С3Н3N3О3 | 6,0 | орг. привк. | 3 |
| 1092 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион натрия | 2624-17-1 | С3Н2N3NаО3 | 25,0 | орг. привк. | 3 |
| 1093 | Триалкиламин С-С |  |  | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1094 | 1,2,4-Триаминобензола фосфат | 63189-94-6 | С6H9N3 · Н3О4Р | 0,01 | орг. привк. | 3 |
| 1095 | Трибутиламин | 102-82-9 | C12H27N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 1096 | Трибутил [(2-метил-1-оксо-2-пропенил)окси]олово | 2155-70-6 | C16H32О2Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1097 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | C12H27OPS3 | 0,0003 | орг. привк. | 4 |
| 1098 | O,O,О-Трибутилфосфат | 126-73-8 | C12H27О4P | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1099 | Трибутилхлоролово | 1461-22-9 | C12H27ClSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1100 | 1,1,13-Тригидротетра-эйкозафтортридециловый спирт |  | C13H4F24О | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 1101 | Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 1102 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол | 375-82-6 | C7H13F13О | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1103 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат | 559-11-5 | C10H5F13О2 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 1104 | Триизопентилфосфин оксид |  | С15Н33ОР | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 1105 | Триизопропаноламин |  | C9H21N | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1106 | Трииодометан | 75-47-8 | СНI3 | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 1107 | Трикобальта тетроксид (по Со) |  |  | 0,1 | орг. мутн. | 4 |
| 1108 | Триметиламин | 75-50-3 | С3Н9N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1109 | 2,4,6-Триметиланилин | 88-05-1 | C9H13N | 0,01 | с.-т | 2 |
| 1110 | 1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат | 64-39-1 | C17H25NO2 | отсут-ствие | с.-т. | 1 |
| 1111 | Триметилфосфат | 512-56-1 | С3Н9О4Р | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 1112 | Триметилфосфит | 121-45-9 | С3Н9О3Р | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1113 | N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминий хлорид | 999-81-5 | C5H13Cl2N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1114 | Тринитробензол | 25377-32-6 | С6Н3N3О6 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1115 | Тринитрометан | 517-25-9 | CHN3О6 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1116 | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин | 121-82-4 | С3Н6N6О6 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1117 | 2,4,6-Тринитрофенол | 88-89-1 | С6Н3N3О7 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 1118 | Три(проп-1-енил)амин | 102-70-5 | C9H15N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1119 | Трис(N,N-дибутиламид) фосфорной кислоты |  | С12Н30О7Р | 0,5 | общ. | 4 |
| 1120 | O,O,О-Трис(ксилил) фосфат | 25155-23-1 | С24Н27О4Р | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1121 | Трис(метилфенил)фосфат | 1330-78-5 | C21H21О4P | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1122 | Трифенилфосфин | 603-35-0 | C18H15P | 0,02 | общ. | 3 |
| 1123 | Трифенилфосфит | 101-02-0 | C18H15O3P | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1124 | Трифторметилбензол | 98-08-8 | C7H5F3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1125 | 3-(Трифторметил)бензоламин | 98-16-8 | С7Н6F3N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1126 | 3-Трифторметилнитро-бензол | 98-46-4 | C6H5NO5S | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1127 | 1-(3-Трифторметилфенил) мочевина | 13114-87-9 | C8H7F3N2О | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 1128 | Трифторпропилсилан | 460-48-0 | С3Н7F3Si | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 1129 | Трифторхлорпропан |  | С3Н4СlF3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1130 | 2,4,5-Трихлоранилин | 636-30-6 | C6H4Cl3N | 1,0 | орг. пл. | 4 |
| 1131 | 2,4,6-Трихлоранилин | 634-93-5 | C6H4Cl3N | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 1132 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | С2НСl3О | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1133 | Трихлорацетат натрия | 650-51-1 | С2Сl3N2О2 | 5,0 | общ. | 4 |
| 1134 | Трихлорбензоксазолин-2-он |  | С9Н3Сl3N | 1,0 | орг. пл. | 4 |
| 1135 | 2,3,6-Трихлорбензойная кислота | 50-31-7 | С7Н6Сl3О2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1136 | Трихлорбензол | 12002-48-1 | С6Н3Сl3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 1137 | Трихлорбифенил | 25323-68-6 | С12Н7Сl3 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 1138 | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен | 2431-50-7 | С4Н5Сl3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1139 | 2,3,6-Трихлор-4-(1,1 диметилэтил)толуол |  | С11Н13Cl3 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1140 | Трихлорметан | 67-66-3 | СНСl3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 1141 | N-Трихлорметил-тиофталимид |  | C8H2Cl3NOS | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 1142 | 2-Трихлорметил-3,4,5,6-тетрахлорпиридин | 1134-04-91 | C6Cl7N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1143 | 2-Трихлорметил-3,4,5-трихлорпиридин | 1201-30-5 | C6HCl6N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1144 | 1,1,5-Трихлорпент-1-ен | 2677-33-0 | С5Н7Сl3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1145 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | С3Н5Сl3 | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 1146 | O,O,О-Трис(2-хлорпропил)фосфат |  | C6H12Cl9О4P | 0,1 | общ. | 3 |
| 1147 | Трихлорпропионат натрия |  | С3Н2Сl3NаО2 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 1148 | 2,2,3-Трихлорпропионовая кислота | 3278-46-4 | С4Н4Сl3О2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1149 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) этил-2-2-дихлорпропионат | 136-25-4 | С11Н9Cl5О3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1150 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) этилтрихлорацетат | 25056-70-6 | С10Н6Сl6О3 | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 1151 | Трихлорфенол | 25167-82-2 | C6Н3Сl3О | 0,004 | орг. привк. | 4 |
| 1152 | 1,2,4-Трихлор-5-[4-(хлорфенил)тио]-бензол | 2227-13-6 | C12H6Cl4S | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 1153 | 1,1’-(2,2,2-Трихлорэтилиден)бис(4-хлорбензол) | 50-29-3 | C14H9Cl5 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1154 | Трициклогексилолово-хлорид |  | C18H33ClSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1155 | Трициклодека-3,8-диен | 77-73-6 | C10H12 | 0,015 | орг. зап. | 3 |
| 1156 | Триэтилфосфат | 78-40-0 | С6Н15О4Р | 0,3 | общ. | 3 |
| 1157 | Т-66 (флокулянт) |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1158 | Углерод дисульфид | 75-15-0 | CS2 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 1159 | Уксусная кислота | 64-19-7 | С2Н4О2 | 1,0 | общ. | 4 |
| 1160 | Универсин компаундированный жидкий битум (ТУ 38 3028-75) |  |  | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1161 | Феназепам | 51753-57-2 | C15H10BrClN2О | 0,8 | с.-т | 2 |
| 1162 | -Фенилбензолуксусная кислота | 117-34-0 | C14H12О2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1163 | Фенилгидразин | 100-63-0 | C6H8N2 | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 1164 | N-Фенил-N’,N’-диметилмочевина | 101-42-8 | C9H12N2О | 0,2 | общ. | 4 |
| 1165 | 1-Фенил-1-(диметилфенил) этан (смесь изомеров) |  | C16H17 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1166 | 1-Фенил-4,5-дихлорпиридазон-6 |  | C10H5ClN2О | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 1167 | Фенилдихлорфосфат | 770-12-7 | C6H5Cl2О2P | 0,5 | общ. | 3 |
| 1168 | 1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис-гидроксид натрия |  | C12H17NaО4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1169 | 1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис-гидроксид натрия |  | C12H17NaО4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1170 | 1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис-гидропероксид | 721-26-6 | C12H18О4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1171 | 1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис-гидропероксид | 3159-98-6 | C12H18О4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1172 | Фенилен-1,2-диамин | 95-54-5 | C6H8N2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1173 | Фенилен-1,3-диамин | 108-45-2 | С6Н8N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1174 | Фенилен-1,4-диамин | 106-50-3 | C6H8N2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1175 | Фенилметанол | 100-51-6 | С7H8О | 0,4 | общ. | 3 |
| 1176 | 1-Фенил-3-пиразолидон | 92-43-3 | C9H10N2O | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 1177 | N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пипе-ридинил]пропанамид | 437-38-7 | C22H28N2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1178 | 1-Фенилэтан-1-ол | 98-85-1 | C8H10O | 0,4 | общ. | 4 |
| 1179 | 2-Фенилэтан-1-ол | 1517-69-7 | C8H10O | 0,01 | общ. | 3 |
| 1180 | 1-Фенилэтанон | 98-86-2 | C8H8O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1181 | N-Фенил-N-этилбензолметанамин | 92-59-1 | C15H17N | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1182 | (Е)1-Фенилэтил-3-[(диметоксифосфинил)окси]бут-2-еноат | 7700-17-6 | C14H19O6P | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1183 | 1-Фенилэтил-3-оксобутаноат | 40552-84-9 | C12H14О3 | 0,8 | общ. | 4 |
| 1184 | О-Фенил-О-этилтиофосфорной кислоты натриевая соль |  | C8H10NaО3PS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1185 | 1-Фенилэтил-2-хлор-3-оксобутаноат | 68683-30-7 | C12H13ClО3 | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 1186 | О-Фенил-О-этилхлортиофосфат | 38052-05-0 | C8H10ClO2PS | 0,005 | орг. зап. | 3 |
| 1187 | (7-Фенил-4-этокси)-6-аза-3,5-диокса-8-нитрил-4-фосфаокт-6-ен-4-сульфид | 14816-18-3 | C12H15N2O3PS | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 1188 | ((1-Феноксиацетил)-1Н-бензимидазол-2-ил) карбаминовой кислоты метиловый эфир | 42784-13-4 | С17Н15N3O4 | 10,0 | общ. | 3 |
| 1189 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C13H10O2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1190 | 3-Фенокситолуол | 3586-14-9 | C13H12O | 0,04 | орг. | 4 |
| 1191 | Феноксиуксусная кислота | 122-59-8 | C8H8O3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1192 | Фенол | 108-95-2 | С6Н6O | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1193 | 10Н-Фенотиазин | 92-84-2 | C12H9NS | 1,0 | общ. | 4 |
| 1194 | Ферроцианиды |  |  | 1,25 | с.-т. | 2 |
| 1195 | Флотол С7-С8 |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 1196 | Флотореагент ААР-1 |  |  | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1197 | Флотореагент АРР-2 |  |  | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1198 | Флотореагент Оксаль |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1199 | Флотореагент СФК (по амиловому спирту) |  |  | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1200 | Флотореагент Т-81 |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1201 | Формальдегид | 50-00-0 | СН2О | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1202 | Фосфор элементный | 7723-14-0 | P | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1203 | 29Н, 31Н-Фталоцианиндисульфат (4-)-N , N, N, N-кобальта (SP-4-1) |  | C32H16CuN8O6S2 | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 1204 | Фтор для климатических районов I-II | 7782-41-4 | F | 1,5 | с.-т. | 2 |
| 1205 | Фтор для климатического III района | 7782-41-4 | F | 1,2 | с.-т. | 2 |
| 1206 | Фтор для климатического IV района | 7782-41-4 | F | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 1207 | 2-Фуральдегид | 98-01-1 | C5H4O2 | 1,0 | орг. оп. | 4 |
| 1208 | Фуран | 110-00-9 | C4H4O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1209 | Хлор | 7782-50-5 | Cl2 | отсут-ствие | общ. | 3 |
| 1210 | Хлорангидрид дифенилуксусной кислоты |  | C14H11ClO | 0,1 | общ. | 4 |
| 1211 | 3-Хлоранилин | 108-42-9 | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1212 | 4-Хлоранилин | 106-47-8 | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1213 | 1 -Хлор-9,10-антрацендион | 82-44-0 | C14H17ClO2 | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 1214 | 2-Хлор-9,10-антрацендион | 131-09-9 | C14H17ClO2 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1215 | Хлорацетат амина канифоли |  |  | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1216 | Хлорацетат натрия | 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1217 | -Хлорацетоуксусный эфир |  | С6Н9СlO3 | 0,5 | общ. | 3 |
| 1218 | 1-Хлор-4-бензоиламино-9,10-антрацендион |  | C21H12ClNO3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1219 | 2-Хлорбензойная кислота | 118-91-2 | С7Н5СlO2 | 0,1 | oрг. привк. | 4 |
| 1220 | 4-Хлорбензойная кислота | 74-11-3 | С7Н5СlO2 | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 1221 | 6-Хлорбензоксазолон | 19932-84-4 | С7Н4СlNO2 | 0,2 | орг. пленка | 3 |
| 1222 | Хлорбензол | 108-90-7 | С6Н5Сl | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1223 | 4-Хлорбензолсульфонат натрия | 5138-90-9 | С6Н5СlNаО3S | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 1224 | 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)симм- триазина 2-oксипроизводное |  | C7H13ClN5O | отсутствие | орг. пл. | 4 |
| 1225 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | С4Н5Сl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1226 | 1-Хлорбутан | 109-69-3 | С4Н9Сl | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1227 | 4-Хлорбутенил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 2971-38-2 | С12Н11Сl3О3 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1228 | 4-Xлop-2-бyтинил-N-(3-xлopфeнил)-карбамат | 101-27-9 | C11H9Cl2NO2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 1229 | 7-Хлоргептановая кислота | 821-57-8 | C7H13ClO2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1230 | Хлор-1,1-дифенил | 27323-18-8 | C12H9Cl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1231 | Хлориды (по Cl) |  |  | 350,0 | орг. привк. | 4 |
| 1232 | (Хлорметил)оксиран | 106-89-8 | C3H5ClO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1233 | O-(2-Хлор-4-метилфенил) -N’-изопропиламидо-хлорметилтиофосфонат |  | C11H16Cl2NO2PS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 1234 | (4-Xлор-2-метилфенокси) уксусная кислота | 94-74-6 | С9Н9СlO3 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1235 | 3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | C8H5Cl2NO2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1236 | 2-Хлорнафталин | 91-58-7 | С10Н7Сl | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1237 | 9-Хлорнонановая кислота | 1120-10-1 | C9H17ClO2 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 1238 | 3-Хлор-1,2-пропандиол | 96-24-2 | С3Н7СlO2 | 0,7 | орг. привк. | 3 |
| 1239 | 3-Хлорпроп-1-ен | 107-05-1 | С3Н5Сl | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 1240 | 2-Хлорпропионат натрия | 16987-02-3 | С3Н5ClNаО2 | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 1241 | 2-Хлорпропионовая кислота | 598-78-7 | С3Н5СlO2 | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 1242 | 2-Хлортиофен | 96-43-5 | С4Н3СlS | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1243 | 2-Хлортолуол | 95-49-8 | С7Н7Сl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1244 | 4-Хлортолуол | 106-43-4 | С7Н7Сl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1245 | 1-Хлор-6-(трихлорметил)пиридин | 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1246 | Хлоруксусная кислота | 79-11-8 | С2Н3СlO2 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 1247 | Хлоруксусной кислоты N-изопропиланилид | 1918-16-7 | C11H14ClNO | 0,01 | общ. | 4 |
| 1248 | 11-Хлорундекановая кислота | 1860-44-2 | C11H21ClO2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1249 | N-(2-Хлорфенил)-N’,N’- диметилмочевина |  | C9H11ClN2O | 5,0 | орг. пл. | 4 |
| 1250 | 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат | 80-33-1 | С12Н8Cl2О3S | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 1251 | Хлорфенол | 25167-80-0 | С6Н5СlO | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1252 | Хлорциклогексан | 542-18-7 | С6Н11Сl | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1253 | 2-[(2-Хлорциклогексил) тио]фталимид | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1254 | Хлорэтан | 75-00-3 | C2H5Cl | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 1255 | 2-Хлорэтанол | 107-07-3 | C2H5ClO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1256 | Хлорэтилен | 75-01-4 | С2Н3Сl | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1257 | -Хлорэтилтрис (диэтиламино)фосфоний хлорид |  | C14H14Cl2N3P | 2,0 | орг. | 3 |
| 1258 | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота | 16672-87-0 | С2Н6СlO3Р | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1259 | 2-Хлорэтилфосфоновой кислоты бис(2-хлорэтиловый) эфир |  | С6Н12Сl3О3Р | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1260 | 2-Хлорэтилфосфоновой кислоты 2-хлорэтиловый эфир |  | С4Н9Сl2O3Р | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 1261 | Хризантемат натрия |  | C10H15NaO2 | 0,8 | общ. | 4 |
| 1262 | Хромолан |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 1263 | Хром Cr |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 1264 | Хром Сr |  |  | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 1265 | Цакс |  |  | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 1266 | Целатокс |  |  | 0,5 | орг. мутн. | 3 |
| 1267 | Цианамид кальция | 156-62-7 | CH2CaN2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 1268 | Цианбензальдегида оксим, натриевая соль |  | C7H5NNaO | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 1269 | Цианиды |  |  | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 1270 | Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1271 | 2,5-Циклогександиен-1,4-диондиоксим | 105-11-3 | C6H6N2O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1272 | Циклогексан-1,4-дион | 637-88-7 | С6Н8O2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1273 | Циклогексанол | 108-93-0 | C6H12O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1274 | Циклогексанон | 108-94-1 | C6Н11О | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1275 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C6H11NO | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1276 | Циклогексен | 110-83-8 | С6H10 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1277 | Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид | 4720-86-9 | C8H9NO2 | 0,7 | общ. | 3 |
| 1278 | Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид | 100-50-5 | С7Н10О | 0,1 | общ. | 3 |
| 1279 | Циклогексиламин | 108-91-8 | C6H13N | 0,1 | общ. | 3 |
| 1280 | Циклогексиламина гидрохлорид | 4998-76-9 | C6H13N · ClH | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 1281 | Циклогексиламина карбонат |  | C6H13N · 1/2 СН2О3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1282 | Циклогексиламина хромат |  | C6H13N · 1/2 CrH2O4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1283 | Циклогексилимид дихлормалеиновой кислоты |  | C10H10Cl2NO2 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 1284 | Циклогексилмочевина | 698-90-8 | C7H11N2O | 3,0 | общ. | 4 |
| 1285 | N-Циклогексилтиофталимид | 17796-82-6 | C14H15NO2S | 0,06 | орг. зап. | 4 |
| 1286 | Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 |  | C10H16O3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1287 | Цинк | 7440-66-6 | Zn | 1,0 | общ. | 3 |
| 1288 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,-11,11-Эйкозафторундекан-1-ол | 307-70-0 | C11H4F20O | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1289 | Экозоль-401 |  |  | 0,25 | орг. мутн. | 3 |
| 1290 | Экохим-СК-110 |  |  | 3,5 | с.-т. | 2 |
| 1291 | Эмукрил С |  |  | 5,0 | орг. пен. | 3 |
| 1292 | Эпамин 06 |  |  | 2,0 | общ. | 3 |
| 1293 | ЭПН-5 |  |  | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 1294 | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 | С3Н6О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1295 | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат | 106-91-2 | С7Н9O3 | 0,09 | общ. | 3 |
| 1296 | 1,2-Этандиилбискарбамо-дитионовой кислоты диаммонийная соль |  | C4H14N4S4 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1297 | Этандиовая кислота | 144-62-7 | C2H2O4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 1298 | Этан-1,2-диол | 107-21-1 | С2Н6О2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 1299 | 1,1-Этандиолдиацетат | 542-10-9 | С6Н10O4 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 1300 | 2,2’-(1,2-Этендиил)бис[2-аминобензолсульфоновая кислота] | 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 2,0 | общ. | 4 |
| 1301 | (2,2’-(1,2-Этендиил)бис[5-нитробензолсульфоновая кислота] | 128-42-7 | C14H10N2O10S2 | 3,0 | общ. | 4 |
| 1302 | 2-(Этенилокси)этанамин | 7336-29-0 | C4H9NO | 0,006 | орг. зап. | 3 |
| 1303 | Этилакрилат | 140-88-5 | C5H8O2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1304 | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1305 | N-Этиланилин | 103-69-5 | C8H11N | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 1306 | Этилацетат | 141-78-6 | C5H8O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1307 | (DL)Этил-N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)аланинат | 22212-55-1 | C18H17Cl2NO3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1308 | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1309 | N-Этил-1-бутанамин | 13360-63-9 | C6H15N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 1310 | S-Этил-N-гексаметилен-тиокарбамат | 2212-67-1 | C9H17NOS | 0,07 | орг. зап. | 4 |
| 1311 | 2-Этилгексан-1-ол | 104-76-7 | C8H18O | 0,15 | общ. | 3 |
| 1312 | 2-Этилгексеналь | 26266-68-2 | C8H16O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1313 | 2-Этилгексилакрилат |  | С11H20О2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 1314 | (2-Этилгексил)сульфат натрия | 126-92-1 | C8H17NaO4 | 5,0 | орг. привк. | 4 |
| 1315 | Этил-2-гидроксипропаноат | 97-64-3 | С5Н10О3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1316 | Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат | 59897-92-6 | С10Н15Сl3О2 | 0,008 | орг. зап. | 3 |
| 1317 | S-Этил-N,N’-дипропилтиокарбамат | 759-94-4 | C9H19NOS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 1318 | O-Этилдихлортиофосфат | 1498-64-2 | С2Н5Сl2OРS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1319 | Этилен | 74-85-1 | С2Н4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1320 | Этиленбисдитиокарбамат цинка | 12122-67-7 | С4Н6N2S4Zn | 0,3 | орг. мутн. | 3 |
| 1321 | Этиленбис(тиогликолят) диоктилолово |  | C22H45O2S2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1322 | Этилендиамин | 107-15-3 | C2H8N2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1323 | Этилендиаминтетраацетат динатрия соль | 6381-92-6 | C10H14N2NaO8 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1324 | Этилмеркурхлорид | 107-27-7 | C2H5ClHg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1325 | Этил-3-метилбут-2-еноат | 638-10-8 | C7H12O2 | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 1326 | N-Этил-N-метилсульфамидо-2-(1,4-фенилендиамин) дисульфат |  | C9H16N4O2S · H4O8 S2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1327 | Этиловый эфир N-(3,4-дихлорфенил)аланина(DL) | 22212-58-4 | C11H13Cl2NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1328 | Этилсиликонат натрия |  |  | 2,0 | орг. мутн. | 3 |
| 1329 | Этил-[3-[[ (фениламино) карбонил]окси]фенил]карбамат | 13684-56-5 | C16H16N2O4 | 5,0 | общ. | 3 |
| 1330 | N-Этилциклогексиламин | 5459-93-8 | C8H17N | 0,5 | общ. | 3 |
| 1331 | N-Этилциклогексиламин гидрохлорид |  | C8H17N · ClH | 0,1 | с.-т. | 4 |
| 1332 | N-Этилциклогексил-тиокарбаминовой кислоты N-этилциклогексил-аминная соль |  | C17H34N2OS | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1333 | N-Этилэтанамин гидрохлорид | 660-68-4 | C4H11N · ClH | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1334 | N-Этилэтанамин нитрат | 27096-30-6 | C4H11N · НNО3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1335 | S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат |  | C10H21NOS | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1336 | 4-Этоксианилин | 156-43-4 | C8H11NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1337 | Этоксилат первичных спиртов C -C |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1338 | Этоксиэтан | 60-29-7 | С4Н10О | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 1339 | 2-Этоксиэтанол | 110-80-5 | С4Н10O2 | 1,0 | общ. | 3 |
| 1340 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол | 111-90-0 | С6Н14О3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 1341 | 2-[2-(2-Этоксиэтокси) этокси]этанол | 112-50-5 | C8H18O4 | 0,08 | общ. | 4 |
| 1342 | Эфир этиленгликоля и жирных кислот |  |  | 0,7 | общ. | 4 |
| 1343 | Эфир этилкарбитола и жирных кислот |  |  | 0,8 | общ. | 4 |

Приложение

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

| Авадекс | 450 |
| --- | --- |
| Агритокс | 1234 |
| Агроксон | 1234 |
| АГ-соль | 203 |
| 1-(1-Адамантил)этиламина гидрохлорид | 753 |
| Адипиновая кислота | 158 |
| Адипиновой кислоты аддукт с 1,6-гександиамином | 203 |
| Адипиновой кислоты дибутиловый эфир | 280 |
| Азадитион | 329 |
| Азотистой кислоты бутиловый эфир | 180 |
| Акрекс | 768 |
| Акриловой кислоты этиловый эфир | 1303 |
| Акриловой кислоты амид | 4 |
| Акриловой кислоты бутиловый эфир | 170 |
| Акриловой кислоты метиловый эфир | 686 |
| Акриловой кислоты нитрил | 6 |
| Акриловый альдегид | 987 |
| Акрицид | 741 |
| Акролеин | 987 |
| DL-Аланин | 1327 |
| Ализарин | 294 |
| Алкамон ДС | 475 |
| Алкиловый (C-C) эфир диэтилоксоаминовой кислоты | 873 |
| Алкилсульфонат-СО | 22 |
| Аллил хлористый | 1239 |
| Аллил цианистый | 169 |
| Аллиламин | 988 |
| Аллилмеркаптан | 991 |
| Аллиловый спирт | 990 |
| Алокаин | 476 |
| Альдрин | 214 |
| Альтакс | 276 |
| Алюминий гидрохлорид | 30 |
| Амибен | 54 |
| Амиловый спирт | 912 |
| 1-Аминоантрахинон | 35 |
| п-Аминобензойной кислоты фосфат | 39 |
| Аминобензол | 87 |
| 3-Аминобензотрифторид | 1125 |
| п-Аминобутилбензол | 172 |
| 1-Амино-2,4-дибромантрахинон | 50 |
| 5-Амино-1,8-дигидрокси-4,3-сульфамидофениламиноантрахинон | 562 |
| 2-Aмино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин | 138 |
| п-Аминометилбензол | 695 |
| 5-Аминосалициловая кислота | 45 |
| Амино-С-кислота | 58 |
| 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновой кислоты мононатриевая соль | 56 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота | 66 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль | 64 |
| 4-Амино- 3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты натриевая соль | 65 |
| 4-Ацетамидофенол | 67 |
| Аминофенетол | 1336 |
| Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло-гептан-2-карбоновая кислота | 69 |
| о-Аминофенол | 43 |
| п-Аминофенол | 44 |
| Аминоформ | 206 |
| 7-Аминоцефалоспорановая кислота | 99 |
| Аминоциклогексан | 1279 |
| Амино-Ц-кислота | 57 |
| -Аминоэтилдитиокарбаминовая кислота | 75 |
| N-(2-Аминоэтил)пиперазин | 76 |
| Амин триацетонамина | 60 |
| Амифос | 96 |
| Аммония сульфат | 85 |
| Ампициллин | 69 |
| о-Анизидин | 770 |
| п-Анизидин | 771 |
| Анизол | 772 |
| Анилин-м-сульфоновая кислота | 41 |
| Анимерт | 1152 |
| АНП- 2 | 910 |
| Антио | 372 |
| Антион | 924 |
| Антрахинон | 89 |
| Антрахинон-1,5-дисульфоновая кислота | 292 |
| Антрахинон-1,8-дисульфоновая кислота | 293 |
| Антраниловая кислота | 36 |
| -Антрахинонсульфат натрия | 90 |
| -Антрахинонсульфат натрия | 91 |
| Арезин | 725 |
| Арилат | 707 |
| Аспартам | 93 |
| Атразин | 522 |
| п-Ацетаминофенол | 67 |
| N-Aцeтил-2-aминoфeнoл | 249 |
| N-Aцетил-D,L-валин | 97 |
| N-Aцетил-D,L-метионин | 98 |
| Ацетоксилин | 476 |
| Ацетон | 984 |
| Ацетонциангидрин | 236 |
| Ацетофенон | 1180 |
| Ацетофос | 491 |
| Базудин | 517 |
| Байтекс | 349 |
| БВК | 103 |
| Бенацил | 1188 |
| S-Бензил-О,О-диэтилтиофосфат | 479 |
| Бензил хлористый | 109 |
| Бензил цианистый | 110 |
| Бензиловый спирт | 1175 |
| Бензилпенициллин | 355 |
| 1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир | 697 |
| 1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир гидрохлорид | 698 |
| N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионовой кислоты этиловый эфир | 1307 |
| Бензойной кислоты бензиловый эфир | 107 |
| Бензойной кислоты калиевая соль | 112 |
| Бензойной кислоты метиловый эфир | 699 |
| Бензоксазолон-2 | 114 |
| Бензолсульфоновой кислоты амид | 122 |
| Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид | 175 |
| Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид | 123 |
| Бензолсульфохлорид | 123 |
| Бензотрифторид | 1124 |
| Бензулид | 319 |
| Бетасан | 319 |
| Бидерон | 459 |
| Бис(п-бутиланилин)антрахинон-3,3-дисульфоновой кислоты динатриевая соль | 569 |
| Бис(2-гидроксиэтил)метиламин | 690 |
| Бис(додеканоилокси)-ди-н-бутилстаннан | 282 |
| Бис(изооктилоксикарбонилметилтио)дибутилстаннан | 313 |
| Бис(2-метилпропил) аминометанимин гидрохлорид | 137 |
| 1,4-Бис(4-метил-2-сульфофенил-амино)-5,8-дигидроксиантрахинона динатриевая соль | 626 |
| 1,3-Бис(1-метилэтил)бензол | 315 |
| 1,4-Бис(1-метилэтил)бензол | 316 |
| 1,2-Бис-метоксикарбонилтиоуреидобензол | 368 |
| Бис-фосфит | 268 |
| Бис(п-хлорфенил)сульфон | 1039 |
| Бифенил | 148 |
| Болстар | 995 |
| Ботран | 444 |
| -Бромбензальдегид | 153 |
| 7-Бром-1,3-дигидро-5-(2-хлорфенил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он | 1161 |
| 4-Бром-1-метиламиноантрахинон | 155 |
| Бромофос | 154 |
| Бромтан | 278 |
| 1,4-Бутанолид | 305 |
| 2-Бутенал | 166 |
| Бут-2-еновой кислоты нитрил | 168 |
| Бут-3-еновой кислоты нитрил | 169 |
| н-Бутиламид бензолсульфокислоты | 175 |
| Бутиламин | 157 |
| трет-Бутиламин | 735 |
| п-Бутиланилин | 172 |
| N-Бутил-1-бутанамин | 281 |
| 5-Бутил-2-[6-(4-бутил-2-сульфофенил)амино]-2,7-дигидро-2,7-диоксо-3Н-дибенз[f,ij]изохиномин-3-ил-бензолсульфонат динатрия | 582 |
| 2-втор-Бутил-4,6-динитрофенил-3,3-диметилакрилат | 741 |
| 2-втор-Бутил-4,6-динитрофенилизопропиловый эфир карбоновой кислоты | 768 |
| 2-сек-Бутил-4,6-динитрофенил-3-метилкротонат | 741 |
| 1,4-Бутиндиол | 183 |
| Бутилен | 165 |
| Бутилкаптакс | 181 |
| Бутилксантогенат | 176 |
| Бутиловый "аэрофлот" | 285 |
| Бутиловый вторичный спирт | 163 |
| Бутиловый нормальный спирт | 162 |
| трет-Бутиловый спирт | 737 |
| Бутиловый третичный спирт | 737 |
| Бутиловый эфир 2,4-Д | 177 |
| Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | 177 |
| Бутиловый эфир метакриловой кислоты | 178 |
| п-трет-Бутилтолуол | 381 |
| 3-(4-Бутилфенил)-6-(4-бутиланилино)-антрапиридондисульфонат натрия | 582 |
| Бутилхлорид | 1226 |
| Бутил (этил)тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир | 994 |
| -Бутиролактон | 305 |
| Бутифос | 1097 |
| Бутоксибутенин | 184 |
| ВА-2 | 956 |
| Валексон | 1187 |
| Вамидотион | 348 |
| Вегибен | 54 |
| Верапамил | 386 |
| Винил сульфид | 291 |
| Винилбутиловый эфир | 185 |
| Виниловый эфир моноэтаноламина | 1302 |
| 1-Винилокси-2-аминоэтан | 1302 |
| Винилфосфат | 363 |
| Винилхлорид | 1256 |
| Водород сульфид | 259 |
| ВПК-402 | 937 |
| ВРП-1 | 938 |
| Газойль | 1197 |
| Гардона | 365 |
| Гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир | 1310 |
| Гексагидро-2Н-азепин-2-он медь дихлорид, аддукт | 453 |
| Гексагидроанилин | 1279 |
| Гексагидробензол | 1270 |
| 1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро-1,2,3,4,-10,10-гексахлор-1,4,5,8-диметанонафталин | 214 |
| Гексагидропиразин | 929 |
| Гексагидрофенол | 1273 |
| Гексаметилен | 1270 |
| 1,1’-(Гексаметилен)димочевина | 208 |
| Гексаметиленимина метанитробензоат | 205 |
| Гексанат | 1150 |
| 1-Гексангидроксамовая кислота | 226 |
| Гександиовой кислоты диэтениловый эфир | 473 |
| Гександионовая кислота, натриевая соль | 1 |
| Гександионовой кислоты метилвиниловый эфир | 192 |
| Гексахлораминопиколин | 63 |
| Гексахлоран | 217 |
| Гексахлорбутадиен | 927 |
| Гексахлорметаксилол | 143 |
| Гексахлорофен | 718 |
| Гексахлорпараксилол | 144 |
| Гексахлорпиколин | 1143 |
| Гексахлорциклопентадиен | 218 |
| Гексиловый вторичный спирт | 728 |
| Гексиловый нормальный спирт | 210 |
| Гексиловый третичный спирт | 729 |
| Гексилур | 306 |
| Гексимид | 216 |
| Гексоген | 1116 |
| Гелотион | 995 |
| 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7е-тетрагидроинден | 222 |
| Гемфиброзил | 369 |
| Гептангидроксамовая кислота | 227 |
| Гептахлор | 222 |
| Гептахлорпиколин | 1142 |
| Гептиловый спирт | 221 |
| Гербан | 198 |
| Гербицид 50/30 | 1266 |
| Гидразида малеиновой кислоты натриевая соль | 303 |
| о-Гидроксианилин | 43 |
| Гидроксибензол | 1192 |
| 2-(3Н)-Гидроксибензотиазолон | 225 |
| 1-Гидрокси-2,10-дианилидо-4,9-антрахинона динатриевая соль | 631 |
| 2-Гидрокси-3,5-динитроанилин | 52 |
| Гидроксиламин сернокислый | 231 |
| N-Гидроксилфениламин | 224 |
| 4-Гидрокси-2-метилбутен-2-овой кислоты амид | 726 |
| 2-Гидрокси-2-метилпропановой кислоты нитрил | 236 |
| 2-Гидроксиметилпропанонитрил | 236 |
| 1-Гидрокси-4-(4-метил-2-сульфофениламино)антрахинона натриевая соль | 577 |
| 2-Гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N’,N’-тетраметиленфосфоновая кислота | 242 |
| 1-Гидроксипропановой кислоты 1-метилэтиловый эфир | 766 |
| 2-Гидроксипропановой кислоты этиловый эфир | 1315 |
| 2-Гидрокситриметилендиамин | 273 |
| N-Гидpoкcи-N’-(4-xлopфeнил)мочевина | 250 |
| Гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота | 253 |
| -Гидроксиэтилбензол | 1178 |
| Гидроперекись изопропилбензола | 758 |
| Гидроперекись кумола | 758 |
| -Гидроперфторпеларгоновой кислоты аммонийная соль | 200 |
| Гидроперфторэнанговая кислота | 503 |
| Гидрохинон | 298 |
| Гипан | 257 |
| Гипосульфит натрия | 793 |
| ГКЖ-10 | 1328 |
| ГКЖ-11 | 744 |
| ГКЖ-12 | 193 |
| ГКЖ-94 | 963 |
| ГКЖ-94М | 941 |
| Гликолевой кислоты фениловый эфир | 1191 |
| Гликолевокислый эфир целлюлозы | 545 |
| Глицерин | 985 |
| Глицидилметакрилат | 1295 |
| Глутаровый альдегид | 911 |
| Глутаровый диальдегид | 911 |
| Гранозан | 1324 |
| ДАВСО | 266 |
| Дактал W-75 | 362 |
| Далапон | 452 |
| Дантрон | 296 |
| ДДВФ | 339 |
| ДДТ | 1153 |
| -Дегидрогептахлор | 197 |
| 1-Декангидроксамовая кислота | 228 |
| Денацил | 505 |
| Десмедифам | 1329 |
| Дефос | 1257 |
| Диаллиламин | 989 |
| Диамид малоновой кислоты | 980 |
| Диамид тиокарбаминовой кислоты | 1085 |
| 1,4-Диаминоантрахинон | 269 |
| 1,5-Диаминоантрахинон | 270 |
| 1,2-Диаминобензол | 1172 |
| 1,3-Диаминобензол | 1173 |
| 1,4-Диаминобензол | 1174 |
| 1,4-Диамино-2,3-бис(4-третбутилфенокси)антрахинондисульфо-кислоты натриевая соль | 578 |
| 4,4’-Диаминодифениловый эфир | 876 |
| 4,4’-Диаминодифенилсульфон | 1040 |
| 2,2’-Диаминодиэтиламин | 77 |
| 1,12-Диаминододекан | 502 |
| 1,8-Диаминонафталин-4-сульфоновая кислота | 271 |
| 4,4’-Диамино-2,2’-стильбендисульфоновая кислота | 1300 |
| Диаминоэтан | 1322 |
| Дианат | 773 |
| Диацетам-5 | 1059 |
| 3,7-Диацетил-1,5-эндометилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан | 274 |
| Дибенз-1,4-тиазин | 1193 |
| Дибензантранил | 592 |
| 2,4-Дибромаминоантрахинон | 50 |
| Дибутил-1-нафталинсульфоновой кислоты натриевая соль | 287 |
| Дибутилдиизооктилтиогликолятолово | 313 |
| Дибутилдилауратолово | 282 |
| Дибутилдихлорстаннан | 428 |
| Дибутилоксостаннан | 288 |
| Дибутилолово сульфид | 283 |
| О,О-Дибутил-О-фенилфосфат | 289 |
| Дивинил | 156 |
| Дивиниладипинат | 473 |
| Ди(гексаметилен)карбамид | 208 |
| 4,4-[(4,9-Дигидро-1-гидрокси-4,9-диоксо-2,10-антрацендиил)-диимино]-бисбензолсульфонат динатрия | 631 |
| 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантра-2-сульфоновой кислоты натриевая соль | 91 |
| 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен | 89 |
| 2,2’-[ (9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино]-бис-(5-бутилбензолсульфоновой кислоты) динатриевая соль | 569 |
| 2,2’-[(9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)-диимино]бис-[5-метилбензолсульфоновой кислоты динатриевая соль | 626 |
| 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1-сульфиновой кислоты натриевая соль | 90 |
| Дигидроизофорона пероксид | 304 |
| 1,2-Дигидроксиантрахинон | 294 |
| 1,4-Дигидрокспантрахинон | 295 |
| 1,5-Дигидроксиантрахинон | 296 |
| 1,8-Дигидроксиантрахинон | 297 |
| Дигидроксиэтиловый эфир динитрат | 879 |
| Дигидроперекиси м-диизопропилбензола натриевая соль | 1168 |
| Дигидроперекиси п-диизопропилбензола натриевая соль | 1169 |
| Дигидроперекись м-диизопропилбензола | 1170 |
| Дигидроперекись п-диизопропилбензола | 1171 |
| 1,1-Дигидроперфторгептиллакрилат | 1103 |
| 1,1-Дигидроперфторгептиловый спирт | 1102 |
| Диен-1,3 | 437 |
| Диен-1,4 | 438 |
| Диизобутиламин | 136 |
| Ди(изопропанол)амин | 527 |
| м-Диизопропилбензол | 315 |
| п-Диизопропилбензол | 316 |
| Диизопропилгуанидин моногидрохлорид | 137 |
| N-(b,b-О,О-Диизопропилдитиофосфорилэтил) бензолсульфонамид | 319 |
| Диизопропилтиокарбаминовой кислоты (2,3-дихлорпроп-2-ениловый)эфир | 450 |
| О,О-Диизопропилфосфонат | 320 |
| Дикетон | 430 |
| Дикотекс | 1234 |
| Дикофол | 145 |
| Дикрезил | 755 |
| 1,3-Диксилилимино-2-метил-2-азопропан | 367 |
| Дилор | 197 |
| Димер метилцианкарбамат | 2 |
| N,N-Диметиламинометилакриламид | 322 |
| Диметилбензол | 637 |
| Диметилвинилкарбинол | 705 |
| Диметилдиоксан | 332 |
| Диметилдитиокарбаминовой кислоты аммониевая соль | 335 |
| Диметилдитиокарбаминовой кислоты кальциевая соль | 336 |
| Диметилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | 337 |
| Диметилдитиофосфорная кислота | 338 |
| 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорвинил)-циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир | 342 |
| 1,1-Диметил-3-(3,4-дихлорфенил)-мочевина | 455 |
| О,О-Диметил-О-[3-(карб-1-фенилэтокси)пропен-2-ил-2-фосфат | 1182 |
| О,О-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)-дитиофосфат | 347 |
| О,О-Диметил-S-2-(1-N-метилкарбамоилэтилмеркапто) этилтиофосфат | 348 |
| (Е,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты метиловый эфир | 331 |
| 2,2-Диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанкарбоновой кислоты натриевая соль | 1261 |
| О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формиламинометил)дитиофосфат | 372 |
| О,О-Димeтил-S-(N-мeтил-N-фopмилкарбамоилметил)дитиофосфат | 372 |
| N,N’-Диметилмочевина | 353 |
| Диметиловый эфир | 877 |
| Диметилоктадецилбензиламмония хлорид | 356 |
| 2,2-Диметилолпропандиол-1,3 | 134 |
| 3,5-Диметилпергидро-1,3,5-тиадиазин-2-тион | 361 |
| 2,2-Диметилпропионовой кислоты метиловый эфир | 710 |
| 1,1-Диметил-2-фенилмочевина | 1164 |
| Диметилфосфит | 724 |
| О,О-Диметилхлортиофосфат | 375 |
| N,N,-Диметил-N’-(м-хлорфенил)-гуанидин | 376 |
| (Диметилэтанол)амин | 323 |
| О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)-дитиофосфат | 384 |
| 2-(Диметокситиофосфорилтио)бутандиовой кислоты диэтиловый эфир | 330 |
| (Диметокситиофосфорилтио)уксусной кислоты этиловый эфир | 346 |
| Димид | 366 |
| Динатриевая соль флуоресцеина | 620 |
| Динитрил адипиновой кислоты | 468 |
| 3,5-Динитро-4-диэтиламинобензотрифторид | 395 |
| Динитродиэтиленгликоль | 879 |
| Динитророданбензол | 400 |
| 4,4’-Динитро-2,2’-стильбендисульфоновая кислота | 1301 |
| 2,4-Динитро-1-тиоцианобензол | 400 |
| 2,4-Динитротолуол | 396 |
| Динитротриэтиленгликоль | 393 |
| Динитрохлорбензол | 402 |
| Динобутон | 768 |
| Диносеб | 742 |
| Диоксалим | 526 |
| Диоксановый спирт | 711 |
| 3,6-Диоксифлуоран | 621 |
| 1,4-Диоксоциклогексан | 1272 |
| Диоктиловый эфир себациновой кислоты | 404 |
| 2,2’-Дипиридил | 130 |
| 4,4’-Дипиридил | 131 |
| 4,4’-Дипиридил дигидрат | 132 |
| Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-этиловый эфир | 1317 |
| Диспергатор НФ | 717 |
| Дисульфофталоцианин кобальта | 1203 |
| 2,2’-Дитиодибензотиазол | 276 |
| Дитиофосфат крезиловый | 634 |
| Дитиофосфорной кислоты О,О-дибутиловый эфир, калиевая соль | 284 |
| Дитиофосфорной кислоты О,О-бис-(2-этилгексиловый) эфир | 147 |
| Дитиофосфорной кислоты О,О-диизопропиловый эфир, калиевая соль | 318 |
| Диурон | 455 |
| Дифенамид | 366 |
| Дифенил | 148 |
| Дифенилгуанидин гидрохлорид | 413 |
| Дифенилметан--карбоновая кислота | 1162 |
| Дифенилмочевина | 414 |
| Дифенилнитрозамин | 846 |
| Дифенилолпропан | 767 |
| Дифенилуксусной кислоты N,N-диметиламид | 366 |
| 2,5-Дихлор-3-аминобензойная кислота | 54 |
| (2,3-Дихлораллил)-N,N-диизопропилтиокарбамат | 450 |
| Дихлоран | 444 |
| 2,5-Дихлоранилин | 417 |
| 2,6-Дихлоранилин | 421 |
| 3,4-Дихлоранилин | 418 |
| Дихлорантин | 340 |
| 1,5-Дихлорантрахинон | 426 |
| о-Дихлорбензол | 419 |
| п-Дихлорбензол | 420 |
| (3,3-Дихлор-бицикло-2,2,1-гептен-2-спиро)-2,4,5-дихлор-4-циклопентен-1,3-дион | 1070 |
| 2,3-Дихлорбутадиен-1,3 | 423 |
| Дихлорбутандионовый ангадрид | 465 |
| 1,3-Дихлорбутен-2 | 425 |
| 3,4-Дихлорбутен-1 | 424 |
| 2,5-Дихлор-п-трет-бутилтолуол | 429 |
| О-(2,2-Дихлорвинил)-О,О-диметилфосфат | 339 |
| Дихлоргидрин | 447 |
| 1,3-Дихлор-5,5-диметилгидантоин | 340 |
| Дихлордифенил | 422 |
| 4,4’-Дихлордифенилсульфон | 1039 |
| Дихлордифенилтрихлорэтан | 1153 |
| 2,3-Дихлор-5-дихлорметилен-2-циклопентен-1,3-дион | 430 |
| 1,2-Дихлоризобутан | 714 |
| 1,3-Дихлоризобутилен | 715 |
| 3,3-Дихлоризобутилен | 439 |
| ,-Дихлоризопропиловый спирт | 447 |
| Дихлорицид | 420 |
| Дихлормалеиновый ангидрид | 463 |
| 2,6-Дихлор-4-нитроанилин | 444 |
| 2,5-Дихлорнитробензол | 442 |
| 3,4-Дихлорнитробензол | 443 |
| 2,4-Дихлор-1-(4-нитрофенокси)-бензол | 457 |
| 1,3-Дихлорпропен | 448 |
| 2,3-Дихлорпропен | 449 |
| 3,4-Дихлорпропионанилид | 997 |
| 2,2-Дихлорпропионовой кислоты 2-(2,4,5-трихлорфенокси) этиловый эфир | 1149 |
| 2,4-Дихлортолуол | 435 |
| 1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина | 456 |
| 2,4-Дихлорфениловой кислоты бутиловый эфир | 177 |
| Ди-4-хлорфенилсульфон | 1039 |
| Дихлор-О-фенил-фосфат | 1167 |
| Дихлорфенилфосфат | 1167 |
| N-(3,4-Дихлорфенил)этиловый эфир | 1327 |
| 2,4-Дихлорфенокси--масляная кислота | 462 |
| 2,4-Дихлорфенокси--пропионовая кислота | 463 |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты аммониевая соль | 460 |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль | 461 |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты октиловый эфир | 900 |
| ,-Дихлор--формилакриловая кислота | 445 |
| Дихлорфосфорной кислоты фениловый эфир | 1167 |
| Дихлорциклогексан | 466 |
| 1,3-Дицианобензол | 118 |
| Дициклогексилоксостаннан | 471 |
| Дициклогептадиен | 150 |
| Дициклопентадиен | 1155 |
| Диэтаноламин | 299 |
| Диэтиламид-2-(-нафтокси)пропионовой кислоты | 492 |
| Диэтиламин азотнокислый | 1334 |
| Диэтиламин солянокислый | 1333 |
| Диэтиламинометиловый эфир этилмочевины | 477 |
| N,N-Диэтиланилин | 481 |
| Диэтилацеталь | 499 |
| м-Диэтилбензол | 480 |
| 1,1-Диэтилгуанидин | 485 |
| N,N ’-Диэтилгуанидин солянокислый | 486 |
| Диэтилдикаприлатолово | 483 |
| Диэтилдиоктаноатолово | 483 |
| Диэтилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | 487 |
| О,О’-Диэтилдитиофосфорная кислота | 489 |
| Диэтилдитиофосфорной кислоты калиевая соль | 488 |
| Диэтиленгликоль динитрат | 879 |
| Диэтиленгликоль | 884 |
| Диэтилендиамин | 929 |
| Диэтилентриамин | 77 |
| О,О-Диэтил-О-(2-изопропил-4-метилпиримедил-6)тиофосфат | 516 |
| Диэтилкетон | 913 |
| Диэтиловый эфир малеиновой кислоты | 484 |
| Диэтиловый эфир | 1338 |
| Диэтилолово дихлорид | 431 |
| N,N-Диэтил-п-фенилендиаминсульфат | 482 |
| О,О-Диэтилтиофосфорил-О--цианбензальдоксим | 1187 |
| О,О-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазолинилметил)дитиофосфат | 302 |
| Диэтилхлортиофосфат | 496 |
| Диэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 1259 |
| Диэфир | 769 |
| 2,4-ДМ | 462 |
| 1,12-Додекаметилендиамин | 502 |
| цис-8-Додецинилацетат | 505 |
| 8-Додецинилацетат с додециниловым спиртом (в соотношении 1:10) | 94 |
| 2,4-ДП | 463 |
| ДПФ-1 | 242 |
| ДПФ-1Н | 246 |
| Дравин 755 | 747 |
| Дропп | 1085 |
| ДТС-3ПЭ | 614 |
| ДХП-4 | 427 |
| ДХТИ 150А | 141 |
| Енамин | 182 |
| Жидкость 169 1п | 211 |
| Зенкор | 42 |
| Изоамилксантогенат калия | 535 |
| 3-Изобутенил-2,2-диметил-1-циклопропан карбоновая кислота | 345 |
| Изобутенилкарбинол | 706 |
| Изобутилацетат | 712 |
| Изобутилен | 738 |
| Изобутилксантогенат калия | 536 |
| Изобутиловый "аэрофлот" | 311 |
| Изобутиловый спирт | 736 |
| Изокротононитрил | 745 |
| Изооктиловый спирт | 1311 |
| Изопентиловый эфир п-толуолсульфоновой кислоты | 709 |
| Изопрен | 703 |
| Изопреновый спирт | 705 |
| Изопропаноламин | 46 |
| Изопропиламин | 763 |
| 4,4’-Изопропилидендифенол | 767 |
| Изопропилксантогенат калия | 538 |
| N-Изопропилоктадециламин | 519 |
| Изопропилметилгидроксипиримидин | 235 |
| Изопропиловый спирт | 983 |
| Изопропиловый эфир молочной кислоты | 766 |
| Изопропилхлорекс | 878 |
| Изофос-3 | 1233 |
| Изофталевой кислоты диметиловый эфир | 344 |
| Изофталевой кислоты динитрил | 118 |
| Изофталевой кислоты дихлорангидрид | 116 |
| Изофталоилхлорид | 116 |
| Изофталонитрил | 118 |
| Изоцианометилбензол | 110 |
| ИКК | 1036 |
| Ингибитор коррозии НДА | 470 |
| Индотолуидин | 55 |
| Инкор-3 | 407 |
| Иодофенфос | 341 |
| Йодоформ | 1106 |
| Калий О-изопентилксантогенат | 536 |
| Каприловая кислота | 240 |
| Капрингидроксамовая кислота | 228 |
| Капролактам | 542 |
| Капронгидросамовая кислота | 226 |
| Каптакс | 126 |
| Каптан | 1056 |
| Карбамид | 783 |
| Карбаминовой кислоты нитрил соль кальция | 1267 |
| Карбанилид | 414 |
| Карбатион | 713 |
| Карбин | 1228 |
| Карбинол | 862 |
| Карбозолин | 247 |
| Карбоксид | 208 |
| Карбоксиметилизотиомочевина | 31 |
| Карбонодитионовой кислоты О-изобутиловый эфир калиевая соль | 537 |
| Карбофос | 330 |
| Картоцид | 453 |
| Кельтан | 145 |
| Кильваль | 348 |
| Кобальт дисульфофталоцианин | 1203 |
| Кодеин | 309 |
| Которан | 364 |
| Краситель желтый для меха | 272 |
| Краситель органический кислотный оранжевый СВ | 574 |
| м-Крезол | 233 |
| п-Крезол | 234 |
| Кремниевой кислоты динатриевая соль | 792 |
| Кротилин | 1227 |
| Кротонитрил | 168 |
| Кротоновый альдегид | 166 |
| Ксикаин | 476 |
| Кумол | 516 |
| КФ-6 | 322 |
| 2-КФ | 955 |
| Лактон 4-гидроксибутановой кислоты | 305 |
| Лактон -оксимасляной кислоты | 305 |
| Лапроксид 503 | 1101 |
| Лапромол 294 | 1064 |
| Лидокаин | 476 |
| Линурон | 456 |
| Лудигол | 844 |
| 3,5-Лутидин | 357 |
| М-81 | 384 |
| Магнацид Н | 987 |
| Малеиновая кислота | 167 |
| Малонамид | 980 |
| Малононитрил | 469 |
| Масляная кислота | 161 |
| Мезидин | 1109 |
| Меназон | 329 |
| 2-Меркаптобензтиазол | 126 |
| -Меркаптодиэтиламин | 478 |
| Меркаптофос | 498 |
| Метакриловая кислота | 740 |
| Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир | 1295 |
| Метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир | 254 |
| Метакриловой кислоты амид | 683 |
| Метакриловой кислоты бутиловый эфир | 178 |
| Металлилхлорид | 761 |
| Метаналь | 1201 |
| Метаниловая кислота | 41 |
| Метанимидамид | 367 |
| Метановая кислота | 785 |
| Метас | 940 |
| Метафос | 354 |
| Метафосфорной кислоты натриевая соль | 791 |
| Метацид | 936 |
| -Метил-1-адамантинметиламина гидрохлорид | 753 |
| -Метилакролеин | 166 |
| 1-Метиламиноантрахинон | 689 |
| 2,2-(N-Метиламино)диэтанол | 690 |
| 2-Метиламино-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид | 692 |
| п-Метиламинофенол сульфат | 691 |
| N-Метиламинная соль N-метилдитиокарбаминовой кислоты | 688 |
| Метилацетофос | 346 |
| -Метилбензиловый спирт | 1178 |
| -Метилбензиловый эфир 2-хлорацетоуксусной кислоты | 1185 |
| -Метилбензиловый эфир ацетоуксусной кислоты | 1183 |
| [(3-Метил-4-бензил)фенил]фенилметан | 275 |
| 4-Метилбензойной кислоты метиловый эфир | 721 |
| Метилбензол | 1089 |
| -Метилбензолметанол | 1178 |
| 4-Метилбензолсульфиновой кислоты натриевая соль | 701 |
| 4-Метилбензолсульфоновой кислоты изопентиловый эфир | 709 |
| Метилбензолсульфоновой кислоты натриевая соль | 1090 |
| Метилбутандиол | 704 |
| 3-Метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир | 1325 |
| 1-Метил-4-трет-бутилбензол | 381 |
| 4-Метил-4-гидрокситетрагидропиран | 746 |
| Метилдигидропиран | 300 |
| Метилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | 711 |
| Метилдиэтаноламин | 690 |
| Метилизобутилкарбинол | 163 |
| Метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир | 755 |
| Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир | 720 |
| Метилкарбитол | 775 |
| Метилмеркаптан | 685 |
| Метилметакрилат | 722 |
| N-Метилметанамин | 321 |
| 2-Метил-N-(2-метилпропил)-1-пропанамин | 136 |
| 1-Метил-1-метокси-3-(хлорфенил)-мочевина | 725 |
| Метилнитрофос | 350 |
| Метилового эфира бензимидазолил-2-гидрохлорид | 698 |
| Метиловый спирт | 684 |
| Метиловый эфир о-фталевой кислоты | 373 |
| Метиловый эфир перметриновой кислоты | 342 |
| Метиловый эфир хризантемовой кислоты | 331 |
| N-Метилпиридиний хлорид | 732 |
| Метилпирролидон | 733 |
| 2-Метил-2-пропеновой кислоты метиловый эфир | 722 |
| Метилсистокс | 383 |
| -Метилстирол | 710 |
| Метилсульфат натрия | 232 |
| 3-Метил-4-тиоанизол | 723 |
| 2-Метилтио-4,6-диизопропиламино-симм-триазин | 138 |
| 2-Метилтио-О-метилкарбомоилбутаноноксим-3 | 747 |
| Метилтиометилфенол | 723 |
| 3-Метил-1,2,4-триазолон | 748 |
| (4-Метил-2-хлорфенил)-N-втор-бутиламидохлорметилтиофосфонат | 1233 |
| Метилфенилкарбинол | 1178 |
| 2-Метил-4-хлорфеноксимасляная кислота | 762 |
| 2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота | 1234 |
| 4-Метил-4-этанол-1,3-диоксан | 711 |
| 4-Метил-3-(этиламино)фенол | 252 |
| Метилэтилкетон | 164 |
| Метионин | 98 |
| Метирам | 967 |
| 3-Метоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат | 756 |
| Метоксиран | 1294 |
| N-Метоксиэтилхлорацетат о-толуидин | 774 |
| Метоксиэтоксиэтанол | 775 |
| Метол | 691 |
| Метрибузин | 42 |
| Метурин | 238 |
| Милон | 361 |
| Митак | 367 |
| Молочная кислота | 243 |
| Моноаллиламин | 988 |
| Монобензилтолул | 108 |
| Монобутиламин | 157 |
| Монобутилнафталинсульфоновой кислоты натриевая соль | 179 |
| Моногидроперекись м-диизопропилбензола | 139 |
| Моногидроперекись п-диизопропилбензола | 140 |
| Моноизобутиламин | 734 |
| Монолинурон | 725 |
| Монометакриловый эфир этиленгликоля | 254 |
| Монометиламин | 687 |
| Монометилдихлортиофосфат | 716 |
| Монометиловый эфир диэтиленгликоля | 775 |
| Монопропиламин | 992 |
| Монохлоргидрин | 1238 |
| Монохлордифенил | 1230 |
| -Монохлорпропионовая кислота | 1241 |
| Монохлоруксусная кислота | 1246 |
| Моноэтаноламин | 73 |
| Моноэтиламин | 1304 |
| Моноэтилдихлортиофосфат | 1318 |
| Моноэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 1260 |
| Монурон | 1249 |
| Мороцид | 741 |
| Морфин | 307 |
| Морфолин | 1053 |
| 2-Морфолинотиобензотиазол | 127 |
| Мукохлорная кислота | 445 |
| Муравьиной кислоты N,N-диметиламид | 371 |
| Наркотин | 385 |
| Натрий метафосфорнокислый | 791 |
| тетраНатрий пирофосфат | 790 |
| Натрий пирофосфорнокислый | 790 |
| Натрий фосфорнокислый трехзамещенный | 794 |
| 1-Нафтиламино-4,8-дисульфоновая кислота | 58 |
| 2-Нафтиламино-4,8-дисульфоновая кислота | 57 |
| 1-Нафтиламино-4,8-дисульфоновой кислоты мононатриевая соль | 56 |
| 1-Нафтил-N-метилкарбамат | 720 |
| 2-(-Нафтокси)пропионовая кислота | 799 |
| -Нафтол | 801 |
| -Нафтол | 802 |
| 2-Нафтол | 802 |
| 2-Нафтол-6-сульфокислота | 239 |
| -Нафтолсульфокислота | 239 |
| Неионоген ЕА-140 | 500 |
| Некаль | 287 |
| Немагон | 279 |
| Немафакс | 368 |
| Необоновое масло | 699 |
| Неонол AФ-9-CN | 891 |
| Неонол В 1020-3 | 890 |
| Неопинамин | 351 |
| Нитрил гидроксиизомасляной кислоты | 236 |
| Нитрилотри(метилентрис)фосфоновой кислоты тринатриевая соль, медный комплекс | 832 |
| Нитрилотриметилфосфоновая кислота | 831 |
| о-Нитроанизол | 850 |
| п-Нитроанизол | 851 |
| 3-Нитроанилинсульфоновая кислота | 59 |
| 1-Нитроантрахинон | 840 |
| 1-Нитроантрахинон-2-карбоновая кислота | 301 |
| м-Нитробензойная кислота | 841 |
| п-Нитробензойная кислота | 842 |
| 3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт Г-2 | 205 |
| 3-Нитробензоламин | 837 |
| м-Нитробензолсульфоновой кислоты натриевая соль | 844 |
| 1-Нитрогуанидин | 845 |
| 4-Нитро-1,2-дихлорбензол | 443 |
| N-Нитрозодифениламин | 846 |
| 3-Нитросульфаниловая кислота | 59 |
| 1-Нитро-3-трифторметилбензол | 1126 |
| п-Нитрофенетол | 865 |
| п-Нитрофениламиноэтанол | 853 |
| О-(4-Нитрофенил)-О,О-диэтилтиофосфат | 493 |
| [1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол | 862 |
| п-Нитрофенилхлорметилкарбинол | 868 |
| м-Нитрофенол | 856 |
| о-Нитрофенол | 855 |
| п-Нитрофенол | 857 |
| Нитрофор | 395 |
| Нитроформ | 1115 |
| Нитрохлор | 457 |
| Нониловый спирт | 867 |
| Норборнадиен | 150 |
| Норборнен | 472 |
| Норсульфазол | 61 |
| Носкапал | 385 |
| Носкапин | 385 |
| НПС-50 | 834 |
| Оксамид | 525 |
| Оксациллин | 352 |
| Оксиамин | 853 |
| Оксиацетиламин | 854 |
| Оксид диоктилизопентилфосфина | 708 |
| Оксид пропилена | 1294 |
| Оксиметил | 149 |
| 2-Оксипроизводное симазина | 1224 |
| Оксифенилметилмочевина | 238 |
| Оксифосфонат | 411 |
| Оксиэтилированный алкилфенол | 28 |
| 4-Оксо-2,3-дихлоризокротоновая кислота | 445 |
| 3-Оксопентан | 913 |
| 2-Оксоциклопентан-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир | 1286 |
| Октаген | 895 |
| Октангидроксамогидроксамовая кислота | 240 |
| 1,8-Октандикарбоновая кислота | 264 |
| Октиловый спирт | 897 |
| Октиловый эфир дихлофеноксиуксусной кислоты | 900 |
| 6-Олеиламиногексановой кислоты натриевая соль | 896 |
| Олеиновая кислота | 220 |
| Опион | 385 |
| П-1 | 1066 |
| П-2 | 898 |
| П-3 | 504 |
| П-4 | 201 |
| П-5 | 1288 |
| П-6 | 1100 |
| Парамот | 420 |
| 1,4-Паратолуидиноантрахинон-N,N-диcyльфoнoвoй кислоты динатриевая соль | 625 |
| Парацетамол | 67 |
| Парацид | 420 |
| ПАФ-13А | 935 |
| Пелларгонгидроксамовая кислота | 866 |
| Пенициллин G | 355 |
| Пенициллин 2 | 355 |
| Пентанат | 1149 |
| Пентахлораминопиколин | 62 |
| 1-(Пентахлорфенил)этанон | 914 |
| Пентаэритрит | 134 |
| Пентаэтиленгликоль | 1065 |
| Перекись водорода | 923 |
| Перфторвалериановая кислота | 868 |
| Перфторпентановая кислота | 868 |
| Перфторэнантовая кислота | 926 |
| Перхлорметиленциклопентен | 436 |
| Перхлорноборн-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 215 |
| Перхлорной кислоты аммониевая соль | 84 |
| Пиклорам | 66 |
| -Пиколин | 730 |
| -Пиколина гидрохлорид | 731 |
| Пикрамовая кислота | 52 |
| Пикриновая кислота | 1117 |
| Пинаколин | 325 |
| 1-Пиперазинэтанамин | 76 |
| Пирановый спирт | 746 |
| Пирогаллол | 125 |
| Пирокатехин | 121 |
| Пиромелитовой кислоты диангидрид | 124 |
| Поли-(4-винилбензилтриметиламмоний хлорид) | 956 |
| Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридинийметилсульфат) | 957 |
| Поли(диметилдиаллиламмония хлорид) | 937 |
| Поли(окси (метил-1,2-этандиил)) | 649 |
| Поливиниловый спирт 18/11 | 962 |
| Поливиниловый спирт молекулярная масса 5000 | 961 |
| Поливиниловый спирт | 960 |
| Поливинилхлорид | 968 |
| Поликарбацин | 958 |
| Полинак | 256 |
| Полиоксиалкилированный глицерин | 668 |
| Полиоксипропилендиол | 649 |
| Полиоксипропиленпентол | 650 |
| Полиоксиэтилен мол.масса 2-3 млн. | 959 |
| Полиоксиэтилен мол.масса 4-5 млн. | 960 |
| Полисепт | 936 |
| Полихлорпинен | 899 |
| Препарат 275 | 75 |
| Препарат К-4 | 256 |
| Препарат Спурт | 1038 |
| Префар | 319 |
| Промедол | 1110 |
| Прометрин | 138 |
| Пропазин | 135 |
| 1,3-Пропандикарбоновой кислоты диамид | 980 |
| Пропандинитрил | 469 |
| Пропанид | 999 |
| Пропантриол | 985 |
| 2-Пропеновой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептиловый эфир | 1103 |
| Пропилен | 986 |
| Пропиленгликоль | 981 |
| Пропиловый спирт | 982 |
| о-Пропилфенол | 244 |
| п-Пропилфенол | 245 |
| Протиофос | 459 |
| Рамрод | 1247 |
| Ремантадин | 753 |
| Рицид-П | 479 |
| Рогор | 347 |
| Родийкарбонилфосфиновый комплекс | 1007 |
| Рубидий хлористый | 1009 |
| С-С и С-С в соотношении 0,2:2:1 | 776 |
| Сайфос | 329 |
| Салициловой кислоты анилид | 250 |
| Себациновая кислота | 264 |
| Сантокюрмор | 127 |
| Сафикол | 329 |
| Севин | 720 |
| Сернокислого эфира 2-этилгексанола натриевая соль | 1314 |
| Сероводород | 259 |
| Сероуглерод | 1158 |
| Сильван | 760 |
| Симазин нерастворимый | 146 |
| Систокс | 498 |
| Ситазол | 768 |
| С-кислота | 271 |
| Смазка № 3 | 969 |
| Смачиватель ДБ | 179 |
| Смесь 1-(2-аминоэтил)-2-алкил-2-имидазолинов и 1-(2-алкиламиноэтил)-2-алкил-2-имидазолинов фракции C-C | 909 |
| Смесь 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты (75%) и полиакриловой кислоты (25%) | 1290 |
| Смесь N-алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромида (50%) и дипроксамина (50%) | 1000 |
| Смесь N-алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромида (70%) и блоксополимера окиси этилена и пропилена (30%) | 999 |
| Смесь бутилового эфира 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты с амиловыми эфирами изомерных трихлорфеноксиуксусных кислот | 1266 |
| Деэмульгатор-ингибитор коррозии | 1001, 1002 |
| Смесь предельных углеводородов фракций C-C | 776 |
| Солан | 727 |
| Соль триэтаноламина 2-бром-4-(4-метил-2-сульфофениламино)-1-аминоантрахинона | 581 |
| Сополимер метакриловой кислоты и метакриламида | 940 |
| Сополимер метакриловой кислоты с метилметакрилатом | 939 |
| СПД-3 | 247 |
| Спирт -ацетопропиловый | 241 |
| Стирол | 191 |
| Стрептоцид | 40 |
| Стронций стабильный | 1031 |
| Сукцинол ДТ-2 | 19 |
| Сукционитрил | 159 |
| Сульгин | 33 |
| Сульпрофос | 995 |
| Сульфадимезин | 51 |
| Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид | 51 |
| Сульфаниловой кислоты N-(тиазол-2-ил)амид | 61 |
| Сульфаниловой кислоты N-[аминоиминометил]амид | 33 |
| Сульфаниловой кислоты амид | 40 |
| Сульфенамид М | 127 |
| Сульфенамид | 1285 |
| Сульфиддибутилолово | 283 |
| Сульфидофос | 349 |
| Сульфирол-8 | 1314 |
| 3-Сульфо-1,2-диоксиантрахинона натриевая соль | 628 |
| Сульфолан | 1055 |
| Сульфонат-СО | 22 |
| Суффикс | 1307 |
| Т-80 | 1198 |
| Таламс | 14 |
| Тауфон | 74 |
| Терефталевая кислота | 120 |
| Терефталевой кислоты диметиловый эфир | 360 |
| Терефталевой кислоты дихлорангидрид | 117 |
| Терефталоилхлорид | 117 |
| 1,3,5,7-Тетраазатрициклодекан | 206 |
| Тетрабромфлуоресцеин | 1049 |
| Тетрабутилстаннан | 1050 |
| Тетрагидробензальдегид | 1278 |
| 1,3,4,5-Тетрагидробензойной кислоты бензиловый эфир | 1051 |
| 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрахинон | 1054 |
| 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1H-инден | 1155 |
| 1,2,5,6-Тетрагидрофталевый ангидрид | 1052 |
| 1,2,5,6-Тетрагидрофталимид | 1277 |
| 3,4,5,6-Тетрагидрофталимид метил DL-цис-транс-хризантемат | 351 |
| Тетрагидрофурфуриловый спирт | 1058 |
| Тетрагидрохинон | 1272 |
| Тетразул | 1152 |
| Тетраметилен сульфон | 1055 |
| 2,2,6,6-Тетраметилпиперидиламид-2,2,6,6-тетраметилпиперидил-аминопропионовой кислоты | 1059 |
| Тетраметилтиурамдисульфид | 1061 |
| 2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензолдикарбонилдихлорид | 1077 |
| Тетрахлордиан | 133 |
| Тетрахлорнонан | 1073 |
| Тетрахлорпентан | 1074 |
| Тетрахлорпиколин | 1245 |
| Тетрахлорпропан | 1075 |
| Тетрахлорпропен | 1076 |
| Тетрахлортерефталевая кислота | 1068 |
| Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир | 362 |
| 2,3,5,6-Тетрахлортерефталоилдихлорид | 1077 |
| Тетрахлорхинон | 1069 |
| Тетраэтиленгликоль | 883 |
| Тетраэтилстаннан | 1080 |
| Тетраэтилтиурамдисульфид | 1082 |
| N,N,N’,N’-Тетраэтилтиурамдисульфид | 1082 |
| Тетриндол | 199 |
| Тиазон | 361 |
| Тидиазурон | 1083 |
| Тиллам | 994 |
| 1,1-Тио-бис-этен | 291 |
| Тиодифениламин | 1193 |
| Тиокарбамид | 1085 |
| Тиолтиоугольной кислоты бутиловый эфир | 176 |
| Тиолтиоугольной кислоты изопропиловый эфир калиевая соль | 538 |
| Тиосерной кислоты натриевая соль | 793 |
| Тиофанат | 368 |
| Тиофос | 493 |
| Тиофосфорной кислоты О,О-диметил-О-(3-метил-4-метилтио) фениловый эфир | 349 |
| Тиофуран | 1086 |
| Тиоциановой кислоты 2,4-динитрофениловый эфир | 400 |
| Тиурам Д | 1061 |
| Тиурам Е | 1082 |
| Токкорн | 457 |
| Токутион | 459 |
| N-о-Толил-1,2,3,4,7,7-гексахлор-1,4-метано-1,4,5,6-тетрагидрофталимид | 216 |
| 3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино) фениловый эфир | 756 |
| м-Толуидин | 694 |
| п-Толуидин | 695 |
| п-Толуиловый эфир | 721 |
| Толуин | 774 |
| п-Толуиловой кислоты метиловый эфир | 721 |
| п-Толуолсульфинат натрия | 701 |
| п-Толуолсульфиновая кислота | 700 |
| п-Толуолсульфохлорид | 702 |
| Топсин | 368 |
| Тордон | 66 |
| Трефлан | 394 |
| Триазолон-5 | 748 |
| Триаллиламин | 1118 |
| 2,4,4-Триаминобензанилид | 49 |
| Триацетонамин | 1060 |
| Трибутилметакрилатолово | 1096 |
| Трибутилолова хлорид | 1099 |
| Трибутилфосфат | 1098 |
| 1,1,9-Тригидрогексадекафторнониловый спирт | 201 |
| 1,1,7-Тригидрододекафторгептиловый спирт | 504 |
| 2,4,6-Тригидрокси-1,3,5-триазина мононатриевая соль | 1092 |
| 1,1,5-Тригидрооктафторпентиловый спирт | 898 |
| 1,1,3-Тригидротетрафторпропиловый спирт | 1066 |
| 1,1,11-Тригидроэйкозафторундециловый спирт | 1288 |
| Триизооктиламин | 312 |
| Трикапролактамомедь дихлорид моногидрат | 453 |
| Трикрезилфосфат | 1121 |
| Триксиленилфосфат | 1120 |
| 3,3,5-Триметилциклогексанол | 304 |
| Трилан технический | 1134 |
| Трилон Б | 1323 |
| 2,4,4-Тринитробензанилид | 399 |
| Тринитротолуол | 751 |
| 2,4,6-Тринитротолуол | 751 |
| Триоксипропан | 985 |
| Трипропиламин | 1105 |
| Трис (3-метилбутил)фосфорная кислота | 1104 |
| Трис(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин | 265 |
| О,О,О-Трифенилфосфит | 1123 |
| м-Трифторметиланилин | 1125 |
| N-Трифторметилфенил-N’,N’-диметилмочевина | 364 |
| м-Трифторметилфенилмочевина | 1127 |
| 2,4,5-Трихлорбензоламин | 1130 |
| 2,4,6-Трихлорбензоламин | 1131 |
| 2,3,4-Трихлорбутен | 1138 |
| 2,3,6-Трихлор-п-трет-бутилтолуол | 1139 |
| Трихлорметафос-3 | 754 |
| 2-Трихлорметилдихлорпиридин | 917 |
| Трихлорметилтиотетрагидрофталимид | 1056 |
| Трихлорминдальная кислота | 248 |
| Трихлорпропан | 1145 |
| Трихлорпропилфосфат | 1146 |
| ,,-Трихлорпропионовая кислота | 1148 |
| 2,3,6-Трихлортолуол | 752 |
| Трихлоруксусной кислоты натриевая соль | 1133 |
| Триэтаноламин | 833 |
| Триэтиламин | 497 |
| Триэтиленгликоль | 403 |
| Триэтилендиамин | 266 |
| О,О,О-Триэтилфосфат | 1156 |
| Тропотокс | 762 |
| Уксусной кислоты (4-гидроксифенил)амид | 67 |
| Уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир | 1299 |
| Уксусной кислоты Z-додец-8-ениловый эфир | 505 |
| Уксусной кислоты бутиловый эфир | 173 |
| Уксусной кислоты виниловый эфир | 190 |
| Уксусной кислоты метиловый эфир | 696 |
| Уксусной кислоты нитрил | 101 |
| Уксусной кислоты трихлор-2-(2,4,5-трихлорфенокси) этиловый эфир | 1150 |
| Уксусной кислоты этиловый эфир | 1306 |
| Уротропин | 206 |
| Урсол | 1174 |
| Феназон | 70 |
| п-Фенетидин | 1336 |
| Фенидон | 1176 |
| 7-Фенилазо-1-(2-амино-4,6-дихлор-8-нафтол-1,3,5-триазинил)-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль | 559 |
| Фениламин | 87 |
| 1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 | 70 |
| 6-(Фенилацетамидо)пенициллановая кислота | 255 |
| Фенилбензол | 148 |
| N-Фенилбензоламин | 410 |
| N-Фенил-1,4-бензолдиамин | 53 |
| (2-Фенил)бензолацетилхлорид | 1210 |
| 1-Фенилбутан | 174 |
| Фенилгидроксиламин | 224 |
| 1,2-Фенилен-бис(иминокарбонотиоил)бискарбаминовой кислоты диметиловый эфир | 368 |
| м-Фенилендиамин | 1173 |
| о-Фенилендиамин | 1172 |
| н-Фенилендиамин | 1174 |
| Фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир | 520 |
| 3-Фенилкарбамоилфенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир | 1329 |
| Фенилксилилэтан | 1165 |
| Фенилметилмочевина | 757 |
| Фениловый эфир гидроксиуксусной кислоты | 1191 |
| N-Фенил-N’-(1,2,3-тиадиазол-5-ил)-мочевина | 1083 |
| Фенилуксусная кислота | 1162 |
| N-Фенил-п-фенилендиамин | 53 |
| -Фенилэтиловый спирт | 1179 |
| 1-(2-Фенилэтил)-4-(N-пропионилфениламино)пиперидин | 1177 |
| Фенилэтилтиофосфат натрия | 1184 |
| Фенмедифам | 756 |
| 1-Феноксиацетил-2-метоксикарбониламинобензимидазол | 1188 |
| м-Феноксибензальдегид | 1189 |
| м-Фенокситолуол | 1190 |
| Феноксиуксусной кислоты метиловый эфир | 759 |
| Фентанил | 1177 |
| Фентион | 498 |
| Фенурон | 1164 |
| Фитон | 453 |
| Флокулянт ППС | 950 |
| Флорел | 1258 |
| Флотореагент ДМ-2 | 267 |
| Флотореагент ИР-70 | 636 |
| Флотореагент ИТК | 517 |
| Флотореагент ТГС | 729 |
| ФМ-5 | 943 |
| ФМ-1322/30 | 944 |
| Фозалон | 302 |
| Фоксим | 1187 |
| 4-Формил-1,3-бензолдисульфокислоты динатриевая соль | 105 |
| Формин | 206 |
| Фосбутил | 171 |
| Фосфамид | 347 |
| Фосфор тиотреххлористый | 1087 |
| Фосфорной кислоты тринатриевая соль | 794 |
| Фреон-12 | 415 |
| Фреон-22 | 416 |
| Фреон 253 | 1129 |
| ФСТ-5 | 207 |
| Фталан | 1141 |
| Фталевая кислота | 119 |
| Фталевой кислоты бис(2-этилгексиловый эфир) | 405 |
| Фталевой кислоты дибутиловый эфир | 290 |
| Фталевой кислоты диметиловый эфир | 373 |
| Фталевой кислоты диоктиловый эфир | 405 |
| Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилимид) | 1253 |
| Фталевой кислоты N-(циклогексилтиоимид) | 1285 |
| Фталофос | 374 |
| Фурфурол | 1207 |
| Хинизарин | 294 |
| п-Хинондиоксим | 1271 |
| Хлор активный | 1209 |
| Хлораль | 1132 |
| Хлорамбен | 54 |
| Хлорамп | 64 |
| Хлоранил | 1069 |
| м-Хлоранилин | 1211 |
| п-Хлоранилин | 1212 |
| 1-Хлорантрахинон | 1213 |
| -Хлорантрахинон | 1214 |
| 2-Хлорантрахинон | 1214 |
| 1-Хлор-4-бензоиламиноантрахинон | 1218 |
| 3-Хлорбензоламин | 1211 |
| 4-Хлорбензоламин | 1212 |
| 4-Хлорбензолсульфокислоты натриевая соль | 1223 |
| п-Хлорбензолсульфонат натрия | 1224 |
| 2-Хлор-4,6-бис(изопропиламино)-симм-триазин | 135 |
| 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)-симм-триазин | 146 |
| 4-Хлорбут-2-ениловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | 1227 |
| Хлор-п-трет-бутилтолуол | 382 |
| -Хлоргидрин | 1238 |
| 1-Хлор-2-гидроксиэтан | 1255 |
| 1-Хлор-2,3-дибромпропан | 279 |
| 3-Хлор-2,4-диметилвалеранилид | 727 |
| 2-Хлор-N-изопропилацетанилид | 1247 |
| Хлористый метилен | 434 |
| -Хлоркротиловый эфир дихлорфеноксиуксусной кислоты | 1227 |
| Хлорметилбензол | 109 |
| 1-Хлор-4-метилбензол | 1244 |
| 4-Хлор-2-нитроанилин | 858 |
| Хлорнитрозоциклогексан | 848 |
| Хлорный сульфонол | 17 |
| -Хлоропрен | 1225 |
| Хлороформ | 1140 |
| Хлорофос | 328 |
| Хлорпелларгоновая кислота | 1237 |
| 2-Хлорпропионовой кислоты натриевая соль | 1240 |
| Хлортал-диметил | 362 |
| о-Хлортолуол | 1243 |
| п-Хлортолуол | 1244 |
| Хлортрибутилстаннан | 1099 |
| 2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)винилдиметилфосфат | 365 |
| Хлоруксусной кислоты натриевая соль | 1216 |
| Хлорундекановая кислота | 1248 |
| Хлорхолинхлорид | 1113 |
| 3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир | 521 |
| 4-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-хлорбут-2-иниловый эфир | 1228 |
| 4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфид | 1152 |
| 6-Хлор-3-хлорметил-2(3Н) бензоксазолон | 1235 |
| Хлорэнантовая кислота | 1229 |
| Хлорэндиковый ангидрид | 215 |
| 1-Хлор-2,3-эпоксипропан | 1232 |
| Хлорэтен | 1256 |
| Хлорэтил | 1254 |
| 2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-симм-триазин | 522 |
| 2-Хлорэтиловый спирт | 1255 |
| Хризантемовая кислота | 345 |
| ХС-2-1 | 942 |
| Централит | 495 |
| Цефалексин | 68 |
| Цианогуанидин | 467 |
| Цианокарбаминовой кислоты метиловый эфир, димер | 2 |
| Циануровая кислота | 1091 |
| Циануровой кислоты мононатриевая соль | 1092 |
| Циклогексанамин | 1279 |
| 3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил | 306 |
| 2-(3-Циклогексилуреидо)циклопент-1-ен-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир | 182 |
| Циклотетраметилентетранитроамин | 895 |
| Циклотриметилентринитроамин | 1116 |
| Цимид | 1283 |
| Цинеб | 1320 |
| Циодрин | 1182 |
| ЦПВ | 482 |
| Шеффер кислота | 239 |
| Щавелевая кислота | 1297 |
| Щавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов | 872 |
| 2-ЭГА | 1313 |
| Энантгидроксамовая кислота | 227 |
| Эндозан | 741 |
| Энид | 366 |
| Эозин-Г | 1049 |
| Эпихлоргидрин | 1232 |
| Эптам | 1317 |
| Этамон ДС | 477 |
| Этафос | 459 |
| Этефон | 1258 |
| -Этил--акролеин | 1312 |
| N-Этилбензоламин | 1305 |
| Этилбензиланилин | 1181 |
| Этилбутиламин | 1309 |
| N,N’-Этиленбисдитиокарбаминовой кислоты цинковая соль | 1320 |
| Этиленбистиокарбамат аммония | 1296 |
| Этиленгликоль | 1298 |
| Этиленгликольтетраоксидиэтиловый эфир | 1065 |
| Этиленхлоргидрин | 1255 |
| Этилидендиацетат | 1299 |
| О-Этилксантогенат калия | 540 |
| N-Этилметатолуидин | 765 |
| Этиловый эфир 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты | 1316 |
| Этиловый эфир ,-диметилакриловой кислоты | 1325 |
| Этиловый эфир диэтиленгликоля | 1340 |
| Этиловый эфир молочной кислоты | 1315 |
| Этиловый эфир триэтиленгликоля | 1341 |
| Этиловый эфир этиленгликоля | 1339 |
| N-Этил-орто-толуидин | 764 |
| О-Этил-S-фенил-N-бутиламидодитиофосфат | 171 |
| Этилхлорид | 1254 |
| Этил хлористый | 1254 |
| Этилциклогексанамин | 1330 |
| Этинилвинилбутиловый эфир | 184 |
| ЭТМ | 308 |
| 3-Этоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат | 1329 |
| Этокси-Клеве кислота | 78 |
| Этрел | 1258 |
| Этсан | 1335 |
| ЭФ-2 | 1070 |
| Эфедрин | 692 |
| Эфирсульфонат | 1250 |
| Ялан | 1310 |