|  | УТВЕРЖДАЮ Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко 22 марта 2000 г. Дата введения - 1 июля 2000 г. |
| --- | --- |

2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ,

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОЕМОВ

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.689—98

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.5.963а-00

Maximum allowable concentrations (MACs) of chemicals in the water

of water objects used for drinking and domestic-recreation purposes

ББК51.21я8

П71

1. Подготовлены секцией «Гигиена воды и санитарная охрана водоемов» Проблемной комиссии «Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды» РАМН (Г.Н. Красовский, З.И. Жолдакова, Н.А. Зайцев, Н.В. Харчевникова, Н.И. Авсеевич).

2. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 марта 2000 г.

3. Введены 1 июля 2000 г.

Федеральный закон

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний (статья 1).

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (статья 39).

За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность (статья 55).

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

| № п/п | Наименование вещества | № по CAS | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимити-рующий показатель вредности | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Галактоманнан, неионогенный полисахарид | 9000-30-0 | [С6Н10О5]n | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 2 | Ксантановая смола | 11138-66-2 | [C120H200K0-6N1-2Na0-6O120S2—4]n | 1,0 | орг. окр. | 3 |
| 3 | Смесь Альпан (фосфорсодержащие кислоты, метанол, алкиламин, вода). ТУ 39-12966038-ОП-006-95 |  |  | 0,25 | общ. | 4 |
| 4 | Смесь Аценол (8-додецинилацетат и додециниловый спирт в соотношении 1:10) |  |  | 0,00003 | орг. зап. | 4 |
| 5 | Смесь Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол (70—74 %) и 1-фтор-3-хлорпропан-2-ол) | 8065-71-2 | С3Н6СlFО( (С3Н6F2O | 0,006 | с.-т. | 2 |
| 6 | Смесь ДД (1,2-дихлорпропан и 1,3-дихлорпропен) | 8003-19-8 | С3Н6Сl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 7 | Смесь ДДБ (1,2-дихлоризобутан, 1,3-дихлоризобутилен и 3,3-дихлоризобутилен-оксим) | 8065-92-7 | C4H8Cl2(C4H6Cl2C4H4Cl2NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 8 | Смесь Динил (дифенил - 26,5 % и дифениловый эфир -73,5 %) | 8004-13-5 | С12Н10О(C12H10 | 0,002 (пo дифенилу) | с.-т. | 2 |
| 9 | Смесь Диспергент деско хром фри (танины, сульфат железа и кристаллический кремнезем) |  |  | 0,02 (по комплексу танина с железом) | орг. окр. | 2 |
| 10 | Смесь Жарилек (моно-, ди- и трибензил-толуолы) |  |  | 0,01 (по моно-бензил-толуолу) | орг. зап. | 2 |
| 11 | Смесь Меркаптофос (О,О-диэтил-О-(2-этилтио)этилтиофосфат (70 %), О,О-диэтил-S-(2-этилтио) этилтиофосфат (30%)) | 8065-48-3 | С8Н19О3РS2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 12 | Смесь Метилсистокс (О,О-диметил-S-этилмеркаптоэтил-тиофосфат и O,O-диметил-О-этилмер-каптоэтилтиофосфат) | 8022-00-2 | С6Н15(О3РS2 C6H15O3PS2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 13 | Смесь Мобильтерм 605 (предельные углеводороды фракций C5-C16, С30-С50 и C55-С70 в соотношении 0,2:2:1) |  |  | 0,1 | орг. пленка | 3 |
| 14 | Смесь НГЖ-4. ТУ 38—101740—80 |  |  | 0,2 (по дибутил-фенил-фосфату) | орг. пена | 4 |
| 15 | Смесь НГЖ-5У. ТУ38-401—811—90 |  |  | 3,0 (по трибутил-фосфату) | орг. зап. | 3 |
| 16 | Смесь Пеназолин 10-16Б (1—(2-аминоэтил)-2-алкил-2-имидазолины и 1-(2-алкиламиноэтил)-2-алкил-2-имидазолины фракции С10-С16). ТУ 38407355-86 |  |  | 0,25 | орг. | 3 |
| 17 | Смесь РИП (N-алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид (70 %) и блоксополимер окиси этилена и пропилена (30 %)). ТУ 39-5765657-211-91 |  |  | 0,3 | орг. пена | 3 |
| 18 | Смесь РИПД (N-алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид (50 %) и дипроксамин (50%)). ТУ 39-57656557-110-91 |  |  | 0,75 | орг. пена | 3 |
| 19 | Смесь РИФ (на основе O-алкилфосфитов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена). ТУ 39-57656557-139-91 |  |  | 0,22 | орг. пена | 3 |
| 20 | Смесь РИФД (на основе O-алкилфосфитов N-алкиламмония и блоксополимеров окисей пропилена и этилена). ТУ 39-57656557-138-91 |  |  | 0,9 | орг. пена | 3 |
| 21 | Смесь Целатокс (бутиловый эфир 2-метил-4-хлорфенокси-уксусной кислоты, амиловые эфиры изомерных трихлорфе-ноксиуксусных кислот, гербицид 50/30) |  | С13Н15O3С13 | 0,5 | орг. мутн. | 3 |
| 22 | Смесь Экохим СК-110 (1-гидроксиэтилиден-дифосфоновая кислота - 75 % и полиакриловая кислота - 25 %). ТУ 05944473-1-95 |  |  | 3,5 | с.-т. | 2 |
| 23 | Смесь OG-4 Activator |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 24 | Смесь OG-4Gellant |  |  | 0,07 | общ. | 3 |
| 25 | Смесь OG-4 Surfactant |  |  | 0,08 | орг. | 4 |
| 26 | Тетраалюминий дикалий диалюмогекса-силикат тетрагид-роксид | 1200-26-2 | Аl6К2O24Si6Н4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 27 | Трихлорметан | 67-66-3 | СНCl3 | 0,2 | с.-т. | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(справочное)

Указатель основных синонимов, технических, торговых

и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице (ПДК)

| Синонимы, технические, торговые и фирменные названия веществ | Порядковый номер в таблице |
| --- | --- |
| Альпам | 3 |
| Аценол | 4 |
| Баразан | 2 |
| Глифтор | 5 |
| Гуаровая смола | 1 |
| ДД | 6 |
| ДДБ | 7 |
| Динил | 8 |
| Диспергент деско хром фри | 9 |
| Жарилек | 10 |
| Меркаптофос | 11 |
| Метилсистокс | 12 |
| Мобильтерм 605 | 13 |
| Мусковит | 26 |
| НГЖ-4 | 14 |
| НГЖ-5У | 15 |
| Пеназолин 10—16Б | 16 |
| РИП | 17 |
| РИПД | 18 |
| РИФ | 19 |
| РИФД | 20 |
| Систокс | 11 |
| Слюда | 26 |
| Фентион | 11 |
| Целатокс | 21 |
| Хлороформ | 27 |
| Экохим СК-110 | 22 |
| OG-4 Activator | 23 |
| OG-4 Gellant | 24 |
| OG-4 Surfactant | 25 |

В перечень включены вновь нормируемые вещества, а также смеси постоянного состава и вещества, нормативы или наименования которых скорректированы. С введением настоящего нормативного документа отменяются ПДК веществ, номера которых в ГН 2.1.5.689—98 указаны в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Порядковые номера веществ или смесей постоянного состава,

наименования или нормативы которых скорректированы

| № п/п в дополнении № 2 к ГН 2.1.5.689—98 | № п/п в ГН 2.1.5.689—98 |
| --- | --- |
| 4 | 94 |
| 5 | 261 |
| 6 | 262 |
| 7 | 263 |
| 8 | 387 |
| 10 | 508 |
| 11 | 498 |
| 12 | 383 |
| 13 | 776 |
| 14 | 804 |
| 15 | 805 |
| 16 | 909 |
| 17 | 999 |
| 18 | 1000 |
| 19 | 1001 |
| 20 | 1002 |
| 21 | 1266 |
| 22 | 1290 |
| 23 | 869 |
| 24 | 870 |
| 25 | 871 |
| 27 | 1140 |