Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ,

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОЕМОВ

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Дополнение № 1 к ГН 2.1.689-98 и ГН 2.1.5.690-98

Санитарные правила

СП 2.1.5.761-99

Минздрав России

Москва 1999

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации

Г.Г. Онищенко

2 июля 1999 года

Дата введения - с момента

опубликования

2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ,

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОЕМОВ

| №№ п/п | Наименование вещества (синонимы) | № по САS | Формула | Норматив | Величина норматива (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Араноза (3(-L-арабинопиранозил-1)-1-метил-1-нитрозомочевина) |
| С7Н13N3O6 | ОДУ | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 2 | Гелезагуститель OG-10 Gellant |
| Сложная смесь (по Al) | ПДК | 0,3 | общ. | 3 |
| 3 | 1,5-диазабицикло-(3,1,0) гексан | 68412-60-2 | С4Н8N2 | ОДУ | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 4 | Ивермектин | 7-288-86-7 | Сумма изомеров: С28Н72О40+С4Н70О14 | ОДУ | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 5 | Кватернидин (кватернид, N-аллил-N-(2,4,6-триметил-фениламиокарбонилметил) морфолиний бромид |
| С18Н27N2О2Br | ОДУ | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 6 | Проксифеин (8-[3-(диметиламино)пропокси] кофеина гидрохлорид | 65497-24-7 | С13H21N5O3(HCl | ОДУ | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 7 | Эмоксипин (2-этил-6-метил-3-оксипиридин гидрохлорид) |
| С8Н11NO(HCl | ОДУ | 0,002 | с.-т. | 2 |